10 ноября 2020 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Арматура трубопроводная (высокое давление)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Центр Международной Торговли Краснопресненская набережная, д. 12, г. Москва, Россия, 123610

Почтовый адрес Организатора: Центр Международной Торговли Краснопресненская набережная, д. 12, г. Москва, Россия, 123610

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Авдеев Илья Игоревич, тел.: +7 (8162) 99-64-57, e-mail: avdeev@acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Арматура трубопроводная (высокое давление)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клапан запорный 1с-11-3м DN 20 PN 10 МПа ст.20 приварной , кл.герм.А | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Клапан запорный 1с-11-3м DN 20 PN 10 МПа ст.20 приварной , кл.герм.А | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 2с-30-2НЭ DN 100 PN 10МПа 25Л под приварку , кл.герм.B с электроприводом | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 1с-11-3м DN 20 PN 10 МПа ст.20 приварной , кл.герм.А | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 250 PN 10МПа 25Л под приварку , кл.герм.B с электроприводом | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 2с-Э-2 DN 200 PN 10МПа угл. с э/приводом Н-В-08 под приварку кл.герм.А . | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 1с-11-5 DN 50 PN 6,3 МПа ст.25 под приварку , кл.герм.А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: ПАО "Акрон" Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Цена доставки включена в цену товара

Условия оплаты: В течении 30 календарных дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление сроков

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 03.11.2020 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 12.11.2020 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: Великий Новгород, 04.12.2020 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: Великий Новгород, 07.12.2020 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.