10 декабря 2020 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Воздуховоды (цех нитроаммофоски)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Центр Международной Торговли Краснопресненская набережная, д. 12, г. Москва, Россия, 123610

Почтовый адрес Организатора: Центр Международной Торговли Краснопресненская набережная, д. 12, г. Москва, Россия, 123610

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Кривоносова Анастасия Михайловна, тел.: +78162 99 69-53, e-mail: a_krivonosova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Воздуховоды (цех нитроаммофоски)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Шибер круглый КР-315 нж. | Шибер прямой d.315, L=200 лист 12Х18Н10Т 1,0 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 1.00 (шт) |
| Переход центровой d.315/400 0.3 . 12Х18Н10Т т.1.0 | ГОСТ 19904 / ГОСТ 5582-75 | 2.00 (шт) |
| Переход центровой 300х300 / d.200 0.5 . 12Х18Н10Т т.1.0 | ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 1.00 (шт) |
| Переход центровой 300х300 / 513х284 0.3 . 12Х18Н10Т т.1.0 | ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 2.00 (шт) |
| Шибер круглый d.125 | L=200 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 1.00 (шт) |
| Отвод вентиляционный 90 d.315 - ст.12Х18Н10Т 1,00мм | U1=U2=518 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 45 d.315 l=410 k=240 g=170 12Х18Н10Т 1.0 | ГОСТ 19904 / ГОСТ 5582-75 | 4.00 (шт) |
| Воздуховод d.250 x3000 12Х18Н10Т 1,0 | ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75. Требуется 2,5 м. | 1.00 (шт) |
| Переход центровой d.200/250 0.3 . 12Х18Н10Т т.1.0 | ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90 d.125 U1=U2=233 12Х18Н10Т 1.0 | ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 2.00 (шт) |
| Диффузор потолочный 1АПР 600х600 | С регулятором расхода воздуха | 3.00 (шт) |
| Воздуховод d.200 xL=1700 12Х18Н10Т S=1 | ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75. Требуется 0,7 м. | 1.00 (шт) |
| Тройник 90 d.315 325 d.125 12Х18Н10Т 1.0 | Н=260 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 1.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90 d.250 U1=U2=420 12Х18Н10Т 1.0 | ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 2.00 (шт) |
| Отвод воздуховода 90 300х300 L1=L2=400 12Х18Н10Т 1.0 | ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 1.00 (шт) |
| Крестовина 90гр. d.315/d.250/d.250 12Х18Н10Т | L=350 H1=H2=210 ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75 | 1.00 (шт) |
| Воздуховод d.125 x2000 12Х18Н10Т 1.0 | ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75. Требуется 3,5 м. | 2.00 (шт) |
| Хомут М8 36-20-Ц9.хр. ст.20 | ГОСТ 24137-80 | 16.00 (шт) |
| Диффузор универсальный ДПУ-М-125 | null | 2.00 (шт) |
| Воздуховод 315 x2000 ст.12Х18Н10Т 1мм | ГОСТ 19904-90 / ГОСТ 5582-75. Требуется 11 м. | 6.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород, площадка ПАО "Акрон"

Срок поставки: январь .2021 г.

Условия поставки: Доставка Поставщика в цене Товара.

Условия оплаты: В соответствии с документацией.

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 10.12.2020 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 15.12.2020 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: г. Великий Новгород, 15.12.2020 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: г. Великий Новгород, 15.12.2020 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.