РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Смолкина Татьяна Сергеевна, тел.: +78162996411, e-mail: smolkina@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Электротехническое оборудование

Предмет договора (лота): Электротехническое оборудование.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [18 10 10 00 00031] Контактор MC-185A [ед. измерения: шт] | Контактор MC-185A | 1.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00198] Контактор A16-30-22 1SBL181001R8010 [ед. измерения: шт] | Контактор A16-30-22 1SBL181001R8010 | 1.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00263] Контактор по ТЗ [ед. измерения: шт] | Контактор по ТЗ | 3.00 (шт) |
| [18 10 09 00 00070] Пускатель магнитный ПМЕ-231 380В [ед. измерения: шт] | Пускатель магнитный ПМЕ-231 380В | 3.00 (шт) |
| [18 11 10 00 00040] Реле безопасности RS 30 24VUC LD LP 1A [ед. измерения: шт] | Реле безопасности RS 30 24VUC LD LP 1A | 5.00 (шт) |
| [18 10 13 00 00080] Рубильник OESA250R03D80 250 А 3P 1SCA022624R7330 [ед. измерения: шт] | Рубильник OESA250R03D80 250 А 3P 1SCA022624R7330 | 1.00 (шт) |
| [18 11 05 00 00006] Реле указательное РУ-21/220 (176-220) [ед. измерения: шт] | Реле указательное РУ-21/220 (176-220) | 1.00 (шт) |
| [18 11 09 00 00022] Реле Finder 50.12 [ед. измерения: шт] | Реле Finder 50.12 | 16.00 (шт) |
| [18 10 09 00 00104] Пускатель магнитный ПМЛ-4220 400В [ед. измерения: шт] | Пускатель магнитный ПМЛ-4220 400В | 2.00 (шт) |
| [18 11 02 00 00015] Реле МТ-225/3К [ед. измерения: шт] | Реле МТ-225/3К | 1.00 (шт) |
| [18 11 08 00 00065] Реле тепловое РТТ-321 [ед. измерения: шт] | Реле тепловое РТТ-321 | 1.00 (шт) |
| [18 11 04 00 00084] Реле SRC50-2F/X [ед. измерения: шт] | Реле SRC50-2F/X | 46.00 (шт) |
| [18 11 10 00 00090] Реле скорости MS24-112-R 0518003 [ед. измерения: шт] | Реле скорости MS24-112-R 0518003 | 2.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: контактор по ТЗ. Текст запроса: Наименование п.3 номенклатуры "контактор по ТЗ" не информативно. Нет ТЗ

Ответ: 
прикрепленный файл