27 января 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель РЭН 2021

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Дмитриева София Сергеевна, тел.: +7 (8162) 99 78 74, e-mail: dmitrieva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель РЭН 2021

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -0.66 | ГОСТ 31996-2012. | 79.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х16 -0.66 | ГОСТ 31996-2012. | 1955.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 440.00 (м) |
| Кабель ВВГнг (А) 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 1900.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х4 -0.66 | в соответствии с документацией | 360.00 (м) |
| Кабель ВВГнг (А) 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 2130.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х185 -1 | в соответствии с документацией | 25.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 4 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 5.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012. | 230.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 562.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 600.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х10 -0.66 | ГОСТ 31996-2012. | 135.00 (м) |
| Кабель КГВВнг(А)-LS 5 x 2.5 -660 В | в соответствии с документацией | 400.00 (м) |
| Кабель МКЭШВнг(А)-LS 4х2 x1 | в соответствии с документацией | 180.00 (м) |
| Кабель ВВГнг (А)-LS 4 х4 -1 | в соответствии с документацией | 60.00 (м) |
| Кабель ВБШвнг(А)-LS 5 х10 -0.66 | в соответствии с документацией | 50.00 (м) |
| Кабель КГВЭВнг(А)-LS 4 x 16 | в соответствии с документацией | 120.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 3828.00 (м) |
| Кабель ВВГнг (А)-LS 4 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 700.00 (м) |
| Кабель КунРсВнг(А) 3 x 2.5 | в соответствии с документацией | 2330.00 (м) |
| Кабель силовой КГ 3 x 4 | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Кабель КГ 3 x 1.5 | в соответствии с документацией | 600.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х4 -0.66 | в соответствии с документацией | 16.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -1 | в соответствии с документацией | 2100.00 (м) |
| Кабель ВВГнг (А)-LS 3 х2.5 -1 | ТУ 16.К71-310-2001. | 1541.00 (м) |
| Кабель КГн 3 х1.5 -0.22 | в соответствии с документацией | 100.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 700.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -1 | в соответствии с документацией | 50.00 (м) |
| Кабель ВВГЭнг(A)-LS 4 х1.5 -1 | в соответствии с документацией | 140.00 (м) |
| Кабель КВВГЭнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В | в соответствии с документацией | 1500.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -0.66 | в соответствии с документацией | 48.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 196.00 (м) |
| Кабель ВВГЭ 4 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 400.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -1 | в соответствии с документацией | 542.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В | в соответствии с документацией | 1352.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х35 -1 | в соответствии с документацией | 30.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А) 4 x 2.5 | в соответствии с документацией | 1510.00 (м) |
| Кабель КГ 4 x 1.5 | в соответствии с документацией | 200.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х6 -0.66 | в соответствии с документацией | 117.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 569.00 (м) |
| Кабель ВВГнг (А)-LS 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 500.00 (пог.м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1 -660 В | в соответствии с документацией | 258.00 (м) |
| Кабель ВВГ 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 350.00 (м) |
| Кабель КГВВнг(А)-LS 4 x 1 -660 В | в соответствии с документацией | 49.80 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 | в соответствии с документацией | 280.00 (м) |
| Кабель ВВГ 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 680.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х70 -1 | в соответствии с документацией | 30.00 (пог.м) |
| Кабель КГ 1 x 25 | в соответствии с документацией | 300.00 (м) |
| Кабель КГ 1 x 16 | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-FRLS 4 x 1 -660 В | в соответствии с документацией | 12.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х1.5 -1 | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2 х1.5 -1 | в соответствии с документацией | 45.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 80.00 (м) |
| Кабель КГ 1 x 35 | в соответствии с документацией | 400.00 (м) |
| Кабель КГ 4 x 2.5 | в соответствии с документацией | 150.00 (м) |
| Кабель КГ 3 x 2.5 | в соответствии с документацией | 700.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А) 5 х4 -0.66 | в соответствии с документацией | 84.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х95 -1 | в соответствии с документацией | 110.00 (пог.м) |
| Кабель КГ 5 x 2.5 | в соответствии с документацией | 140.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х10 -0.66 | в соответствии с документацией | 30.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х4 -0.66 | в соответствии с документацией | 300.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 315.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х35 -0.66 | в соответствии с документацией | 20.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 | в соответствии с документацией | 110.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 210.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -1 | в соответствии с документацией | 200.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х6 -0.66 | ГОСТ 31996-2012. | 175.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГ 4 х2.5 -1 | в соответствии с документацией | 100.00 (м) |
| Кабель МКЭШВнг(А) 2х2 x1 | в соответствии с документацией | 20.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 4 х25 -1 | в соответствии с документацией | 50.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А) 5 х16 -0.66 | в соответствии с документацией | 200.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2 х16 -1 | в соответствии с документацией | 190.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х25 -0.66 | в соответствии с документацией | 70.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 2 х35 -1 | в соответствии с документацией | 45.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 | в соответствии с документацией | 150.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 5 х2.5 -0.66 | в соответствии с документацией | 50.00 (м) |
| Кабель КунРсВнг(А) 4 x 1.5 | в соответствии с документацией | 451.00 (пог.м) |
| Кабель КГ 5 x 6 | в соответствии с документацией | 120.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.01.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 05.02.2021 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 05.02.2021 14:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 05.02.2021 16:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.