29 января 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электрика, кнопки, выключатели.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электрика, кнопки, выключатели.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клемма для установки предохранителей UT 4-HESILA 250 (5х20) 4 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Источник питания QUINT-PS-100-240AC/24DC/20 (2938620) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клемма с винтовым зажимом UT 2,5 4 | в соответствии с документацией | 1000.00 (шт) |
| Разъем шины универсальный SUBCON-PLUS-F/AX 9 2311797 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Источник питания QUINT4-PS/1AC/24DC/10 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Комплект аксессуаров универсальный ДКА-У НПП «Динамика» | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Комплект аксессуаров ДКА РЕТОМ-21/25 НПП «Динамика» | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Держатель маркировки проводника PATG 2/18 0820523 | в соответствии с документацией | 19.00 (т шт) |
| Клемма проходная UT 4-QUATTRO-MT P/P (3064056) 4 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Держатель маркировки KME 0807083 | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Контроллер Phoenix contact AXC 1050 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Модуль релейный PLC-RSP- 24UC/21-21 2967222 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Маркировка для проводов UCT-WMT (18х4) 0801462 | в соответствии с документацией | 23.00 (шт) |
| Перемычки коммутационные SB-ME 4-8 (3034484) | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Опора подключения экрана AXL SHIELD SET 2700518 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Маркировка для клеммных модулей пластина UCT-TM 5 0828734 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Перемычки коммутационные SB-ME 3-8 (3032800) | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Перемычки коммутационные SB-ME 2-8 (3034468) | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Клемма проходная UT 4-MT (3046139) 4мм2 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Клемма винтовая UT 2,5-MT арт.3046362 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Преобразователь Phoenix contact GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клемма проходная UTMED 6 (3047413) 6мм2 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Клемма проходная UT-4-QUATTRO-TG (3064027) 4мм2 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Клемма проходная UT 4-MTD / 3046184 0,14-6 мм2 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Преобразователь оптоволоконный QWS-650/550-4-30-L2GD | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Источник бесперебойного питания Phoenix contact QUINT-BUFFER/24DC/20 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Табличка самоклеющаяся US-EMLP (17X7) 0828792 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Маркировка для клемм UCT-TM 5 0828734 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Маркировка для клемм UCT-TMF 5 0828744 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Модем SHDSL Phoenix contact TC Extender 2001 ETH-2S 2702409 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Адаптер тестера для клемм PAI-4-FIX-5/6 BU 3035975 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Адаптер тестера для клеммы PAI-4-FIX OG 3034455 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Клемма проходная UT4-MTD-PE/S (3046207) | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Блок клеммный UKK5-DIO/UL-UR / 2791029 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Повторитель PSM-ME-RS485/RS485-P | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Маркировка кабеля KMK 2 1005266 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Маркировка для проводов UCT-WMT (15X4) 0801446 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Держатель маркировки PATG 2/23 | в соответствии с документацией | 2259.00 (шт) |
| Источник питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 (2866776) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Держатель маркировки PATG 2/15 | в соответствии с документацией | 1128.00 (шт) |
| Зажим кабельный PKB 140X3,6 | в соответствии с документацией | 1.00 (упак.) |
| Крышка клеммы концевая D-UT 2,5/4-TWIN 3047141 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Перемычка клемная FBS 4-5 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Клемма проходная UT 4 BU (3044115) | в соответствии с документацией | 1000.00 (шт) |
| Держатель маркировки PATG 1/23 1013843 | в соответствии с документацией | 2400.00 (шт) |
| Блок питания STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Разъем модульный 150T7 Murr Elektronik 61984 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кнопка тактовая IT-1102W БПС-21; БПС-21М | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Модуль релейный с одним переключающим контактом PLC-RPT-24DC/21 2900299 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Карта памяти SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Карта памяти SD FLASH 2GB APPLIC A | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Модуль ввода-вывода AXL F RTD4 1H 2688556 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Блок питания БП30Б-Д3-24 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Адаптер тестера для клеммы PAI-4-FIX-5/6 GY 3035982 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Перемычка клеммная FBS 3-6 (3030242) | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Модуль ввода-вывода AXL F DI64/1 2F 2701450 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Адаптер тестера для клеммы PAI-4-FIX-5/6 RD | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Модуль ввода-вывода AXL F DI32/1 1F 2688035 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление тендера

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 03.02.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.02.2021 11:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 173012, Новгородская область, г. Великий Новгород, площадка ПАО «Акрон»., 03.02.2021 12:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 173012, Новгородская область, г. Великий Новгород, площадка ПАО «Акрон»., 03.02.2021 13:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.