РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Лот Овен

Предмет договора (лота): Лот Овен.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [19 13 09 00 00083] Преобразователь термоэлектрический ДТП L014-00.20/4 [ед. измерения: шт] | Преобразователь термоэлектрический ДТП L014-00.20/4 | 11.00 (шт) |
| [19 16 03 00 00049] Блок питания БП30Б-Д3-24 [ед. измерения: шт] | Блок питания БП30Б-Д3-24 | 1.00 (шт) |
| [19 16 03 00 00037] Блок питания БП60Б-Д4-60 [ед. измерения: шт] | Блок питания БП60Б-Д4-60 | 1.00 (шт) |
| [19 16 03 00 00048] Блок питания БП04Б-Д2-24 [ед. измерения: шт] | Блок питания БП04Б-Д2-24 | 1.00 (шт) |
| [19 23 01 00 00123] Модуль аналогового ввода МВ 110-224.8А [ед. измерения: шт] | Модуль аналогового ввода МВ 110-224.8А | 2.00 (шт) |
| [19 14 01 00 00018] Сигнализатор уровня САУ-М6 Овен [ед. измерения: шт] | Сигнализатор уровня САУ-М6 Овен | 1.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: Уточнения по позиции №1 . Текст запроса: Добрый день, в Техническом задании позиции №1 указано несуществующее наименование позиции, а именно "Преобразователь термоэлектрический ДТП L014-00.20/4". Предполагаем, что была допущена опечатка в цифрах "014". Просим уточнить актуальное наименование позиции и внести корректировки в Закупочную документацию. Благодарю

Ответ: 
Маркировка полностью верная, во вложении фотография паспорта