15 февраля 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кабель для РМП

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Дмитриева София Сергеевна, тел.: +7 (8162) 99 78 74, e-mail: dmitrieva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кабель для РМП

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 178.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х4 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 171.00 (м) |
| Кабель КГН 5 x 10 | Кабель КГН 5 x 10-0.66 ГОСТ 22483-2012 | 12.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 4 x 1.5 -660 В | ГОСТ 26411-85 | 1295.00 (м) |
| Кабель КВВГнг(А)-LS 5 x 1.5 -660 В | ГОСТ 26411-85 | 319.00 (м) |
| Провод ПуГВнг(А)-LS 1 х 10 | желто-зеленый, ГОСТ 31947-2012 | 100.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х1.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 645.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 406.00 (м) |
| Кабель ВВГЭнг(А)-LS 4 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 52.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 4 х1.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 45.00 (пог.м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х35 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 34.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х10 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 129.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х6 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 50.00 (м) |
| Кабель МКЭШВнг(А)-LS 2х2 x0.75 | ТУ 3581-006-76960731-2006 | 8.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х70 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 22.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3 х1.5 -1 | ТУ 16.К1-337-2004 | 38.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х16 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 84.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 3 х2.5 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 313.00 (м) |
| Кабель ВВГнг(А)-LS 5 х4 -0.66 | ГОСТ 31996-2012 | 354.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 15.02.2021 11:30:00

Дата и время окончания подачи предложений: 20.02.2021 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 24.02.2021 14:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 24.02.2021 16:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.