РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Виброанализатор 2-х канальный VibXpert II, Сертификат прошивки модуля "Балансировка" VIB 5.316-BAL для виброанализатора VIBXPERT II бессрочный

Предмет договора (лота): Виброанализатор 2-х канальный VibXpert II, Сертификат прошивки модуля "Балансировка" VIB 5.316-BAL для виброанализатора VIBXPERT II бессрочный.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [19 10 05 00 00003] Виброанализатор 2-х канальный VibXpert II [ед. измерения: шт] | Виброанализатор 2-х канальный VibXpert II | 1.00 (шт) |
| [46 21 00 00 00004] Сертификат прошивки модуля "Балансировка" VIB 5.316-BAL для виброанализатора VIBXPERT II бессрочный [ед. измерения: шт] | Сертификат прошивки модуля "Балансировка" VIB 5.316-BAL для виброанализатора VIBXPERT II бессрочный | 1.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: СРОЧНО Просим уточнить информацию. Текст запроса: Добрый день! Вы запрашиваете 2 позиции – но нужно 3 позиции: 1 VIB 5.310-2 Прибор для вибродиагностики 2-х канальный VIBXPERT II, комплект без ПО 1 2 VIB 5.312-P ПК-лицензия для VIBXPERT II 1 3 VIB 5.315-BAL Сертификат прошивки модуля Балансировка для VIBXPERT II Без 5.312-Р вы не сможете подключить данный прибор к уже имеющемуся у Вас программному обеспечению OMNITREND Сможете ли Вы добавить третью строку на электронной площадке или каким образом нам подать предложение?

Ответ: 
наберите специалиста Желтышев Илья Викторович Начальник лаборатории технического контроля и диагностики производства централизованного ремонта и обслуживания ПАО “Акрон” м: +7 921 190 2109