16 февраля 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Титратор автоматический АТП-02

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Долгих Сергей Алексеевич, тел.: +7(8162)99-71-77, e-mail: DOLGIKH@VNOV.ACRON.RU

Лот № 20

Предмет договора (лота): Титратор автоматический АТП-02

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Титратор автоматический АТП-02 | Технические характеристики, комплектация и сопроводительная документация на титратор автоматический. Требуемые технические характеристики: максимальный объём дозирующего устройства 50 мл дискретность отсчёта объема титранта 0,001 мл величины рН 0-10 ед. Комплектация: базовая комплектация программного комплекса, комбинированный электрод 1 шт. В комплект поставки средства измерения должны быть включены следующие документы: - свидетельство об утверждении типа средств измерений с описанием типа; - методика поверки средства измерения; - руководство по монтажу и эксплуатации на русском языке; - свидетельство о первичной поверке; - паспорт средства измерения. | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл.,  г.Великий Новгород, ПАО Акрон

Срок поставки: минимально возможный.

Условия поставки: стоимость доставки включить в стоимость Товара.

Условия оплаты: предпочтительные условия оплаты - по факту поставки Товара в течении 30 календарных дней

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.02.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 25.02.2021 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 26.02.2021 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 04.03.2021 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.