17 февраля 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Запчасти к лабораторному оборудованию/ Agilent, Thermo, Milestone, Lenz, Perkin

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Долгих Сергей Алексеевич, тел.: +7(8162)99-71-77, e-mail: DOLGIKH@VNOV.ACRON.RU

Лот № 16

Предмет договора (лота): Запчасти к лабораторному оборудованию/ Agilent, Thermo, Milestone, Lenz, Perkin

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Трубка с одним свободным концом В3000157 внутренний диаметр 0,6 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кольцо уплотнительное для инжектора N0770438 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Основание держателя образца невращающееся к спектрометру 071-795300 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Горелка Кварцевая с одной прорезью | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Трубка дренажная, Tygon B0509650 | в соответствии с документацией | 2.00 (м) |
| Микропереключатель к дифрактометру 5322 271 30078 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Трубка направляющая для зонда В3000151 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Крышка LF 150 5 горловин (шлифы 29/32; 14/23) для реактора Unic GL-18 d 150 мм 6105444 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Набор прокладок О-Ring kit Rev A 1EA 0780437 | в соответствии с документацией | 1.00 (набор) |
| Распылитель Мейнхарда тип A 00472020 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Ремень с внутреними зубьями к спектрометру 6108-0006 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фильтр масляный для форвакуумного насоса DS 9499342M002 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Коннектор для газовой линии G 3280-67112 | в соответствии с документацией | 1.00 (набор) |
| Фильтр выхлопной для форвакуумного насоса 971471470 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Коннектор прямой кварцевый 31-808-3288 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Масло для вакуумного насоса с прямым приводом GEM, модель 8890 DIRECTORR Premium | в соответствии с документацией | 2.00 (л) |
| Набор для замены осушителя L1600244 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фильтр для вентилятора к спектрометру 042-820402 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Привод ременного шкива для образца вращения к спектрометру 6108-0006 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Вставка в скиммер конус 3.5 High Matrix Tolerance 1318480 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Конус Ni-самплер 3600812 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Конус Ni- скиммер 1311870 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кольцо вставное держателя образца к спектрометру 140G151001 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Кольцо O-Ring 5190-2269 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Фильтр воздушный 09995098 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Стекло аксиального обзора 430117220421 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Горелка плазменная . 2,5мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Сенсор для системы микроволнового разложения 50214 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Набор комплектующих для системы ввода 0780433 | в соответствии с документацией | 1.00 (набор) |
| Колонка каппилярная DB-624 № 123-1364 (60m 0.32mm 1.80um) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Зонд для отбора проб В3000055 внутренний диаметр 1 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Ферулы для ГХ капиллярных колонок прокондиционированные 5062-3506 | в соответствии с документацией | 5.00 (упак.) |
| Трубка для насоса В3140730 внутренний диаметр 1,14 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (упак.) |
| Трубка для насоса В3140721 внутренний диаметр 2,79 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (упак.) |
| Трубка с грузилом В0191059 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Трубка с двумя винтовыми соединениями В3000158 внутренний диаметр 0,6 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Трубка с двумя винтовыми соединениями В0191060 внутренний диаметр 1 мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фильтр для вакуумного насоса с прямым приводом GEM Replacement Element 1417L | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Фильтр для газовой линии СР17973 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тросик для автосамплера ASX-280 SP7174 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Винт для системы микроволнового разложения фиксирующий для керамического пальца Ethos Easy 55139 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Сенсор для системы микроволнового разложения для измерения температуры Ethos Easy ATC0100 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Палец для системы микроволнового разложения керамический для сенсора температуры Ethos Easy АТСС033 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапанная система для системы микроволнового разложения референсная, с адаптером в сборе Ethos Easy АР000023А | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Горелка кварцевая 31-808-3357 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фильтр водяной CL10PF5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Камера распылительная одноходовая 318-00111-2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Сенсор шунтирующего конденсатора G8400-67035 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фильтр сменный для RF-генератора 0775220 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: В соответствии с документацией.

Условия оплаты: В соответствии с документацией.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока приема предложений

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.02.2021 13:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.03.2021 13:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: ПАО "Акрон", 08.03.2021 11:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: ПАО "Акрон", 10.03.2021 14:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.