РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Калибратор давления Элметро Паскаль

Предмет договора (лота): Калибратор давления Элметро Паскаль.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [19 03 00 00 00046] Калибратор давления Элметро Паскаль - 02 - Б01Р/Б025/Б07/Б25 - USB - ПРН25 [ед. измерения: шт] | Калибратор давления Элметро Паскаль - 02 - Б01Р/Б025/Б07/Б25 - USB - ПРН25 | 1.00 (шт) |
| [19 03 00 00 00046] Калибратор давления Элметро Паскаль - 02 - Б01Р/Б025/Б07/Б25 - USB - ПРН25 [ед. измерения: шт] | Калибратор давления Элметро Паскаль - 02 - Б01Р/Б025/Б07/Б25 - USB - ПРН25 | 1.00 (шт) |
| [19 25 00 00 00346] Модуль -0,1...+0,1 МПа для калибратора давления CALOG-Pressure [ед. измерения: шт] | Модуль -0,1...+0,1 МПа для калибратора давления CALOG-Pressure | 1.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: Уточнить погрешность модуля "19 25 00 00 00346: Модуль -0,1...+0,1 МПа для калибратора давления CALOG-Pressure". Текст запроса: Прошу уточнить: 1. погрешность модуля "19 25 00 00 00346: Модуль -0,1...+0,1 МПа для калибратора давления CALOG-Pressure"; 2. Требуется ли его поверка? При необходимости поверки прошу указать зав. номер калибратора для оценки возможности проведения поверки. Модуль проверяется совместно с калибратором

Ответ: 
Таблица 11 - Измерение избыточного давления (с внешним датчиком давления Keller РА-ЗЗх) Тип калибратора Диапазон измеряемого параметра Пределы допускаемой по¬грешности Calog-Pressure II-R От - 100 до + 100 кПа, от 0 до 300 кПа, от 0 до 1 МПа, от 0 до 3 МПа, от 0 до 10 МПа, от 0 до 30 МПа, от 0 до 70 МПа 0,0005Рк (0,0001 Рк - опционально для диапазонов от 1 МПа) Примечания: Рк — верхний предел измерений. поверка не требуется