РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж".

Место нахождения: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ.

Адрес электронной почты: info@drg.dol.ru

Контактное лицо: Козлова Лариса Владимировна, тел.: +7(48144) 6-87-26, e-mail: kozlova.l@drg.acron.ru.

Наименование закупки: компенсаторы

Предмет договора (лота): компенсаторы.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [12 01 04 08 00064] Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 55/55 DN 600 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 55/55 DN 600 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т | 2.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00075] Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный 35/35 (ось), 35/35 (сдвиг. верт.) DN 700 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный 35/35 (ось), 35/35 (сдвиг. верт.) DN 700 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т | 1.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00065] Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 100/100 DN 700 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 100/100 DN 700 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т | 4.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00073] Компенсатор сильфонный осевой неразгруженный 150/150 DN 1600 PN 1.0МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный осевой неразгруженный 150/150 DN 1600 PN 1.0МПа 12Х18Н10Т | 1.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00062] Компенсатор сдвиговой DN 600 PN 1,6МПа н/ж [ед. измерения: шт] | Компенсатор сдвиговой DN 600 PN 1,6МПа н/ж | 3.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00063] Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 40/40 DN 700 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 40/40 DN 700 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т | 4.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00074] Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный 10/10 (ось), 10/10 (сдвиг.) DN 700 PN 1.6МПа ВТ-1 [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный 10/10 (ось), 10/10 (сдвиг.) DN 700 PN 1.6МПа ВТ-1 | 1.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00071] Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный 25/25 (ось), 25/25 (сдвиг.) DN 1000 PN 1.0МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный 25/25 (ось), 25/25 (сдвиг.) DN 1000 PN 1.0МПа 12Х18Н10Т | 1.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00072] Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный DN 1600 PN 1.0МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный DN 1600 PN 1.0МПа 12Х18Н10Т | 1.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00070] Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 10/10 DN 600 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 10/10 DN 600 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т | 1.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00068] Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 50/50 DN 700 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 50/50 DN 700 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т | 1.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00069] Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный 30/30 (ось), 10/10 (сдвиг. верт.) DN 700 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный 30/30 (ось), 10/10 (сдвиг. верт.) DN 700 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т | 1.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00066] Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный DN 600 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный универсальный разгруженный DN 600 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т | 1.00 (шт) |
| [12 01 04 08 00067] Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 70/70 DN 400 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т [ед. измерения: шт] | Компенсатор сильфонный сдвиговой разгруженный 70/70 DN 400 PN 1.6МПа 12Х18Н10Т | 2.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: Позиция №5. Текст запроса: Уважаемый Заказчик! Просим приложить заполненный опросный лист на позицию №5 (Компенсатор сдвиговой DN 600 PN 1,6МПа н/ж), т.к. отсутствуют технические характеристики

Ответ: 
смотрите вложение