1 марта 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Приборы измерительные

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Приборы измерительные

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Счетчик электроэнергии многотарифный Меркурий-200 | Ток вторичной обмотки ТТ,А: 5; ;;;Напряжение,В: 230; Класс точности: 1; Количество фаз: однофазный; | 5.00 (шт) |
| Амперметр аналоговый МС-96 0-100 А | ;Класс точности: 1,5; ;;;;Род тока: постоянный; | 2.00 (шт) |
| Амперметр аналоговый Э42702 200/5 | ;Класс точности: 1.5; ;Вторичный ток трансформатора тока,А: 5; ;;Род тока: переменный; | 5.00 (шт) |
| Вольтметр аналоговый Э8030-М1 | Диапазон шкалы: 0-7.5кВ; ;Класс точности: 2.5; ;;;; | 5.00 (шт) |
| Вольтметр аналоговый Э42703 | Диапазон шкалы: 1,5; ;Класс точности: 1.5; Размеры,мм: 96x96; Род тока: AC; ;Номинальное напряжение,В: 220; | 3.00 (шт) |
| Вольтметр аналоговый EC72 0-500 | Диапазон шкалы: 0-500; Способ монтажа: на дверь; Класс точности: 1.5; Размеры,мм: 72х72х49; Род тока: переменный; ;Номинальное напряжение,В: 500; | 4.00 (шт) |
| Вольтметр щитовой Ц42702 6000/100 | Диапазон шкалы: 6000/100; ;Класс точности: 1,5; ;;;; | 5.00 (шт) |
| Вольтметр аналоговый МС-96 | Диапазон шкалы: 0-300 В; ;Класс точности: 1,5; ;Род тока: постоянный; ;; | 2.00 (шт) |
| Вольтметр аналоговый EQ72-x 6000/100V-7.2kV | Диапазон шкалы: 0-6000; ;Класс точности: 1,5; ;;;; | 5.00 (шт) |
| Амперметр цифровой Щ96П 150 А | ;Класс точности: 0,2; ;;Производитель: Электронприбор; ;Род тока: постоянный; | 2.00 (шт) |
| Амперметр аналоговый Э42702 600/5 А | ;Класс точности: 1,5; ;;;;Род тока: переменный; | 5.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Необходимо указывать в ТКП полную комплектацию и возможные аналоги по позициям закупки, конкретного производителя, срок поставки в календарных днях

В поле [Техническое предложение поставщика] необходимо по возможности указывать артикул товара, наименование, краткие характеристики. Не писать в этом поле "согласно ТЗ", не указывать в нём цену.

Если позиция не поставляется, поля по ней нужно оставить пустыми. Не писать в поле [Цена] "0", в поле [Техническое предложение поставщика] не писать "не поставляется", "нет".

В случае корректного заполнения ТКП выше вероятность, что его согласуют заказчики

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 01.03.2021 17:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 09.03.2021 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/, 15.03.2021 18:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/, 22.03.2021 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.