10 марта 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Выключатели автоматические (срочные БОС)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Выключатели автоматические (срочные БОС)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический ВА61F29-4L20 Iн=20А | Количество полюсов: 4; Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток отключения,кА: 6.0; Тип расцепителя: Электромагнитный и тепловой; ;;Климатическое исполнение: IP20; ;Номинальный ток расцепителя,А: 8 In; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический BA61F29-2L16 Iн=16А | Количество полюсов: 2; Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток отключения,кА: 6.0; Тип расцепителя: электромагнитный и тепловой; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 8 In; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический BA61F29-2L3.2 Iн=3.2А | Количество полюсов: 2; Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток отключения,кА: 1.5; Тип расцепителя: электромагнитный и тепловой; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 8 In; | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА61F29-2Z1.0 Iн=1А | Количество полюсов: 2; Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток отключения,кА: 1.5; Тип расцепителя: электромагнитный и тепловой; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 4 In; | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Необходимо указывать в ТКП полную комплектацию и возможные аналоги по позициям закупки, конкретного производителя, срок поставки в календарных днях

В поле [Техническое предложение поставщика] необходимо по возможности указывать артикул товара, наименование, краткие характеристики. Не писать в этом поле "согласно ТЗ", не указывать в нём цену.

Если позиция не поставляется, все поля по ней нужно оставить пустыми. Не писать в поле [Цена] "0", в поле [Техническое предложение поставщика] не писать "не поставляется", "нет".

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 10.03.2021 09:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 12.03.2021 15:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 15.03.2021 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 17.03.2021 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.