11 марта 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Кнопки, посты управления

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Кнопки, посты управления

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель кнопочный Е215-16-11С красный 2ССА703151R0001 | Номинальное напряжение,В: 250; Ток коммутационный,А: 16; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP56; ;Производитель: ABB; Количество НЗ: 1; | 3.00 (шт) |
| Выключатель кнопочный Е215-16-11F черный 2ССА703154R0001 | Номинальное напряжение,В: 250; Ток коммутационный,А: 16; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP56; ;Производитель: ABB; Количество НЗ: 1; | 3.00 (шт) |
| Головка кнопки зеленая круглая XACA9413 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Головка кнопки круглая XACA9412 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Головка кнопки красная круглая XACA9414 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Кнопка управления ABLFS-22 зеленая BBT30-ABLFS-K04 | Номинальное напряжение,В: 660/400; Ток коммутационный,А: 10; Количество НО: 1; Исполнение: возвратное без фиксации; Степень защиты: IP40; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ИЭК; Количество НЗ: 1; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления ABLFS-22 красная ВВТ30-ABLFS-К04 | Номинальное напряжение,В: 660/400; Ток коммутационный,А: 10; Количество НО: 1; Исполнение: возвратное без фиксации; Степень защиты: IP40; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ИЭК; Количество НЗ: 1; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30B-10 1SFA619100R3016 | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP69K; ;Производитель: ABB; Количество НЗ: 1; | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30B-10 1SFA619100R3016 | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP69K; ;Производитель: ABB; Количество НЗ: 1; | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30G-10 зеленый 1SFA619100R3012 | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP69K; ;;Количество НЗ: 0; | 10.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30G-10 зеленый 1SFA619100R3012 | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP69K; ;;Количество НЗ: 0; | 18.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30G-11 зеленая 1SFA619100R3072 | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP20; Диаметр,мм: 22; Производитель: ABB; Количество НЗ: 1; | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30R-01 красный 1SFA619100R3041 | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 0; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP69K; ;;Количество НЗ: 1; | 20.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30R-11 красный 1SFA619100R3071 | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP69K; Диаметр,мм: 22; Производитель: ABB; Количество НЗ: 1; | 3.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30R-01 красный 1SFA619100R3041 | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 0; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP69K; ;;Количество НЗ: 1; | 12.00 (шт) |
| Кнопка управления CP2-30G-11 зеленая | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP69; ;;Количество НЗ: 1; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления CP2-30R-01 красная | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 0; ;Степень защиты: -; ;;Количество НЗ: 1; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления CP2-30R-01 красная | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 0; ;Степень защиты: -; ;;Количество НЗ: 1; | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20B черная 1SFA611100R2006 | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: 6; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22; ;Количество НЗ: 1; | 14.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20B черная 1SFA611100R2006 | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: 6; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22; ;Количество НЗ: 1; | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20R красный арт. 1SFA611100R2001 | Номинальное напряжение,В: 230; Ток коммутационный,А: -; Количество НО: -; ;Степень защиты: IP; ;;Количество НЗ: -; | 4.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20R красный арт. 1SFA611100R2001 | Номинальное напряжение,В: 230; Ток коммутационный,А: -; Количество НО: -; ;Степень защиты: IP; ;;Количество НЗ: -; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20R красный арт. 1SFA611100R2001 | Номинальное напряжение,В: 230; Ток коммутационный,А: -; Количество НО: -; ;Степень защиты: IP; ;;Количество НЗ: -; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20R красный арт. 1SFA611100R2001 | Номинальное напряжение,В: 230; Ток коммутационный,А: -; Количество НО: -; ;Степень защиты: IP; ;;Количество НЗ: -; | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20R красный арт. 1SFA611100R2001 | Номинальное напряжение,В: 230; Ток коммутационный,А: -; Количество НО: -; ;Степень защиты: IP; ;;Количество НЗ: -; | 5.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20R красный арт. 1SFA611100R2001 | Номинальное напряжение,В: 230; Ток коммутационный,А: -; Количество НО: -; ;Степень защиты: IP; ;;Количество НЗ: -; | 4.00 (шт) |
| Кнопка EXITka | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Кнопка управления SB-7-22(З) зеленый | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 16; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP54; ;Производитель: IEK; Количество НЗ: 0; | 3.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ 141 исп.2 красн. | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 16; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP 54; ;;Количество НЗ: 0; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ 141 исп.2 красн. | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 16; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP 54; ;;Количество НЗ: 0; | 3.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-011 зеленая | Номинальное напряжение,В: 660; Ток коммутационный,А: 10; Количество НО: 1; Исполнение: 2; Степень защиты: 40; ;;Количество НЗ: 1; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-011 У3 исп.4 черный | Номинальное напряжение,В: 400; Ток коммутационный,А: 4; Количество НО: 1; Исполнение: с цилиндрическим толкателем; Степень защиты: IP40; ;;Количество НЗ: 0; | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-011 У3 исп.4 черный | Номинальное напряжение,В: 400; Ток коммутационный,А: 4; Количество НО: 1; Исполнение: с цилиндрическим толкателем; Степень защиты: IP40; ;;Количество НЗ: 0; | 4.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-011 У3 исп.4 черный | Номинальное напряжение,В: 400; Ток коммутационный,А: 4; Количество НО: 1; Исполнение: с цилиндрическим толкателем; Степень защиты: IP40; ;;Количество НЗ: 0; | 5.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-011 У3 исп.4 черный | Номинальное напряжение,В: 400; Ток коммутационный,А: 4; Количество НО: 1; Исполнение: с цилиндрическим толкателем; Степень защиты: IP40; ;;Количество НЗ: 0; | 4.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-011 У3 исп.4 черный | Номинальное напряжение,В: 400; Ток коммутационный,А: 4; Количество НО: 1; Исполнение: с цилиндрическим толкателем; Степень защиты: IP40; ;;Количество НЗ: 0; | 4.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-011 У3 исп.4 черный | Номинальное напряжение,В: 400; Ток коммутационный,А: 4; Количество НО: 1; Исполнение: с цилиндрическим толкателем; Степень защиты: IP40; ;;Количество НЗ: 0; | 16.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-011 У3 исп.2 красный | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 4; Количество НО: 0; Исполнение: с цилиндрическим толкателем; Степень защиты: IP00; ;;Количество НЗ: 2; | 16.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-011 У3 исп.2 красный | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 4; Количество НО: 0; Исполнение: с цилиндрическим толкателем; Степень защиты: IP00; ;;Количество НЗ: 2; | 20.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-011 У3 исп.2 черный | Номинальное напряжение,В: 220; Ток коммутационный,А: 4; Количество НО: 2; Исполнение: с цилиндрическим толкателем; Степень защиты: IP00; ;;Количество НЗ: 0; | 20.00 (шт) |
| Кнопка управления КЕ-012 исп.1 красная | Номинальное напряжение,В: 660; Ток коммутационный,А: 10; Количество НО: 4; ;Степень защиты: IP40; ;;Количество НЗ: 0; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20G зеленая | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ABB; Количество НЗ: -; | 40.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20G зеленая | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ABB; Количество НЗ: -; | 12.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20G зеленая | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ABB; Количество НЗ: -; | 4.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20G зеленая | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ABB; Количество НЗ: -; | 13.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20G зеленая | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 1; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ABB; Количество НЗ: -; | 8.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20R красная | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: -; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ABB; Количество НЗ: -; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления МР3-20R красная | Номинальное напряжение,В: 690; Ток коммутационный,А: -; Количество НО: 1; ;Степень защиты: IP66; Диаметр,мм: 22мм; Производитель: ABB; Количество НЗ: -; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления СР1-30R-20 красная | Номинальное напряжение,В: 300; Ток коммутационный,А: 1; Количество НО: 2; Исполнение: без фиксации; Степень защиты: IP67; ;;Количество НЗ: 0; | 3.00 (шт) |
| Кнопка управления ХВ7NA31 зеленая | Номинальное напряжение,В: 250; Ток коммутационный,А: 0.1; Количество НО: 1; Исполнение: возвратная; Степень защиты: IP54; Диаметр,мм: 22; ;Количество НЗ: 0; | 3.00 (шт) |
| Кнопка управления ХВ7NA31 зеленая | Номинальное напряжение,В: 250; Ток коммутационный,А: 0.1; Количество НО: 1; Исполнение: возвратная; Степень защиты: IP54; Диаметр,мм: 22; ;Количество НЗ: 0; | 3.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный в сборе, 2 кнопки: НО,НЗ IP65 XALD 211H29 | Номинальное напряжение,В: 240; Номинальный ток,А: 3; ;Исполнение взрывозащиты: общепромышленного исполнения; ;;;Производитель: «Schneider Electric»; ; | 6.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный КУ-91 | Номинальное напряжение,В: 200/380; Номинальный ток,А: 10; ;Исполнение взрывозащиты: взрывозащищенный; ;Исполнение по степени защиты: IP54; Материал корпуса: пластик; ;Марка взрывозащиты: 1ExdllBT5; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный КУ-93 | Номинальное напряжение,В: 380/220; Номинальный ток,А: 10; ;Исполнение взрывозащиты: взрывозащищенный; ;Исполнение по степени защиты: IP54; ;Производитель: ВЭЛАН; Марка взрывозащиты: 1ExdIIBT5; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный КУ-93 | Номинальное напряжение,В: 380/220; Номинальный ток,А: 10; ;Исполнение взрывозащиты: взрывозащищенный; ;Исполнение по степени защиты: IP54; ;Производитель: ВЭЛАН; Марка взрывозащиты: 1ExdIIBT5; | 5.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный КУ-93 | Номинальное напряжение,В: 380/220; Номинальный ток,А: 10; ;Исполнение взрывозащиты: взрывозащищенный; ;Исполнение по степени защиты: IP54; ;Производитель: ВЭЛАН; Марка взрывозащиты: 1ExdIIBT5; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный КУ-93 | Номинальное напряжение,В: 380/220; Номинальный ток,А: 10; ;Исполнение взрывозащиты: взрывозащищенный; ;Исполнение по степени защиты: IP54; ;Производитель: ВЭЛАН; Марка взрывозащиты: 1ExdIIBT5; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный МЕР2-1101 1SFA611812R1001 | Номинальное напряжение,В: 690; Номинальный ток,А: 16; Способ установки поста упр.: навесной; Исполнение взрывозащиты: -; ;Исполнение по степени защиты: IP66; ;Производитель: ABB; ; | 8.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКЕ-212/2 | Номинальное напряжение,В: 660/440; Номинальный ток,А: 16; ;Исполнение взрывозащиты: -; ;Исполнение по степени защиты: IP40; ;Производитель: Инженерсервис; ; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКЕ-212/2 | Номинальное напряжение,В: 660/440; Номинальный ток,А: 16; ;Исполнение взрывозащиты: -; ;Исполнение по степени защиты: IP40; ;Производитель: Инженерсервис; ; | 16.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКЕ-222/2 | Номинальное напряжение,В: 660/440; Номинальный ток,А: 16; Способ установки поста упр.: навесной; Исполнение взрывозащиты: -; ;Исполнение по степени защиты: IP54; ;Производитель: Инженерсервис; ; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКЕ-222/3 | Номинальное напряжение,В: 660/440; Номинальный ток,А: 16; ;Исполнение взрывозащиты: -; ;Исполнение по степени защиты: IP40; ;Производитель: Инженерсервис; ; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКЕ-222/3 | Номинальное напряжение,В: 660/440; Номинальный ток,А: 16; ;Исполнение взрывозащиты: -; ;Исполнение по степени защиты: IP40; ;Производитель: Инженерсервис; ; | 2.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКЕ-222/3 | Номинальное напряжение,В: 660/440; Номинальный ток,А: 16; ;Исполнение взрывозащиты: -; ;Исполнение по степени защиты: IP40; ;Производитель: Инженерсервис; ; | 2.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКЕ-222/3 | Номинальное напряжение,В: 660/440; Номинальный ток,А: 16; ;Исполнение взрывозащиты: -; ;Исполнение по степени защиты: IP40; ;Производитель: Инженерсервис; ; | 2.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКИВА-37 | Номинальное напряжение,В: 240/380/110; Номинальный ток,А: 16; ;Исполнение взрывозащиты: взрывозащищенный; ;Исполнение по степени защиты: IP66; ;Производитель: ГОРЭЛТЕХ; Марка взрывозащиты: 1ExdllCT5Gb; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКИВА-37 | Номинальное напряжение,В: 240/380/110; Номинальный ток,А: 16; ;Исполнение взрывозащиты: взрывозащищенный; ;Исполнение по степени защиты: IP66; ;Производитель: ГОРЭЛТЕХ; Марка взрывозащиты: 1ExdllCT5Gb; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКИВА-37 | Номинальное напряжение,В: 240/380/110; Номинальный ток,А: 16; ;Исполнение взрывозащиты: взрывозащищенный; ;Исполнение по степени защиты: IP66; ;Производитель: ГОРЭЛТЕХ; Марка взрывозащиты: 1ExdllCT5Gb; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКИЕ-Н171109(5RN.1-TE0.4)-1ПГЕ13-1КГЕ01З11-1КГЕ10К02-1КНВМ2М-25Н(Г)/ПРОМ | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток,А: 16; ;Исполнение взрывозащиты: взрывозащищенный; ;;;;; | 6.00 (компл) |
| Пост управления кнопочный ПКТ-40 | Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток,А: 10; ;Исполнение взрывозащиты: НЕТ; ;Исполнение по степени защиты: 30; ;;Марка взрывозащиты: НЕТ; | 2.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный ПКТ-40 | Номинальное напряжение,В: 220; Номинальный ток,А: 10; ;Исполнение взрывозащиты: НЕТ; ;Исполнение по степени защиты: 30; ;;Марка взрывозащиты: НЕТ; | 10.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный подвесной XACA 881 | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток,А: 10; Способ установки поста упр.: Подвесной; Исполнение взрывозащиты: нет; ;;;Производитель: Schneider Electric; ; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный подвесной XACA 881 | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток,А: 10; Способ установки поста упр.: Подвесной; Исполнение взрывозащиты: нет; ;;;Производитель: Schneider Electric; ; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный подвесной XACA 881 | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток,А: 10; Способ установки поста упр.: Подвесной; Исполнение взрывозащиты: нет; ;;;Производитель: Schneider Electric; ; | 1.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный подвесной XAC-A4713Y 80x440x90 | Номинальное напряжение,В: 240; Номинальный ток,А: 3; Способ установки поста упр.: Подвесной; Исполнение взрывозащиты: нет; ;Исполнение по степени защиты: IP68; Материал корпуса: Пластик; Производитель: Schneider Electric; Марка взрывозащиты: нет; | 2.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный подвесной XAC-A4713Y 80x440x90 | Номинальное напряжение,В: 240; Номинальный ток,А: 3; Способ установки поста упр.: Подвесной; Исполнение взрывозащиты: нет; ;Исполнение по степени защиты: IP68; Материал корпуса: Пластик; Производитель: Schneider Electric; Марка взрывозащиты: нет; | 1.00 (шт) |
| Пост управления по опросному листу 05254-703-ЭМ.ОЛ1 | Номинальное напряжение,В: 380; Исполнение по степени защиты: IP66; Исполнение взрывозащиты: 2ExedIICT6; ;;Номинальный ток,А: 16; | 9.00 (компл) |
| Пост управления по опросному листу 05254-703-ЭМ.ОЛ2 | Номинальное напряжение,В: 380; Исполнение по степени защиты: IP66; Исполнение взрывозащиты: 2ExedIICT6; ;;Номинальный ток,А: 16; | 2.00 (компл) |
| Пульт управления KS 3 на 6 кнопок | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток,А: 10; ;Исполнение взрывозащиты: нет; ;;Материал корпуса: пластик; ;; | 5.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Необходимо указывать в ТКП полную комплектацию и возможные аналоги по позициям закупки, конкретного производителя, срок поставки в календарных днях

В поле [Техническое предложение поставщика] необходимо по возможности указывать артикул товара, наименование, краткие характеристики. Не писать в этом поле "согласно ТЗ", не указывать в нём цену.

Если позиция не поставляется, все поля по ней нужно оставить пустыми. Не писать в поле [Цена] "0", в поле [Техническое предложение поставщика] не писать "не поставляется", "нет".

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 10.02.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 11.03.2021 18:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 12.03.2021 16:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 15.03.2021 17:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.