РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Смолкина Татьяна Сергеевна, тел.: +78162996411, e-mail: smolkina@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Лот 113 Рубильники, Реле, Контактор по ТЗ

Предмет договора (лота): Лот 113 Рубильники, Реле, Контактор по ТЗ.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [18 10 13 00 00080] Рубильник OESA250R03D80 250 А 3P 1SCA022624R7330 [ед. измерения: шт] | Рубильник OESA250R03D80 250 А 3P 1SCA022624R7330 | 1.00 (шт) |
| [18 11 10 00 00090] Реле скорости MS24-112-R 0518003 [ед. измерения: шт] | Реле скорости MS24-112-R 0518003 | 2.00 (шт) |
| [18 11 09 00 00022] Реле Finder 50.12 [ед. измерения: шт] | Реле Finder 50.12 | 16.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00263] Контактор по ТЗ [ед. измерения: шт] | Контактор по ТЗ | 1.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00263] Контактор по ТЗ [ед. измерения: шт] | Контактор по ТЗ | 1.00 (шт) |
| [18 10 10 00 00263] Контактор по ТЗ [ед. измерения: шт] | Контактор по ТЗ | 1.00 (шт) |
| [18 02 02 00 00110] Трансформатор тока ТПОЛ-10 10P/10P-2000/5 У3 [ед. измерения: шт] | Трансформатор тока ТПОЛ-10 10P/10P-2000/5 У3 | 4.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: в предоставленной спецификации нет описания позиций из предмета закупки. Текст запроса: В предоставленной спецификации нет описания позиций из Лота. 4. Контактор по ТЗ шт 1 Контактор, Uк=230В, 50Гц, lн=25А (4НО) с контактной приставкой типа 2НО в соответствии со спецификацией лист лист 3. 5. Контактор по ТЗ шт 1 Контактор в соответствии со спецификацией лист 2 поз. КМ22 - Контактор, Uк=~220В, 50Гц (4НО+1НЗ) с контактной приставкой типа 2НО, Iн=25A 6. Контактор по ТЗ шт 1 Uк=220В,50Гц(4НО+1НЗ) с контактной приставкой типа 2НО,Iн=25А в соответствии со спецификацией 15/2019П-793А-ЭО.СО Прошу предоставить соответствующую спецификацию

Ответ: 
1