31 марта 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Мультиметры, вольтметры и прочие приборы для измерения электрических величин / Testo, Fluke, Hantek, Hupa, Mastech

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Долгих Сергей Алексеевич, тел.: +7(8162)99-71-77, e-mail: DOLGIKH@VNOV.ACRON.RU

Лот № 35

Предмет договора (лота): Мультиметры, вольтметры и прочие приборы для измерения электрических величин / Testo, Fluke, Hantek, Hupa, Mastech

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Осцилограф HANTEK DSO-1102B | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 503 | - | 1.00 (шт) |
| Тестер блоков питания ПК DR.Power II AC0015 | - | 2.00 (шт) |
| Индикатор напряжения HAUPA 103800 400В | - | 2.00 (шт) |
| Фазоуказатель Fluke 9062 | - | 1.00 (шт) |
| Калибратор токовой петли M334R | - | 1.00 (шт) |
| Калибратор токовой петли Fluke 707 | - | 1.00 (шт) |
| Аккумулятор для тестера Tezter tip-hol-mt-7 | - | 2.00 (шт) |
| Щупы наконечник: твердосплавной 2 мм ATL-1N | - | 2.00 (шт) |
| Комплект измерительных проводов - Fluke IG TL71-1 | - | 4.00 (шт) |
| Провод измерительный с разъемом "банан" - черный | - | 1.00 (шт) |
| Киловольтметр многопредельный цифровой СКВ-120 ПРОФКИП | - | 1.00 (шт) |
| Провода измерительные крокодил/банан для мультиметра кр/ч CAT III 1000V/CAT IV 600V | - | 2.00 (шт) |
| Указатель напряжения ПИН90-Э 50-1000В | - | 10.00 (шт) |
| Мегаомметр цифровой Mic-2510 0 - 2 ТОм | - | 1.00 (шт) |
| Аккумулятор Ni-Mh Fluke BP-190 3600mAh | - | 1.00 (шт) |
| Мегаомметр цифровой Е6-31 1-999МОм | - | 1.00 (шт) |
| Провод измерительный с разъемом "банан" - черный | - | 1.00 (шт) |
| Импульсный рефлектометр для медного кабеля Tempo CableScout CS90 - (PRO KIT) | - | 1.00 (шт) |
| Провод измерительный с разъемом "банан" - черный | - | 2.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 98 III | - | 1.00 (шт) |
| Клещи токоизмерительные СМР-401 | - | 1.00 (шт) |
| Комплект измерительных проводов - Fluke IG TL71-1 | - | 1.00 (шт) |
| Индикатор напряжения-отвертка ИНО-500 500В | - | 20.00 (шт) |
| Комплект измерительных проводов - Fluke IG TL71-1 | - | 1.00 (шт) |
| Индикатор напряжения Fluke LVD1 | - | 3.00 (шт) |
| Ваттметр аналоговый Ц42303 6000/100В 2500/5А 0-50ГВт | - | 1.00 (шт) |
| Индикатор напряжения-отвертка ИНО-500 500В | - | 30.00 (шт) |
| Провода измерительные крокодил/банан для мультиметра кр/ч CAT III 1000V/CAT IV 600V | - | 5.00 (шт) |
| Индикатор напряжения-отвертка ИНО-500 500В | - | 10.00 (шт) |
| Измеритель параметров изоляции Тангенс-2000 | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр портативный UT-120C | - | 2.00 (шт) |
| Трассодефектоискатель Поиск-310Д-2М | - | 1.00 (шт) |
| Калибратор токовой петли M334R | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 77 | - | 2.00 (шт) |
| Указатель низкого напряжения УННО-1 СЗ 1000В | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 503 | - | 2.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA iMeter 5 | - | 5.00 (шт) |
| Комплект измерительных проводов - Fluke IG TL71-1 | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA iMeter 5 | - | 3.00 (шт) |
| Индикатор напряжения-отвертка ИНО-500 500В | - | 5.00 (шт) |
| Устройство электроосмотической сушки изоляции для низковольтных электродвигателей УЭСИ | - | 1.00 (шт) |
| Трассоискатель RD7100 TL | - | 1.00 (шт) |
| Индикатор напряжения-отвертка ИНО-500 500В | - | 7.00 (шт) |
| Щуп измерительный A-SLK4-R черный | - | 20.00 (шт) |
| Калибратор токовой петли FLUKE 705 | - | 1.00 (шт) |
| Провода измерительные крокодил/банан для мультиметра кр/ч CAT III 1000V/CAT IV 600V | - | 5.00 (шт) |
| Устройство электроосмотической сушки изоляции высоковольтных электродвигателей УЭСИ 3-10кВ | - | 1.00 (шт) |
| Указатель напряжения УВН-80-2М 6-10 кВ | - | 2.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 62 | - | 2.00 (шт) |
| Указатель напряжения ПИН90-Э 50-1000В | - | 30.00 (шт) |
| Мегаомметр цифровой Е6-32 40-70 | - | 2.00 (шт) |
| Тестер MT-7058 284942 | - | 1.00 (шт) |
| Комплект измерительных проводов - Fluke IG TL71-1 | - | 3.00 (шт) |
| Мегаомметр цифровой Е6-24/2 300 Гом | - | 2.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 62 | - | 1.00 (шт) |
| Провода измерительные крокодил/банан для мультиметра кр/ч CAT III 1000V/CAT IV 600V | - | 2.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 62 | - | 2.00 (шт) |
| Мегаомметр Fluke 1507 0,01МОм - 10ГОм | - | 1.00 (шт) |
| Провод измерительный с разъемом "банан" - черный | - | 5.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 67 | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой Mastech MY 78 | - | 3.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 109N | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой Fluke 233 | - | 2.00 (шт) |
| Клещи токоизмерительные APPA A16H | - | 2.00 (шт) |
| Указатель низкого напряжения УННО-1 СЗ 1000В | - | 1.00 (шт) |
| Калибратор токовой петли Fluke 707 | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 67 | - | 2.00 (шт) |
| Клещи токоизмерительные М-266С | - | 1.00 (шт) |
| Монитор двигателя МД-2-250 | - | 3.00 (шт) |
| Многофункциональный видеомонитор для аналогового и IP видеонаблюдения тестер TIP-HOL-MT-7 | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой Mastech MY 78 | - | 2.00 (шт) |
| Миллиомметр АМ-6000 | - | 1.00 (шт) |
| Индикатор напряжения-отвертка ИНО-500 500В | - | 12.00 (шт) |
| Провода измерительные крокодил/банан для мультиметра кр/ч CAT III 1000V/CAT IV 600V | - | 15.00 (шт) |
| Калибратор термопар Fluke 714B | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 77 | - | 2.00 (шт) |
| Индикатор напряжения-отвертка ИНО-500 500В | - | 10.00 (шт) |
| Индикатор напряжения Fluke LVD2 | - | 6.00 (шт) |
| Монитор двигателя МД-2-250 | - | 2.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 67 | - | 1.00 (шт) |
| Рефлектометр цифровой портативный РЕЙС-105М1 | - | 1.00 (шт) |
| Указатель напряжения ПИН90-Э 50-1000В | - | 10.00 (шт) |
| Комплект измерительных проводов - Fluke IG TL71-1 | - | 1.00 (шт) |
| Клещи токоизмерительные APPA A16H | - | 2.00 (шт) |
| Провода измерительные крокодил/банан для мультиметра кр/ч CAT III 1000V/CAT IV 600V | - | 7.00 (шт) |
| Провод измерительный с разъемом "банан" - черный | - | 2.00 (шт) |
| Мегаомметр - ЭС 0202/2Г с поверкой | - | 1.00 (шт) |
| Указатель напряжения УВН-80-2М 6-10 кВ | - | 2.00 (шт) |
| Указатель напряжения двухполюсный ПИН-90-2М 1000В | - | 5.00 (шт) |
| Индикатор напряжения-отвертка ИНО-500 500В | - | 20.00 (шт) |
| Провода измерительные крокодил/банан для мультиметра кр/ч CAT III 1000V/CAT IV 600V | - | 2.00 (шт) |
| Провода измерительные крокодил/банан для мультиметра кр/ч CAT III 1000V/CAT IV 600V | - | 9.00 (шт) |
| Щупы наконечник игла М890 | - | 2.00 (шт) |
| Аккумулятор Ni-Mh Fluke BP-190 3600mAh | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой Mastech MY 78 | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой Mastech MY62 | - | 3.00 (шт) |
| Комплект измерительных проводов - Fluke IG TL71-1 | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой APPA 77 | - | 2.00 (шт) |
| Переносной комплект контроля изоляции Ридус ПКИ | - | 1.00 (шт) |
| Мультиметр цифровой Mastech MY62 | - | 2.00 (шт) |
| Клещи токоизмерительные СМР-401 | - | 2.00 (шт) |
| Зонд острый с разъемом "банан" - черный | - | 2.00 (шт) |
| Мегаомметр - ЭС 0202/2Г с поверкой | - | 1.00 (шт) |
| Ответная часть для тестера tip-hol-mt-7 | - | 1.00 (шт) |
| Измеритель сопротивления изоляции APPA 605 - | - | 2.00 (шт) |
| Кабель измерительный МИКО-21 | - | 1.00 (шт) |
| Кабель измерительный - красный | - | 4.00 (шт) |
| Кабель измерительный - синий | - | 4.00 (шт) |
| Кабель измерительный - красный | - | 1.00 (шт) |
| Кабель измерительный - синий | - | 1.00 (шт) |
| Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-12/6p | - | 1.00 (шт) |
| Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-12/6p | - | 1.00 (шт) |
| Анализатор емкости свинцовых аккумуляторов TES-32A | - | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл.,  г.Великий Новгород, ПАО Акрон

Срок поставки: минимально возможный.

Условия поставки: стоимость доставки включить в стоимость Товара.

Условия оплаты: предпочтительные условия оплаты - по факту поставки Товара в течении 30 календарных дней

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление сроков приема предложений

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 11.03.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 07.04.2021 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: ПАО "Акрон", 08.04.2021 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: ПАО "Акрон", 21.04.2021 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.