14 апреля 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: МЕБЕЛЬ ЛАБОРАТОРНАЯ (ПРОТЕИН)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Лукошникова Наталья Алексеевна, тел.: +7(8162)99-61-65, e-mail: asemenova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): МЕБЕЛЬ ЛАБОРАТОРНАЯ (ПРОТЕИН)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Шкаф общелабораторный 900х500х1930 | Шкаф общелабораторный (корпус - металл) ЛАБ-PRO ШМЛ 90.50.193 • безрамная жесткая конструкция• корпус – сталь, окрашенная порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи• боковые стенки и фасады двойные • фасады заполнены шумопоглощающим материалом• замок штанговый для нижних фасадов• петли с углом открытия 270о• два отделения (верхнее высотой 690 мм, нижнее высотой 1090 мм)• 4 полки (1 встроенная, 3 съемные). Каждая легкосъемная полка может быть установлена на 3-х различных уровнях по высоте и имеет фиксатор• допустимая нагрузка на одну полку – 30 кг• скрытые регулируемые опоры (0-40 мм). Для удобства пользователей регулировка опор осуществляется изнутри шкафа через цоколь• крепежные элементы для фиксации шкафа к стене | 1.00 (шт) |
| Шкаф вытяжной для муфельных печей ЛАБ-PRO ШВ 90.83.198 МП 900х830х1980 | БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ Рабочий бокс• рабочая поверхность – керамогранитные плиты• высота рабочего окна – 750мм• корпус – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи• подъемный экран отсутствует• освещение отсутствует• фланец ? 250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 215мм)Рамное основание• сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожи• сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреневой кожи• автомат аварийного отключения питания 16А• две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)• регулируемые опоры | 1.00 (шт) |
| Стол лабораторный рабочий ЛАБ-PRO CЛн 150.65.75 F20 1500х650х750 | Столешница: FRIDURIT (20 мм) Основание – сборно-разборный каркас из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожиСкрытые крепежные элементы?Два легкосъемных задних экрана (RAL 7035) и один несъемный (RAL 5023)Регулируемые опоры (0-40 мм) | 1.00 (шт) |
| Стул лабораторный с регулируемой высотой на опорах СлРв-5, 580-720, полиуретан | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Шкаф вытяжной для нагревательных печей с розетками, 980ШВнп с роз., 980х900х2200, столешница-керамика | с розетками и АЗС керамика.КS-12, В комплекте химстойкий гибкий воздуховод (Зм) диаметром 200мм, хомутыВ комплекте: Тумба LaborSecuritySistem под вытяжной шкаф для хранения ЛВЖ 600/500 с дверкой - 1шт. | 1.00 (шт) |
| Тумба подкатная 500х500х810 | ЛАБ-PRO ТПЯ3 50.50.81 ТУМБА ПОДКАТНАЯ ИЗ МЕЛАМИНА С 3-МЯ ЯЩИКАМИ К ВЫСОКИМ СТОЛАМ. ФАСАДЫ - СОФТФОРМИНГ | 10.00 (шт) |
| Тумба подкатная 400х500х810 | ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.50.81 ТУМБА ПОДКАТНАЯ ИЗ МЕЛАМИНА С 3-МЯ ЯЩИКАМИ К ВЫСОКИМ СТОЛАМ. ФАСАДЫ - СОФТФОРМИНГ центральный замок на 3 ящикавнутренний размер ящика 310*418*100ммроликовые опоры h=60мм | 4.00 (шт) |
| Надстолье островное,однополочное 1200 НСО 1200х300х600 | 1200НСО (1200*300*600). Электроосвещение: 2 светильника | 2.00 (шт) |
| Шкаф общелабораторный 400х500х1930 | Шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO ШЛ 40.50.193 корпус – меламин "серый кристалл"фасады – софтформинг "Серый-Джинс"два отделения (верхнее высотой 680мм, нижнее высотой 1080мм)пять полок (одна встроенная, четыре съемных)замок в нижней дверцеоснование – каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожирегулируемые опоры | 4.00 (шт) |
| Шкаф для реактивов 600х500х1930 | ЛАБ-PRO ШКЩ 60.50.193 РР олностью изготовлен из кислотостойкого полипропиленаотсутствие в зоне хранения элементов, чувствительных к действию коррозионно-активных веществ2 отделения (верхнее высотой 915 мм, нижнее высотой 875 мм), разделенных между собой жесткой полкой с перфорацией2 полки в верхнем отделении (1 жесткая, 1 съемная), 2 съемные полки в нижнем отделении. Каждая легкосъемная полка может быть установлена на 3-х уровнях по высотедопустимая нагрузка на одну полку – 25 кгдва распашных фасада из полипропиленапетли из полипропилена вне зоны хранения (штырьковая система), угол открытия до 180окислотостойкие полиамидные замки в каждом фасадеручки-скобы из синего полипропилена длинной не более 140 мм, установулены горизонтальнофланец ? 100 ммзадняя стенка двойная, вытяжка паров со всех зон храненияскрытые регулируемые опоры (0-40 мм). Для удобства пользователей регулировка опор осуществляется изнутри шкафа через днокрепежные элементы для фиксации шкафа к стене | 1.00 (шт) |
| Стол передвижной 600х500х750 | Стол передвижной ЛАБ-PRO СП 60.50.75 столешница – TRESPA TopLabPlus 16 ммметаллическая полка на расстоянии 250мм от полакаркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожиодна кювета (полипропилен)роликовые опоры h=100мм (две со стопором, две без стопора) | 3.00 (шт) |
| Мойка лабораторная химическая 500х600х900 | ЛАБ-PRO МО13 50.60.90 SS Стол-мойка с рабочей поверхностью из нержавеющей стали столешница – единый модуль из нержавеющей стали марки AISI 304. внутренний размер чаши – 340*420*130ммоснова стола-мойки – опорная металлическая тумба, изготовленная из стали, окрашенной порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожифасад – ламинированный МДФ серого цвета толщиной 16 ммбез полокбез замкав комплект поставки входитодна полипропиленовая кювета (размер 410*470мм)сифонгофрошлангодин лабораторный смесительдве гибкие подводки длиной 1200ммскрытые регулируемые опоры (0-40 мм). Регулировка опор осуществляется изнутри тумбы через цоколь | 2.00 (шт) |
| Шкаф вытяжной 1500х800х2250 с нижней тумбой 1420х350х600 | ЛАБ-PRO ШВ 150.80.225 F20 ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ. 2 ПОДЪЕМНЫХ ЭКРАНА. БОКОВЫЕ СТЕНКИ - ЗАКАЛЕННОЕ СТЕКЛО. 2 РОЗЕТКИ (IP54; 3,2 КВТ), ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, СВЕТИЛЬНИК (IP65; 22 ВТ), ФЛАНЕЦ O250 ММ НИЖНЯЯ ТУМБА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДЛЯ ВЫТЯЖНЫХ ШКАФОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛИНОЙ 1500 ММ. КЮВЕТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА. ВСТРОЕННАЯ ПОЛКА. РАЗДВИЖНЫЕ ДВЕРИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА. ФЛАНЕЦ O100 ММ ДЛЯ ВЫТЯЖКИ.РУЧКИ ИЗ СИНЕГО ПОЛИПРОПИЛЕНА (ЛАБ-PRO НТ-РР 142.35.60) С системой вентиляции нижней тумбы (ЛАБ-PRO СВТ-ШВ-90/120/150) СЛИВНАЯ РАКОВИНА КРАН ДЛЯ ВОДЫ,ДИСТАНЦИОННАЯ ПОДВОДКА ХОЛОДНОЙ ВОДЫ | 2.00 (шт) |
| Стол лабораторный высокий 1500х650х900 | Стол лабораторный рабочий высокий ЛАБ-PRO CЛв 150.65.90 F20 Столешница: FRIDURIT (20 мм) Основание – сборно-разборный каркас из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожиСкрытые крепежные элементы?Два легкосъемных задних экрана (RAL 7035) и один несъемный (RAL 5023)Регулируемые опоры (0-40 мм) | 3.00 (шт) |
| Шкаф для лабораторной посуды 500х500х1930 | со стеклянными дверями в рамах из софтформинга "Серый-Джинс" ЛАБ-PRO ШП 50.50.193 корпус – меламин "серый кристалл"фасады – стекло тонированное в рамах из софтформингачетыре отделения (верхние высотой 680мм, нижние высотой 1080мм)десять полок (две встроенные, восемь съемных)основание – каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожирегулируемые опоры | 1.00 (шт) |
| Стол лабораторный 1200х650х750 | Стол лабораторный рабочий низкий ЛАБ-PRO CЛн 120.65.75 F20 Столешница: FRIDURIT (20 мм) Основание – сборно-разборный каркас из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожиСкрытые крепежные элементы?Два легкосъемных задних экрана (RAL 7035) и один несъемный (RAL 5023)Регулируемые опоры (0-40 мм) | 2.00 (шт) |
| Стул лабораторный низкий на роликах | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Стол весовой 600х400х900 | ЛАБ-PRO СВ 60.40.90 Г СТОЛ ДЛЯ ВЕСОВ АНТИВИБРАЦИОННЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ ГРАНИТ 60 ММ | 2.00 (шт) |
| Шкаф вытяжной 1500 ШВМкб-ХС-гм 1500х750х2530 | с глубокой раковиной (монолитная керамика) Химическистойкий (стеклопластиковый купол) Столешница - монолитная керамика, с бортиком. светильник В комплекте химстойкий гибкий воздуховод (Зм) диаметром 200мм, хомуты | 1.00 (шт) |
| Стол-тумба подкатная с 4 ящиками 1200СТП 1000х530х800 | 1200СТП с 4-мя ящиками и 2-х створ. тумба с полкой (1000х530х800) | 4.00 (шт) |
| Надстолье пристенное 1200 НСП 1200х300х600 | электроосвещение: светильник с выключателями,2 розетки с заземлением, АЗС | 1.00 (шт) |
| Стол пристенный высокий ЛАБ-PRO CПКв 150.80.90 F20 1500х800х900 | (Рабочая поверхность комбинированная: основная столешница FRIDURIT (20 мм) глубиной 650 мм / вспомогательная столешница из материала TRESPA глубиной 150 мм) Стенллаж к пристенному столу ЛАБ-PRO СТПв 150.27.105 (1500х270х1050)3 полки глубиной 400мм – ПВХ толщиной 5мм в рамке из двух алюминиевых профилей, окрашенных порошковой краской (RAL 5023), полки устанавливаются на необходимой высоте,правая опорная стойка:2 розетки 3,2кВт (IP54)1 автомат экстренного отключения 16А | 5.00 (шт) |
| Стол пристенный 1200СП с подводкой воздуха КИП 1200х900х900 | Столешница - керамическая KS-12 с бортиком | 1.00 (шт) |
| Тумба подкатная ЛАБ-PRO ТПЯ3 40.50.67 400х500х670 | корпус – меламин "серый кристалл"фасады – софтформинг "Серый-Джинс"центральный замок на 3 ящикавнутренний размер ящика 310*418*100ммроликовые опоры h=60мм | 3.00 (шт) |
| Шкаф лабораторный 800х500х1930 | Шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO ШЛ 80.50.193 корпус – меламин "серый кристалл"фасады – софтформинг "Серый-Джинс"четыре отделения (верхние высотой 680мм, нижние высотой 1080мм)десять полок (две встроенные, восемь съемных)замок в нижней правой дверцеоснование – каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожирегулируемые опоры | 1.00 (шт) |
| Стол лабораторный 1200х650х900 | Стол лабораторный рабочий высокий ЛАБ-PRO CЛв 120.65.90 F20 Столешница: FRIDURIT (20 мм) Основание – сборно-разборный каркас из стального профиля прямоугольного сечения, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреневой кожиСкрытые крепежные элементы | 1.00 (шт) |
| Стол островной 1200х1500х900 | 1200 СОк,столешница - керамика KS-12 с бортиком (1200*1500*900) | 2.00 (шт) |
| Стол-мойка 1200х800х900 | ЛАБ-PRO МО 120.80.90 F20 СТОЛ-МОЙКА ОДИНАРНАЯ (МОД. 2016 Г.). ЧАША ИЗ КЕРАМИКИ FRIDURIT 400Х400Х250 ММ (НАКЛАДНАЯ). МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТУМБА С 2-МЯ ДВЕРКАМИ. ФАСАДЫ ИЗ ЛАМИНИРОВАННОЙ МДФ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ. СМЕСИТЕЛЬ С АЭРАТОРОМ (FAR, ИТАЛИЯ), СИФОН, ГОФРОШЛАНГ, ГИБКИЕ ПОДВОДКИ. ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ КЮВЕТА. РУЧКИ ИЗ СИНЕГО ПОЛИПРОПИЛЕНА | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: до терминала ТК в г. Великий Новгород

Срок поставки: 2021г

Условия поставки: доставка включена в цену товара

Условия оплаты: отсрочка 15-30 к/д

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 14.04.2021 17:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 21.04.2021 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 22.04.2021 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 23.04.2021 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.