РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Аспиратор воздуха автоматический одноканальный АВА 1-120-02А

Предмет договора (лота): Аспиратор воздуха автоматический одноканальный АВА 1-120-02А.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [19 04 08 00 00016] Аспиратор воздуха автоматический одноканальный АВА 1-120-02А [ед. измерения: шт] | Аспиратор воздуха автоматический одноканальный АВА 1-120-02А | 1.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: Касательно фильтроэлементов. Текст запроса: Для формирования предложения по данной процедуре, прошу Вас указать маркировку и необходимое количество фильтров для данного оборудования (так как вариантов достаточно много)

Ответ: 
Устройство для отбора проб АБП-04-2, с противопылевым фильтром (PTFE-45/25) (1 шт.) , фторопластовой трубкой длиной 3 м, фторопластовые мешки объемом 5 л (10 шт.)