РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Степанов Юрий Игоревич, тел.: 8-816-2-99-68-99, e-mail: yustepanov@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Аспиратор воздуха автоматический одноканальный АВА 1-120-02А

Предмет договора (лота): Аспиратор воздуха автоматический одноканальный АВА 1-120-02А.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [19 04 08 00 00016] Аспиратор воздуха автоматический одноканальный АВА 1-120-02А [ед. измерения: шт] | Аспиратор воздуха автоматический одноканальный АВА 1-120-02А | 1.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: Добрый день!. Текст запроса: Уточните пожалуйста у технического отдела, верно ли указана информация? Для аспиратора АВА 1-120-02А используются следующие модели фильтров: АФА-ВП-20-1 (100шт/уп, материал ФПП-15-1,5) АФА-ВП-10-1 (200шт/уп, материал ФПП-15-1,5) АФА-ВП-40-1 (1000шт/уп, материал ФПП-15-1,5) АФА-ВП-10-2 (1000шт/уп, материал НЭЛ-3) АФА-ВП-20-2 (1000шт/уп, материал НЭЛ-3)

Ответ: 
Добрый день! Для аспиратора АВА 1-120-02А нам необходимы следующие модели фильтров: 1. АФА-ВП-20-1 (100шт/уп, материал ФПП-15-1,5) 2. АФА-ВП-10-1 (200шт/уп, материал ФПП-15-1,5) По одной упаковке