4 мая 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Пожарка

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Дмитриева София Сергеевна, тел.: +7 (8162) 99 78 74, e-mail: dmitrieva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Пожарка

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Источник бесперебойного питания Крон 24/8 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль подключения СФ-АР5008 | Адресный расширитель. | 2.00 (шт) |
| Оповещатель звуковой H100B230G серия Spectra | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИП 212-73 ПРОФИ-О без базы | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Устройство защиты линии СФ-У32002 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Извещатель пожарный ИПР-Ксу (ИОПР513/101-2) с крышкой | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| База для пожарного извещателя B401DG (АНАЛОГ В401) | В401 | 3.00 (шт) |
| Оповещатель звуковой CWSO-RR-W1 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Модуль контроля СФ-МК4044 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Извещатель пожарный в соответствии с ОЛ | извещатель многодиапазонный адресный ИП 329/330, опросный лист 1928.ППТ-АУП.СО.ОЛ1 | 23.00 (шт) |
| Оповещатель пожарный звуковой по ОЛ | 1 Exd II C T6 X с мигающим светом в аварийном режиме, опросный лист 1928.ППТ-АУП.СО.ОЛ23 | 8.00 (шт) |
| Табло световое ЛЮКС-24 "Выход" | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление сроков подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 04.05.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.05.2021 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 14.05.2021 12:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 14.05.2021 14:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.