4 мая 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электроматериалы:

Выключатель-разъединитель ЩС-3  ОТР63В3М 1SCA022383R3450 ABB,

Байпас внешний в соответствии с ТЗ,

Ящик с рубильником ЯВЗ-31 100А,

Кнопки управления CP1-30R/G-01 красный/зеленый,

Пост управления кнопочный 9001KYSS2

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Емельянова Инна Евгеньевна, тел.: 8 (48144) 6-87-70, e-mail: emelianova.i@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электроматериалы:

Выключатель-разъединитель ЩС-3  ОТР63В3М 1SCA022383R3450 ABB,

Байпас внешний в соответствии с ТЗ,

Ящик с рубильником ЯВЗ-31 100А,

Кнопки управления CP1-30R/G-01,

Пост управления кнопочный 9001KYSS2

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель-разъединитель ЩС-3 ОТР63В3М 1SCA022383R3450 ABB | Я1, Я2 - выключатель-разъединитель в пластиковом боксе IP65 в составе: - Выключатель-разъединитель,3-р, IP65, Iн=75А, клеммы N и PE ОТР63В3М 1SCA022383R3450 - 1 шт;- Сальник М32 ESKV32 1SCA022715R6230 - 2 шт;- Гайка М32 EMUG32 1SCA022715R8610 - 2 шт. | 2.00 (шт) |
| Байпас внешний в соответствии с ТЗ | Байпас внешний в соответствии с 33750-02/482(1)-ЭМ1.ТЗ9 | 1.00 (шт) |
| Ящик с рубильником ЯВЗ-31 100А | Я3...Я6 - ящик ЯВЗШ-31-63 УХЛ2 ТУ16-356.024 -75 с выключателем и предохранителями со штепсельным разъемом; IP54 в составе:- врубной выключатель, 3-р, Iн= 100А ВРА1-1-33301-54УХЛ2 - 1шт;- предохранитель, плавкая вставка на 63 А ППН-33-20-00УХЛ3 - 3 шт;- розетка СШЩ8-4х60-3Р - 1 шт;- вилка СШК8-4х60-3В - 1 шт. | 4.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30R-01 красный 1SFA619100R3041 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Кнопка управления CP1-30G-10 зеленый 1SFA619100R3012 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Пост управления кнопочный 9001KYSS2 | Пост управления в составе:- корпус из нержавеющей стали на 2 места для устройств управления и сигнализации, диам. 30 мм, IP66 9001К 9001KYSS2 - 1 шт;- кнопка с пружинным возвратом с выступающим толкателем, с фиксацией, диам. 30 мм, красного цвета, 1п б/к 9001K/SK 9001KR24RH13 - 1шт;- кнопка с пружинным возвратом с выступающим толкателем без фиксации, диам. 30 мм, черного цвета, 1п б/к 9001K/SK 9001KR3UH13 - 1 шт. | 14.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: ПАО Дорогобуж

Срок поставки: 30.06.2021

Условия поставки: до склада ПАО Дорогобуж

Условия оплаты: 100% по факту поставки на склад ПАО Дорогобуж

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: увеличение сроков подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 22.04.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 12.05.2021 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 13.05.2021 17:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 13.05.2021 17:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.