РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Дмитриева София Сергеевна, тел.: +7 (8162) 99 78 74, e-mail: dmitrieva@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Пожарка

Предмет договора (лота): Пожарка.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [24 04 00 00 00020] Источник бесперебойного питания Крон 24/8 [ед. измерения: шт] | Источник бесперебойного питания Крон 24/8 | 1.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00011] Модуль подключения СФ-АР5008 [ед. измерения: шт] | Модуль подключения СФ-АР5008 | 2.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00038] Оповещатель звуковой H100B230G серия Spectra [ед. измерения: шт] | Оповещатель звуковой H100B230G серия Spectra | 1.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00027] Извещатель пожарный ИП 212-73 ПРОФИ-О без базы [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИП 212-73 ПРОФИ-О без базы | 4.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00027] Устройство защиты линии СФ-У32002 [ед. измерения: шт] | Устройство защиты линии СФ-У32002 | 1.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00038] Извещатель пожарный ИПР-Ксу (ИОПР513/101-2) с крышкой [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный ИПР-Ксу (ИОПР513/101-2) с крышкой | 4.00 (шт) |
| [24 05 00 00 00018] База для пожарного извещателя B401DG (АНАЛОГ В401) [ед. измерения: шт] | База для пожарного извещателя B401DG (АНАЛОГ В401) | 3.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00004] Оповещатель звуковой CWSO-RR-W1 [ед. измерения: шт] | Оповещатель звуковой CWSO-RR-W1 | 5.00 (шт) |
| [24 06 00 00 00008] Модуль контроля СФ-МК4044 [ед. измерения: шт] | Модуль контроля СФ-МК4044 | 3.00 (шт) |
| [24 02 00 00 00141] Извещатель пожарный в соответствии с ОЛ [ед. измерения: шт] | Извещатель пожарный в соответствии с ОЛ | 23.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00054] Оповещатель пожарный звуковой по ОЛ [ед. измерения: шт] | Оповещатель пожарный звуковой по ОЛ | 8.00 (шт) |
| [24 01 00 00 00022] Табло световое ЛЮКС-24 "Выход" [ед. измерения: шт] | Табло световое ЛЮКС-24 "Выход" | 4.00 (шт) |

Запрос: 
Тема запроса: Опросный лист.. Текст запроса: Прошу прикрепить опросные листы для ознакомления

Ответ: 
Во вложении