18 мая 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Вилка , Розетка, Выключатель, Патрон

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Юркова Оксана Евгеньевна, тел.: 8 (48144) 6-80-18, e-mail: urkova@drg.dol.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Вилка , Розетка, Выключатель, Патрон

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Розетка щитовая 2Р+N M 1173 16A 2CSM140000R0701 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Розетка наружная с заземлением PA16-004B 16A | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Розетка ОП Прима 16A IP20 Прима | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Розетка двойная Valena Legrand 16A IP20 774400 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Розетка двойная 2П+3 "Вуокса" TDM 16A IP54 | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Вилка электрическая Makel / арт. 10002 2 16A 250B | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Вилка кабельная 013 (2P+E) 16A 220B | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Розетка двойная СП Mimoza 16A IP20 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Розетка СП Viva 16A IP20 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Розетка 3P+PE+N ССИ-125 32A | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Розетка СП RS16-152-1-86 16A IP44 RS16-152-1-86 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Розетка кабельная DIS5003287 32A IP44 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Розетка ОП Электра 1м 16A IP20 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Розетка стационарная 114 3Р+РЕ 16А 380В PSR12-016-4 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Розетка ОП Электра 1м 16A IP20 Электра | в соответствии с документацией | 35.00 (шт) |
| Розетка ОП Электра 2м 16A IP20 Электра | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Вилка кабельная LAN-CCE-7/7-180 2 16A 250B | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Розетка кабельная PSR22-032-5 32A IP67 | в соответствии с документацией | 13.00 (шт) |
| Розетка модульная M1175 16A | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Розетка РШ/ВШ 25A | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Выключатель Mimoza Makel 10A 1клав. | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Вилка прямая ВПп10-01-Ст 2 16A 250B | в соответствии с документацией | 38.00 (шт) |
| Патрон Е27 | в соответствии с документацией | 123.00 (шт) |
| Розетка монтажная Rittal SZ 16A 2506100 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Вилка кабельная 013 (2P+PE) 16A 250B | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Розетка СП Гармония РС16-239 16A IP20 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Розетка телефонная RJ 11 для скрытой установки TELC-001В ЭТЮД | в соответствии с документацией | 26.00 (шт) |
| Вилка кабельная DIS2133237 (3P+E+N) 32A 400B | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Вилка кабельная 025 (3P+E+N) 32A 380B | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Вилка угловая угловая с ушком (каучук). код товара. 5195999. 2 16A 220B | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Розетка ОП Форс 16A IP54 РСб20-3-ФСр | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Розетка ОП Рондо 16A IP44 RA16-112B-BI | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Розетка ОП Орель 2П+З Орель" TDM 16A IP44 Орель | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Розетка со шторкой RA16-227B-BI 16A IP44 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Розетка ОП РА16-211 16A IP44 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель Wessen ХИТ VS56-234-B 6A 2клав. | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Выключатель Quteo Legrand 10A 1клав. | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Выключатель Quteo Legrand 10A 2клав. | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Патрон потолочный карболитовый Е27 РМ10 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Патрон керамический E40 | в соответствии с документацией | 52.00 (шт) |
| Патрон керамический E27 | в соответствии с документацией | 52.00 (шт) |
| Вилка кабельная IEC-60320-C20 2 16A 250B | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Розетка компьютерная скрытой установки Этюд КОМС-001В RJ45 cat.5E | в соответствии с документацией | 26.00 (шт) |
| Розетка ОП Этюд РА16-008 16A IP44 Этюд | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Розетка с крышкой Гермес 16A IP44 РСб20-3-ГБ | в соответствии с документацией | 70.00 (шт) |
| Розетка ОП Этюд РА16-008B 16A IP20 Этюд | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Розетка ОП PA16-007B 16A без шторок | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Розетка ОП РАр 10-3-ОП 16A | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Выключатель Wessen ХИТ VA56-232-B 6A 2клав. | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель Wessen ХИТ VS16-133-B 6A 1клав. | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Выключатель Wessen ХИТ VA16-131-B 6A 1клав. | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Вилка прямая TDM 3 16A 250B | в соответствии с документацией | 68.00 (шт) |
| Вилка угловая с ушком TDM 3 16A 250B | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: доставка включена в стоимость товара

Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 15 раб.дней

Дополнительные условия и требования: наличие сертификатов, деклараций.

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление сроков подачи ткп

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 25.02.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 28.05.2021 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: ПАО «Дорогобуж», 02.06.2021 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: ПАО «Дорогобуж», 04.06.2021 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.