9 июня 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Противопожарное оборудование

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Пивоваров Руслан Александрович, тел.: +7(48144)-6-80-26, e-mail: snab9@drg.dol.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Противопожарное оборудование

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Ствол пожарный ручной СРК-50-2,7 У | Для поз. ПК 1-8. Исполнение У1. ГОСТ 9923-80. | 8.00 (шт) |
| Ящик для песка 0.5 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Клапан пожарный угловой РПТК-50 DN 50 PN 16кгс/см2 чугун муфта/цапка ручной | Для поз. ПК 1-8. ГОСТ Р 53278-2009. | 8.00 (шт) |
| Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Шкаф пожарный закрытый навесной ШПК-1УН 540х650х230 | Для поз. ПК 1-8. ГОСТ Р 51844-2009. | 8.00 (шт) |
| Полотно противопожарное ПП-300 1500х2000мм | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Головка муфтовая ГМ-50 | Для поз. ПК 1-8. ГМ-50-1,0 ВПК У1. ГОСТ Р 53279-2009. | 8.00 (шт) |
| Огнетушитель порошковый ОП-50 50кг | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Головка рукавная ГР-50 | Для поз. ПК 1-8. ГР-50-1,0 ВПК У1. ГОСТ Р 53279-2009. | 8.00 (шт) |
| Огнетушитель порошковый ОП-100 100л | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Рукав пожарный напорный термостойкий перколированный РПК-В-50-1,0-Тп-У1 50 с головками ГР-50 | Для поз. ПК 1-8. L=20м. ГОСТ Р 51049-2019. | 8.00 (шт) |
| Клапан пожарный муфтовый прямой КПЛ 50-1 DN 50 PN 16кгс/см2 латунь муфта ручной | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Огнетушитель порошковый ОП-3 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Контейнер для песка с крышкой, красный, 220 л | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Ствол пожарный ручной DM 600 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Дорогобуж, Смоленская область

Срок поставки: до 31.07.2021г.

Условия поставки: Доставка в цене Товара

Условия оплаты: Отсрочка 7 дней

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 09.06.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.06.2021 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 18.06.2021 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 21.06.2021 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.