2 октября 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Щит распределительный ЩР в соответствии с ТЗ, Щит распределительный ЩР в соответствии с ТЗ, Щит распределительный РЩН-1

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Емельянова Инна Евгеньевна, тел.: +7 (48144) 6-87-70, e-mail: emelianova.I@drg.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Щит распределительный ЩР в соответствии с ТЗ, Щит распределительный ЩР в соответствии с ТЗ, Щит распределительный РЩН-1

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Щит распределительный ЩР в соответствии с ТЗ | Щит распределительный в составе: 1. Корпус (шкаф металический навесной, с монтажной панелью, с замком, степень защиты IP54). 2. Вводной автоматический выключатель (выключатель автоматич. 3-х полюсный, Iном=125А, уставка термомагнитного расцепителя I=1250 А, А1N 125 TMF 125-1250 3p. код 1SDA070324R1 - 1 шт. с независимым расцепителем 24-30 В AC/DC-SOR-C, код 1SDA066134R1 - 1 шт. 3. Автоматический выключатель 3-х пол. A1N 125 TMF40-400 3p. код 1SDA070317R1 - 4 шт. 4. Автоматический выключатель 3-х пол. A1N 125 TMF16-400 3p. код 1SDA070313R1 - 3 шт. 5. Автоматический выключатель 1-но пол. A1С 125 TMF16-400 1p. код 1SDA070254R1 - 4 шт. 6. Шина N - 1 шт. 7. Шина PE - 1 шт. | 1.00 (шт) |
| Щит распределительный ЩР в соответствии с ТЗ | Щит распределительный в составе: 1. Корпус (шкаф металический навесной, с монтажной панелью, с замком, степень защиты IP54). 2. Вводной автоматический выключатель (выключатель автоматич. 3-х полюсный, Iном=125А, уставка термомагнитного расцепителя I=1250 А, А1N 125 TMF 125-1250 3p. код 1SDA070324R1 - 1 шт. с независимым расцепителем 24-30 В AC/DC-SOR-C, код 1SDA066134R1 - 1 шт. 3. Автоматический выключатель 3-х пол. A1N 125 TMF40-400 3p. код 1SDA070317R1 - 4 шт. 4. Автоматический выключатель 3-х пол. A1N 125 TMF16-400 3p. код 1SDA070313R1 - 3 шт. 5. Автоматический выключатель 1-но пол. A1С 125 TMF16-400 1p. код 1SDA070254R1 - 4 шт. 6. Шина N - 1 шт. 7. Шина PE - 1 шт. | 1.00 (шт) |
| Щит распределительный РЩН-1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Аппарат управления с одной кнопкой взрывозащищенный “проверка сигнализации” GHG 411 8100 R0001 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, Смоленская область, Дорогобужский район, г. Дорогобуж, территория Промплощадка ПАО "Дорогобуж"

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: за счет Поставщика до склада Покупателя. Стоимость транспортных расходов включить в стоимость Товара

Условия оплаты: предпочтительно оплата по факту поставки на склад ПАО "Дорогобуж"

Дополнительные условия и требования: прикреплять ТКП в формате ПДФ

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 02.10.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 08.10.2021 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 08.10.2021 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 08.10.2021 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.