29 октября 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 519. Электрокомплектующие РЭН II кв. 2022

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 519. Электрокомплектующие РЭН II кв. 2022

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель путевой ВПК-2111 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Шина нулевая ШНИ-6х9-20-У2-С 6x9мм | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Контактор LC1D12P7 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клемма соединительная 222-413 0,08-2,5мм2 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Пускатель магнитный LC1D32M7 220В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Привод ручной выносной NS100-250 29338 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=32А 2P MVA20-2-032-C | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Трансформатор тока ASK 41.3 600/ 5А -1 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Реле тепловое РТЛ-1012 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Реле тока РТ-81/1 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Реле промежуточное RT424730 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20B черная 1SFA611100R2006 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Контактор AF 400-30-11 1SFL577001R7011 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический 3RV1021-4AA10 Iн=16 А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Приставка контактная ПКЛ 220х4 400В | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Контактор CT 15959 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА21-29-340010 Iн=32А 3p | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Реле термисторное защиты CM-MSS 1SVR430801R1100 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фильтр сетевой PILOT SG 4 х1.8 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2046 Iн=63А 3p | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Фильтр сетевой PILOT SG 6 х3 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический А3726 Iн=250А 3p | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=16А 3P | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Выключатель автоматический T4N Iн=320 А 1SDA054117R1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C16 Iн=16А 3P 2CDS253001R0164 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Контактор КТ6043 400А 220В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201 B10 Iн=10А 1P 2CDS251001R0105 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Контактор 3RT1026-1AP00 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Контактор LC1D38P7 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМЕ-231 380В | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Контактор A 16-30-01 1SBL181001R8001 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Контактор AF 12-30-10-13 3Р/12А/100-250V | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМЕ-212 УЗ ~220В | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМЕ-222 380В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ-У3 Iн=10А 3p | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Тумблер RWC-506_NFN. с фиксацией | в соответствии с документацией | 18.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ-У3 Iн=50А 3p | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Реле указательное РУ-21/0,01 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель концевой TZ-8108 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Изолятор опорный СА-3/6 армированный болтом М10 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Реле указательное РУ-21/0,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический А3716 Iн=100А 3p | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C50 Iн=50А 3P CDS253001R0504 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ Iн=16 А | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DS204 AC-C25/0,03 Iн=25A | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20R красный арт. 1SFA611100R2001 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Элемент контактный XENG1491 230В | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель концевой Z-15GQ22-B | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Блок вспомогательных контактов CAL-18-11 690В 1SFN010720R1011 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2046М-10Р Iн=10А 3p | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2026 10Н Iн=3.15А 3p | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Реле времени CT-ARS.21S 1SVR730120R3300 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Реле тепловое ТРН-4 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Контакт сигнальный аварийного отключения GVAD1010 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201 C2 Iн=2А 1P 2CDS251001R0024 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический Tmax XT2N 160 Iн=80 А 1SDA067052R1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: Не позднее 31.03.2022 г.

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Необходимо указывать в ТКП полную комплектацию и возможные аналоги по позициям закупки, конкретного производителя, срок поставки для каждой позиции в календарных днях.

В поле [Техническое предложение поставщика] необходимо по возможности указывать артикул товара, наименование, краткие характеристики. Не писать в этом поле информацию, не относящуюся к тех. характеристикам , не указывать в нём цену.

Если позиция не поставляется, все поля по ней нужно оставить пустыми. Не писать в поле [Цена] "0", в поле [Техническое предложение поставщика] не писать "не поставляется", "нет".

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 29.10.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 19.11.2021 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 02.12.2021 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 03.12.2021 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.