16 ноября 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Трубы и детали для трубопроводов. Клей, очиститель для труб.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Толстых Елена Юрьевна, тел.: 8-8162-99-61-96, e-mail: tolstikh@vnov.acron

Лот № 1

Предмет договора (лота): Трубы и детали для трубопроводов. Клей, очиститель для труб.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Тройник равнопроходной, метрический PCV-U 90 град. d.20 PN 1,6 МПа GF арт.721200106 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Тройник редукционный, метрический PCV-U 90 град. d.160/110 PN 1,6 МПа GF арт.721200152 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Втулка метрическая PVC-U d.25/20 PN 1,6 МПа GF арт.721900337 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тройник равнопроходной, метрический PCV-U 90 град. d.110 PN 1,6 МПа GF арт.721200114 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Колено метрическое PCV-U 90 d.32 PN 16 GF арт.721100108 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Колено метрическое PCV-U 90 d.40 PN 16 GF арт.721100109 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Колено метрическое PCV-U 90 d.110 PN 16 GF арт.721100114 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Фиксатор для трубы тип 060 РР PCV-U d.160 GF арт.167060042 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Колено метрическое PCV-U 90 d.50 PN 16 GF арт.721100110 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Фланец накидной, метрический DN 100 PN 1,0 МПа PVC-U GF арт.721700014 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Колено метрическое PCV-U 90 d.20 PN 16 GF арт.721100106 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Колено PRO-FIT метрическое PCV-U 90 d.20 PN 16 GF арт.721100307 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Уплотнение фланцевое профильное DN 150 PN 1.6 МПа EPDM GF арт.748440717 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Уплотнение фланцевое профильное DN 65 PN 1.6 МПа EPDM GF арт.748440712 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Фланец накидной, метрический DN 50 PN 1,0 МПа PVC-U GF арт.721700011 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Труба PCV-U SDR 21 160х7,6, длина 5000мм, RAL 7011 PN 10 GF арт.161017092 | в соответствии с документацией | 15.00 (м) |
| Фланец накидной, метрический DN 80 PN 1,0 МПа PVC-U GF арт.721700013 | в соответствии с документацией | 13.00 (шт) |
| Муфта разъемная PVC-U d.внутр.40 PN 1,6 МПа арт.721510109 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Колено метрическое PCV-U 45 d.90 PN 16 GF арт.721150113 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Муфта разъемная PVC-U d.внутр.50 PN 1,6 МПа GF арт.721510110 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Втулка под фланец метрическая PCV-U d.110 GF арт.721790114 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Колено метрическое PCV-U 90 d.90 PN 16 GF арт.721100113 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Втулка под фланец метрическая PCV-U d.160 GF арт.721790117 | в соответствии с документацией | 21.00 (шт) |
| Тройник равнопроходной, метрический PCV-U 90 град. d.160 PN 1,6 МПа GF арт.721200117 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Колено метрическое PCV-U 90 d.75 PN 16 GF арт.721100112 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Колено метрическое PCV-U 45 d.40 PN 16 GF арт.721150109 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Колено метрическое PCV-U 90 d.160 PN 16 GF арт.721100117 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Втулка под фланец метрическая PCV-U d.63 GF арт.721790111 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Седло переходное PVC-U d75/63-160 DV0DEI94G | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Седло переходное PVC-U d32/25-160 DV0DEI94C | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Тройник равнопроходной, метрический PCV-U 90 град. d.90 PN 1,6 МПа GF арт.721200113 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Втулка под фланец метрическая PCV-U d.75 GF арт.721790112 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Втулка под фланец метрическая PCV-U d.90 GF арт.721790113 | в соответствии с документацией | 13.00 (шт) |
| Седло переходное PVC-U d63/50-160 DV0DEI94F | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Седло переходное PVC-U d25/20-50 C23087 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Адаптер JG прямой PVC-U 3/8тр"х1/2" нар PI.011.224.S | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Втулка IBG переходная PVC-U d.20-1/4" 71256 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Фиксатор для трубы тип 060 РР PCV-U D90 PN 16 GF арт.167060038 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Труба PCV-U SDR 13.6 20х1,5, длина 5000мм, RAL 7011 PN 16 GF арт.161017106 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Труба PCV-U SDR 21 40х1,9, длина 5000мм, RAL 7011 PN 10 GF арт.161017084 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Труба PCV-U SDR 21 75х3,6, длина 5000мм, RAL 7011 PN 10 GF арт.161017087 | в соответствии с документацией | 5.00 (м) |
| Труба PCV-U SDR 21 110х5,3, длина 5000мм, RAL 7011 PN 10 GF арт.161017089 | в соответствии с документацией | 15.00 (м) |
| Фиксатор для трубы PVC-U D=110 тип 060 РР GF 167060039 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Труба PCV-U SDR 21 63х3, длина 5000мм, RAL 7011 PN 10 GF арт.161017086 | в соответствии с документацией | 5.00 (м) |
| Муфта метрическая PVC-U d.32 PN 1,6 МПа GF арт.721910108 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фиксатор для трубы PVC-U D=75мм тип 061 РР, KLIP-IT GF арт.167061012 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Втулка метрическая PVC-U d.160/90 PN 1,6 МПа GF арт.721900391 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба PCV-U SDR 21 50х2,4, длина 5000мм, RAL 7011 PN 10 GF арт.161017085 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Втулка метрическая PVC-U d.160/110 PN 1,6 МПа GF арт.721900390 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Втулка метрическая PVC-U d.110/90 PN 1,6 МПа GF арт.721900376 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Втулка редукционная PVC-U d.25 PN 1.6 МПа GF арт.721910437 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Фланец накидной, метрический DN 150 PN 10 МПа PVC-U GF арт.721700017 | в соответствии с документацией | 21.00 (шт) |
| Втулка метрическая PVC-U d.110/75 PN 1,6 МПа GF арт.721900377 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Втулка метрическая PVC-U d.90/50 PN 1.6 МПа GF арт.721900372 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Труба PCV-U SDR 21 32х1,8, длина 5000мм, RAL 7011 PN 10 GF арт.161017083 | в соответствии с документацией | 10.00 (м) |
| Труба PCV-U SDR 21 90х4,3, длина 5000мм, RAL 7011 PN 10 GF арт.161017088 | в соответствии с документацией | 15.00 (м) |
| Уплотнение фланцевое профильное DN 50 PN 1.6 МПа EPDM GF арт.748440711 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Уплотнение фланцевое профильное DN 80 PN 1.6 МПа EPDM GF арт.748440713 | в соответствии с документацией | 13.00 (шт) |
| Фланец накидной, метрический DN 65 PN 10 МПа PVC-U GF арт.721700012 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Уплотнение фланцевое профильное DN 100 PN 1.6 МПа EPDM GF арт.748440714 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Фиксатор для трубы KLIP-IT D=50мм тип 061 GF арт.167061040 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Очиститель Tangit для PVC-U 1 л | арт. 799298010 | 5.00 (шт) |
| Клей Tangit для PVC-U . | арт. 799298003 | 10.00 (кг) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: ПАО "Акрон", Великий Новгород

Срок поставки: январь 2022г.

Условия поставки: стоимость доставки включена в стоимость изделий

Условия оплаты: - 100% отсрочка платежа на 25-45 рабочих дней с даты поставки материалов

Квалификационные требования к поставщику услуг: если участник не производитель, а дистрибьютер обязательное прикрепление офиц.письма о подтверждении дистрибьюции

Дополнительные условия и требования: товар сертифицирован и промаркирован (наличие маркировки указать в ТКП)!

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 16.11.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 19.11.2021 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: ПАО "Акрон", Великий Новгород, 19.11.2021 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: ПАО "Акрон", Великий Новгород, 19.11.2021 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.