РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж".

Место нахождения: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ.

Адрес электронной почты: info@drg.dol.ru

Контактное лицо: Семочкина Вера Сергеевна, тел.: 8 (48144) 6-88-30, e-mail: semochkina.v@drg.acron.ru.

Наименование закупки: Выключатель, блок вспомогательных контактов,  блок пуско-регулирующий для вентилятора, блок концевых выключателей, батарея аккумуляторная

Предмет договора (лота): Выключатель, блок вспомогательных контактов,  блок пуско-регулирующий для вентилятора, блок концевых выключателей, батарея аккумуляторная.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [59 09 02 00 00019] Батарея аккумуляторная 6СТ-190 12В 190A/h [ед. измерения: шт] | Батарея аккумуляторная 6СТ-190 12В 190A/h | 2.00 (шт) |
| [24 04 00 00 00063] Батарея аккумуляторная Delta DT 1218 [ед. измерения: шт] | Батарея аккумуляторная Delta DT 1218 | 4.00 (шт) |
| [18 10 01 00 00031] Блок вспомогательных контактов CAL-18-11 690В 1SFN010720R1011 [ед. измерения: шт] | Блок вспомогательных контактов CAL-18-11 690В 1SFN010720R1011 | 15.00 (шт) |
| [60 02 09 00 00040] Блок пуско-регулирующий для вентилятора 2ВГ-70 БПР 08-250 [ед. измерения: шт] | Блок пуско-регулирующий для вентилятора 2ВГ-70 БПР 08-250 | 2.00 (шт) |
| [18 10 21 00 00053] Блок концевых выключателей SBA-200123 [ед. измерения: шт] | Блок концевых выключателей SBA-200123 | 16.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00037] Выключатель автоматический S201-C16 Iн=16А 1P 2CDS251001R0164 [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический S201-C16 Iн=16А 1P 2CDS251001R0164 | 1.00 (шт) |
| [18 10 03 00 00578] Выключатель автоматический iC60N C Iн=0.5А 2P [ед. измерения: шт] | Выключатель автоматический iC60N C Iн=0.5А 2P | 3.00 (шт) |

Запрос: 
Вместо позиции блок пуско-регулирующий для вентилятора 2ВГ-70 БПР 08-250 заменить на блок пуско-регулирующий БПР08Р-250/200

Ответ: 
Вместо позиции блок пуско-регулирующий для вентилятора 2ВГ-70 БПР 08-250 заменить на блок пуско-регулирующий БПР08Р-250/200