19 ноября 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 508. Электрокомплектующие РЭН I кв. 2022

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 508. Электрокомплектующие РЭН I кв. 2022

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Выключатель автоматический MS116-10,0 Iн=10 А арт. 1SAM250000R1010 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический NS100N Iн=100 А 29003 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Контактор LC1-D12 | ;Номинальный ток,А: 12; Номинальное напряжение,В: 230; ;;Производитель: Schneider Electric; Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 1; ;;;Тип продукции: магнитный; | 1.00 (шт) |
| Контактор КМ 40-40 | Род тока цепи управления: AC(переменный); Номинальный ток,А: 40; Номинальное напряжение,В: 230; ;;Производитель: IEK; Число замыкающих контактов: 0; Число размыкающих контактов: 4; ;Климатическое исполнение: УХЛ; Категория размещения: 4; Тип продукции: модульный нереверсивное исполнение; | 1.00 (шт) |
| Контактор ESB 63-40 GHE3691102R0006 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Контактор iCT A9C22824 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Реле тепловое ТРН-20 | ;Номинальный ток,А: 20; ;;;Диапазон срабатывания: ( (0.75 - 1.3) In ); | 28.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2056 Iн=63А 3p | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток отключения,кА: 6; Тип расцепителя: тепловой и электромагнитный; ;;;;Номинальный ток расцепителя,А: 12In; | 2.00 (шт) |
| Электрощетка МГ4 25х 32х 64 | Тип накладки: НК1; Тип наконечника: 6Д; Токоведущий провод: ПЩ6х125; Тип щетки: К1-3; | 96.00 (шт) |
| Головка копки красная круглая XACA9414 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Сигнализатор звуковой и световой E2S22DBF24B | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический BA61F29 Iн=16А 1P | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Указатель напряжения ПИН90-Э 50-1000В | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2P32 Iн=32А 3P | Номинальный ток отключения,кА: 50; Номинальное напряжение,В: 690; Производитель: Schneider Electric; Климатическое исполнение: УХЛ4; ;Тип защитной характеристики: C; | 2.00 (шт) |
| Реле промежуточное ЭП-41В-33 | ;Номинальный ток,А: 8; Род тока: переменный; ;Количество контактов: 3но + 3нз; ;;;;Номинальное напряжение,В: 220; | 8.00 (шт) |
| Реле промежуточное RT424730 | ;Номинальный ток,А: 8; Род тока: AC; Тип розетки: RT78625; Количество контактов: 2; ;;Производитель: Schrack; ;Номинальное напряжение,В: 230; | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2P22 Iн=25А 3P | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Реле промежуточное RT424024 | ;Номинальный ток,А: 8; Род тока: AC; Тип розетки: RT78625; Количество контактов: 2; ;;Производитель: Schrack; ;Номинальное напряжение,В: 24; | 6.00 (шт) |
| Выключатель автоматический ВА47-29 Iн=1А 2P MVА20-2-001-С | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Блок контакт CAL 4-11 690В 1SBN010120R1011 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Блок контактный MCB-01 арт. 1SFA611610R1010 690В | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Блок контактный MCB-10 690В 1SFA611610R1001 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Кнопка управления с подсветкой MP3-21R красная 1SFA611102R1101 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления с подсветкой MP3-21G зеленая 1SFA611102R1102 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления c подсветкой MP3-21Y желтый 1SFA611102R1103 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Контактор A 63-30-00 | ;Номинальный ток,А: 65; Номинальное напряжение,В: 220; ;;;Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 0; ;;;Тип продукции: магнитный; | 1.00 (шт) |
| Указатель напряжения УВНУ-10ДК 6-10 кВ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический А3716Б У3 Iн=160А 3p | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический А3144 ХЛ4 Iн=300А 3p | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2P06 Iн=1.6А 3P | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Реле тепловое РТТ-211 80А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Реле тепловое РТТ-14 10А | ;Номинальный ток,А: 10; ;;;Диапазон срабатывания: ( 8.5-11.5А ); | 4.00 (шт) |
| Рубильник Р18-383 400 А 3P | ;Номинальное напряжение,В: 380; ;;;;;Тип рубильника: разъединитель; | 2.00 (шт) |
| Шина ШММ 5х30х3000мм | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Блок-контакт CA4-22E 250В | Способ монтажа: фронтальный; Принадлежность: для контакторов AF26...AF96..-30-00 и AF09...AF38..-22-00; Количество контактов НО: 2; ;Количество контактов НЗ: 2; ;Номинальный ток,А: 3; | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C10 Iн=10А 3P | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Контактор LC1D32P7 | Род тока цепи управления: AC; Номинальный ток,А: 32; Номинальное напряжение,В: 380; ;Степень защиты: IP20; Производитель: Schneider Electric; Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 1; ;Климатическое исполнение: УХЛ4; ;Тип продукции: магнитный; | 1.00 (шт) |
| Реле промежуточное CR-M230AC4 1SVR405613R3000 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C25 Iн=25А 3P 2CDS253001R0254 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМЕ-231 380В | ;Номинальный ток,А: 25; Количество полюсов: 3; ;;Степень защиты: IР54; ;;Напряжение главной цепи,В: 660; Число замыкающих контактов: 3; Число размыкающих контактов: 2; ;;Тип продукции (реверсивный, нереверсивный): нереверсивный; | 8.00 (шт) |
| Выключатель автоматический А3134 У4 Iн=200А 3p | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Реле времени H3CR-A8 AC100-240/DC100-125OMI | ;Род тока: AC/DC(переменный/постоянный); Номинальное напряжение,В: 240; Номинальный ток,А: 5; Диапазон регулирования: 0.05…1080000сек; Количество контактов: 8; Способ монтажа (переднее, заднее): разъемное (штепсельное) соединение; ;;Производитель: Omron; ; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C32 Iн=32А 3P 2CDS253001R0324 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Ремкомплект (прокладки) - к силовому трансформатору ТМЗ-1000 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Ремкомплект (прокладки) - к силовому трансформатору ТМЗ-630 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель концевой ВК-300 БР11-67У2-22 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Переключатель УП5312-С202 | ;Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток,А: 16; ;Количество полюсов: 4; ;;;;;Тип продукции: универсальный; | 7.00 (шт) |
| Выключатель концевой XCMD25F2L1 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ-У3 Iн=25А 3p | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПАЕ-312 220В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ-У3 Iн=40А 3p | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Реле тепловое РТТ-325П | ;Номинальный ток,А: 100; ;;;Диапазон срабатывания: ( 85 - 115А ); | 2.00 (шт) |
| Изолятор опорный СА-3/6 армированный болтом М10 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Корпус кнопочного поста MEP2-0 1SFA611812R1000 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Реле тепловое РТЛ-1016 | ;Номинальный ток,А: 25; ;;;Диапазон срабатывания: ( 9.5 - 14А ); | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C40 Iн=40А 3P | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C10 Iн=10А 1P 2CDS251001R0104 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C16 Iн=16А 1P 2CDS251001R0164 | в соответствии с документацией | 68.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C10NA Iн=10А 1P | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S203-C63 Iн=63А 3P 2CDS253001R0634 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Переключатель M3SSC1-10B 1SFA611250R1006 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Блок-контакт СА4-01 690В 1SBN010110R1001 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Контактор LC1D09M7 | Род тока цепи управления: AC(переменный); Номинальный ток,А: 9; Номинальное напряжение,В: 220; ;Степень защиты: IP20; Производитель: Schneider Electric; Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 3+1; ;Климатическое исполнение: TH; ;Тип продукции: магнитный; | 2.00 (шт) |
| Контактор LC1D25P7 | ;Номинальный ток,А: 25; Номинальное напряжение,В: 230; ;;;Число замыкающих контактов: 1; Число размыкающих контактов: 1; ;;;Тип продукции: магнитный; | 2.00 (шт) |
| Контактор A 16-30-01 1SBL181001R8201 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Блок контактный 1НЗ ZBE102 | Принадлежность: к переключателю Harmony XB5; Производитель: Schneider Electric; ; | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический АЕ 2043М-100 Iн=40А 3p | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Блок контактный 1НО ZBE101 | Принадлежность: к переключателю Harmony XB5; Производитель: Schneider Electric; ; | 2.00 (шт) |
| Пускатель магнитный ПМ-12-100 220В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Реле промежуточное РП-25 | Способ присоединения (переднее, заднее): переднее; Номинальный ток,А: 5A; Род тока: AC(переменный); ;Количество контактов: 4нр+1нз; ;;;;Номинальное напряжение,В: 220(50Гц); | 6.00 (шт) |
| Контакт сигнальный аварийного отключения GVAD1010 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Реле тепловое РТЛ-1007 | ;Номинальный ток,А: 25; ;;;Диапазон срабатывания: ( 1.5 - 2.6А ); | 6.00 (шт) |
| Ящик силовой ЯРП 250А | Номинальное напряжение,В: 380; Номинальный ток,А: 250; ;Номинальный ток плавкой вставки,А: 250; ;;;; | 1.00 (шт) |
| Кнопка управления MP1-20G 1SFA611100R2002 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Выключатель автоматический Compact NSX160NA Iн=160 А LV430639 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Электрощетка МГСО 20х 32х 50 | ;Тип наконечника: 6Д; Токоведущий провод: ПЩ 10х125; Тип щетки: К1-3; | 32.00 (шт) |
| Электрощетка M50 10х 20х 32 | ;Тип наконечника: Д; ;Тип щетки: -; | 4.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: Не позднее 31.03.2022 г.

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования: Необходимо указывать в ТКП полную комплектацию и возможные аналоги по позициям закупки, конкретного производителя, срок поставки для каждой позиции в календарных днях.

В поле [Техническое предложение поставщика] необходимо по возможности указывать артикул товара, наименование, краткие характеристики. Не писать в этом поле информацию, не относящуюся к тех. характеристикам , не указывать в нём цену.

Если позиция не поставляется, все поля по ней нужно оставить пустыми. Не писать в поле [Цена] "0", в поле [Техническое предложение поставщика] не писать "не поставляется", "нет".

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление срока подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 29.10.2021 15:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 22.11.2021 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 02.12.2021 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 03.12.2021 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.