6 декабря 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Светильники для Установки гранулирования карбамида №2, 2022

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гаргат Татьяна Ивановна, тел.: +7(8162)99-75-56, e-mail: tgargat@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Светильники для Установки гранулирования карбамида №2, 2022

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 | with tempered glass.(G3/4) Крепление на трубу G3/4,на стойке. Световые технологии арт.1490000080. | 1.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 600 28 Вт IP54 | 5000К,Световые технологии арт.1088000060 | 14.00 (шт) |
| Пиктограмма "Выход направо" ПЭУ-002 арт.2502000160 | Световые технологии арт.2502000160. К светильникам LYRA 6523-4 LED (арт.4502000040). | 5.00 (шт) |
| Пиктограмма "Выход налево" ПЭУ-001 арт.2502000150 | Световые технологии арт.2502000150. К светильникам LYRA 6523-4 LED (арт.4502000040). | 1.00 (шт) |
| Светильник ACORN D150 5000K 30 Вт | Светильник светодиодный ACORN LED 30 D150 5000K.with tempered glass, Крепление на поворотном кронштейне(лире). Световые технологии арт.1490000040 | 3.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 | with tempered glass. Крепление на поворотном кронштейне. Световые технологии арт.1490000080. | 70.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1200 47 Вт | Светильник светидиодный ARCTIC.OPL ECO LED 1200 EM 5000K. Световые технологии арт.1088000160.со встроенным блоком аварийного питания CONVERSON КIТ LED К-303 арт.2501002540 | 43.00 (шт) |
| Светильник LZ.OPL ECO LED 1200 5000K 29 Вт IP65 | арт.1074000510 Световые технологии.со встроенным блоком аварийного питания CONVERSON КIТ LED К-303 арт.2501002540 | 8.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 600 EM 5000К class1 29 Вт | Световые технологии арт.1088000150.со встроенным блоком аварийного питания CONVERSON КIТ LED К-303 арт.2501002540 | 5.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 20 D150 5000K 20 Вт IP65 | with tempered glass(GЗ/4) Крепление на трубу. Световые технологии арт.1490000060. | 1.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 | с темперированным стеклом. Световые технологии арт.1490000080. | 46.00 (шт) |
| Светильник LYRA 6523-4 LED RB 3.6 Вт IP65 | Светильник светодиодный эвакуационный LYRA 6523-4 LED RB 6.0 V 1.5 A*h 3.6 Вт IP65, с аккумулятором. Световые технологии арт.4502000040. | 30.00 (шт) |
| Блок аварийного питания выносной CONVERSION KIT POWER LED 8-40W | IP65,арт.6501000540 в комплекте с боксом для аварийного блока разм. 178х46х34 Вох IP 65 for conversion kit, К светильникам светодиодным ACORN LED 40 D150 5000K | 46.00 (шт) |
| Светильник LYRA 6523-4 LED RB 3.6 Вт IP65 | Светильник светодиодный эвакуационный LYRA 6523-4 LED RB 6.0 V 1.5 A*h 3.6 Вт IP65, с аккумулятором Световые технологии арт.4502000040. | 5.00 (шт) |
| Светильник INSEL LB/S LED 70 D140 5000K 66 Вт IP66 | Световые технологии арт.1334000310. | 13.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1200 47 Вт | 5000K. Световые технологии арт.1088000050. | 47.00 (шт) |
| Светильник ACORN D150 5000K 30 Вт | Светильник светодиодный ACORN LED 30 D150 5000K.with tempered glass(G3/4) Крепление на трубу G3/4,на стойке. Световые технологии арт.1490000040 | 1.00 (шт) |
| Светильник ACORN D150 5000K 30 Вт | ACORN LED 30 D150 5000K.with tempered glass Крепление на поворотном кронштейне(лире). Световые технологии арт.1490000040. | 14.00 (шт) |
| Блок аварийного питания выносной CONVERSION KIT POWER LED 8-40W | IP65,арт.6501000540 в комплекте с боксом для аварийного блока разм. 178х46х34 Вох IP 65 for conversion kit К светильникам светодиодным ACORN LED 30 D150 5000K | 1.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 EM 47 Вт | 5000K. Световые технологии арт.1088000140.со встроенным блоком аварийного питания CONVERSON КIТ LED К-303 арт.2501002540 | 7.00 (шт) |
| Пиктограмма "Выход" ПЭУ-010, арт.2502000520 | Световые технологии арт.2502000520. К светильникам LYRA 6523-4 LED (арт.4502000040). | 30.00 (шт) |
| Светильник ACORN D150 5000K 30 Вт | Светильник светодиодный ACORN LED 30 D150 5000K.with tempered glass(G3/4) Крепление на трубу G3/4,на стойке Световые технологии арт.1490000040. | 7.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 47 Вт | 5000К,Световые технологии арт.1088000060 | 7.00 (шт) |
| Светильник LYRA 6523-4 LED RB 3.6 Вт IP65 | Светильник светодиодный эвакуационный LYRA 6523-4 LED RB 6.0 V 1.5 A*h 3.6 Вт IP65, с аккумулятором. Световые технологии арт.4502000040. | 1.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 20 D150 5000K 20 Вт IP65 | with tempered glass(GЗ/4) Крепление на трубу, Световые технологии арт.1490000060. с выносным блоком аварийного питания в сборе 8-40 Вт,230 В, 50 Гц.CONVERSION KIT POWER LED.8-40W, IP65.арт.6501000540 в комплекте с боксом для аварийного блока разм. 178х46х34 Вох IP 65 for conversion kit | 3.00 (шт) |
| Блок аварийного питания выносной CONVERSION KIT POWER LED 100-200W | в комплекте с боксом для аварийного блока разм. 265х185х95 Вох IP 65 for conversion kit. К светильникам светодиодным INSEL LB/S LED 70 D140 5000K | 13.00 (шт) |
| Блок аварийного питания выносной CONVERSION KIT POWER LED 8-40W | IP65,арт.6501000540 в комплекте с боксом для аварийного блока разм. 178х46х34 Вох IP 65 for conversion kit, К светильникам светодиодным ACORN LED 20 D150 5000K | 3.00 (шт) |
| Огонь заградительный СГА02-СЦ/К/220 AC/DC/ Т/ПКНВ 2NHK/P/ ПРОМ красный | ГОРЭЛТЕХ | 10.00 (шт) |
| Блок аварийного питания выносной CONVERSION KIT POWER LED 8-40W | арт.6501000540 в комплекте с боксом для аварийного блока разм. 178х46х34 Вох IP 65 for conversion kit. К светильникам светодиодным ACORN LED 30 D150 5000K | 3.00 (шт) |
| Светильник переносной НРП-01-60 15 М ПВС 12/24/36/42 В 60Вт 42В | Светильник переносной, 60Вт, 36В, 15м, IP54. НРП 01 УХЛ2. Фирма Техник арт.338186. В комплекте с лампой (лампа светодиодная BX2-22G 6.5Вт 36В Е27 TauRay) | 2.00 (шт) |
| Светильник FREGAT LED 35 (W) 5000K 35 Вт IP66 | Световые технологии арт.1426000320, в комплекте с креплением -арт.2426000010. | 6.00 (шт) |
| Светильник INSEL LB/S LED 70 D140 5000K 66 Вт IP66 | крепление на поворотном кронштейне(лире) Световые технологии арт.1334000310. | 19.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика, на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течении 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 06.12.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 10.12.2021 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 07.01.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 10.01.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.