17 декабря 2021 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Трубопроводная арматура (задвижки, клапаны, регуляторы давления, отводы)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: info@szfk.biz

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Чибриков Михаил Михайлович, тел.: 8(81555)27227, e-mail: ChibrikovMM@szfk.biz

Лот № 1

Предмет договора (лота): Трубопроводная арматура (задвижки, клапаны, регуляторы давления, отводы)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Регулятор давления автоматический с пилотным устройством трехходовым DOROT серия 100, Gal, тип PR DN150 PN 1.6МПа чугун | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 150 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. В | чугунная; чугунная | 12.00 (шт) |
| Отвод 90 2 -76 х3.5 ст.20 ГОСТ 17375-01 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Отвод 90 2 -76 х4 ст.20 ГОСТ 17375-01 | в соответствии с документацией | 35.00 (шт) |
| Отвод 45 2 -159 х4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | в соответствии с документацией | 42.00 (шт) |
| Отвод 90 2 -159 х4.5 ст.20 ГОСТ 17375-01 | в соответствии с документацией | 58.00 (шт) |
| Клапан пожарный прямой КПЛП-65-1 DN 65 PN 1.6кгс/см2 латунь муфта/цапка ручной | в соответствии с документацией | 23.00 (шт) |
| Клапан предохранительный пружинный СППК4Р-25-40 17с25нж DN25 PN4,0 МПа ст.угл. Pно1.6 МПа | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Тройник 2 -159х6-76х3,5 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Сгон стальной d.65 ГОСТ 8969-75 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Устройство отборное давления 01.6-70ст. (ОБ22.044.015.08) ЗКЧ-2-20.1 уст.2в DN , PN1.6МПа | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Переход К 2- 108х4-76х3 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Тройник 2 -159Х4,5-108Х4 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Фильтр сетчатый фланцевый DN150 PN1,6 МПа ст.25Л яч.0,4 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 150 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ тип 11, исп. В. с редуктором | в соответствии с документацией | 17.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 15 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ тип 11, исп. В. ручной | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Мурманская обл., г. Кировск, н.п. Коашва, территория промышленная площадка ГОК "Олений ручей"

Срок поставки: 1 кв. 2022 г.

Условия поставки: Транспортные расходы включить в стоимость продукции

Условия оплаты: 100% по факту поставки в течение 20 рабочих дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: Производитель, официальный представитель.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Прием ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.12.2021 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 20.12.2021 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 20.12.2021 17:10:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 20.12.2021 17:15:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.