ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания".

Место нахождения: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26.

Адрес электронной почты: info@szfk.biz

Контактное лицо: Чибриков Михаил Михайлович, тел.: 8(81555)27227, e-mail: ChibrikovMM@szfk.biz.

Наименование закупки: Трубопроводная арматура (задвижки, клапаны, регуляторы давления, отводы)

Предмет договора (лота): Трубопроводная арматура (задвижки, клапаны, регуляторы давления, отводы).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [01 06 00 00 00060] Регулятор давления автоматический с пилотным устройством трехходовым DOROT серия 100, Gal, тип PR DN150 PN 1.6МПа чугун [ед. измерения: шт] | Регулятор давления автоматический с пилотным устройством трехходовым DOROT серия 100, Gal, тип PR DN150 PN 1.6МПа чугун | 3.00 (шт) |
| [01 10 02 01 00553] Задвижка клиновая DN 150 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. В [ед. измерения: шт] | Задвижка клиновая DN 150 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. В | 12.00 (шт) |
| [12 01 07 03 00166] Отвод 90 2 -76 х3.5 ст.20 ГОСТ 17375-01 [ед. измерения: шт] | Отвод 90 2 -76 х3.5 ст.20 ГОСТ 17375-01 | 14.00 (шт) |
| [12 01 07 03 00077] Отвод 90 2 -76 х4 ст.20 ГОСТ 17375-01 [ед. измерения: шт] | Отвод 90 2 -76 х4 ст.20 ГОСТ 17375-01 | 35.00 (шт) |
| [12 01 07 03 00469] Отвод 45 2 -159 х4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 [ед. измерения: шт] | Отвод 45 2 -159 х4,5 ст.20 ГОСТ 17375-2001 | 42.00 (шт) |
| [12 01 07 03 00037] Отвод 90 2 -159 х4.5 ст.20 ГОСТ 17375-01 [ед. измерения: шт] | Отвод 90 2 -159 х4.5 ст.20 ГОСТ 17375-01 | 58.00 (шт) |
| [13 05 02 00 00021] Клапан пожарный прямой КПЛП-65-1 DN 65 PN 1.6кгс/см2 латунь муфта/цапка ручной [ед. измерения: шт] | Клапан пожарный прямой КПЛП-65-1 DN 65 PN 1.6кгс/см2 латунь муфта/цапка ручной | 23.00 (шт) |
| [01 11 01 00 00136] Клапан предохранительный пружинный СППК4Р-25-40 17с25нж DN25 PN4,0 МПа ст.угл. Pно1.6 МПа [ед. измерения: шт] | Клапан предохранительный пружинный СППК4Р-25-40 17с25нж DN25 PN4,0 МПа ст.угл. Pно1.6 МПа | 3.00 (шт) |
| [12 01 10 01 00384] Тройник 2 -159х6-76х3,5 ст.20 ГОСТ 17376-2001 [ед. измерения: шт] | Тройник 2 -159х6-76х3,5 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 14.00 (шт) |
| [12 01 15 00 00185] Сгон стальной d.65 ГОСТ 8969-75 [ед. измерения: шт] | Сгон стальной d.65 ГОСТ 8969-75 | 14.00 (шт) |
| [01 09 00 00 00217] Устройство отборное давления 01.6-70ст. (ОБ22.044.015.08) ЗКЧ-2-20.1 уст.2в DN , PN1.6МПа [ед. измерения: шт] | Устройство отборное давления 01.6-70ст. (ОБ22.044.015.08) ЗКЧ-2-20.1 уст.2в DN , PN1.6МПа | 6.00 (шт) |
| [12 01 08 01 00563] Переход К 2- 108х4-76х3 ст.20 ГОСТ 17378-2001 [ед. измерения: шт] | Переход К 2- 108х4-76х3 ст.20 ГОСТ 17378-2001 | 9.00 (шт) |
| [12 01 10 01 00302] Тройник 2 -159Х4,5-108Х4 ст.20 ГОСТ 17376-2001 [ед. измерения: шт] | Тройник 2 -159Х4,5-108Х4 ст.20 ГОСТ 17376-2001 | 9.00 (шт) |
| [12 01 12 02 00210] Фильтр сетчатый фланцевый DN150 PN1,6 МПа ст.25Л яч.0,4 [ед. измерения: шт] | Фильтр сетчатый фланцевый DN150 PN1,6 МПа ст.25Л яч.0,4 | 3.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00807] Кран шаровой DN 150 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ тип 11, исп. В. с редуктором [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 150 PN 1.6 МПа ст.угл. КОФ тип 11, исп. В. с редуктором | 17.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00806] Кран шаровой DN 15 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ тип 11, исп. В. ручной [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 15 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ тип 11, исп. В. ручной | 7.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Мурманская обл., г. Кировск, н.п. Коашва, территория промышленная площадка ГОК "Олений ручей"

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 30 декабря 2021 года в 09:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 11 января 2022 года в 14:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время подведения итогов: 11 января 2022 года в 15:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.