17 января 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: электротехнические и  электромонтажные изделия

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Почтовый адрес Организатора: 215753, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ДОРОГОБУЖСКИЙ, ГОРОД ДОРОГОБУЖ, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМПЛОЩАДКА ПАО ДОРОГОБУЖ

Адрес электронной почты Организатора: info@drg.dol.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Юркова Оксана Евгеньевна, тел.: +7 (48144) 6-80-18, e-mail: urkova@drg.dol.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): электротехнические и  электромонтажные изделия

Сведения о заказчике: ПАО "Дорогобуж"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Замок для двери щита серия Pragma № PRA90039 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Шина ШМТ 4х40 | Шина медная твердая электротехническая, длина 3м. ГОСТ 434-78 | 1.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛ 10-6-5 медный луженый | ГОСТ 7386-80 | 16.00 (шт) |
| Щит распределительный PRAGMA - PRA24218 Schneider Electric | пластиковый встраиваемый двухрядный, на 36 модулей, степень защиты IP40. | 1.00 (шт) |
| Комплект для монтажа в гипсокартоне серия Pragma № PRA90011 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Разъем для соединения медных проводников SE12.1 кат.№6418677401831 | проводник магистрали Сu 16-70 мм.кв., проводник ответвления Сu 10-50 мм. кв. | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S125-NJ Iн=50 А 4547560 255021 | трехполюсный, с магнитотермическим расцепителем. Термическая уставка Ir=0.63-1 Iн; магнитная уставка Ii=6-12 Iн | 3.00 (шт) |
| Наконечник кабельный ТМЛ 16-8-7 медный луженый | ГОСТ 7386-80 | 36.00 (шт) |
| Расцепитель независимый iMX+OF 100-415В АС Acti 9 A9A26946 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Комплект заглушек серия Pragma № PRA90020G | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Минищит на 4 модуля серия KAEDRA №13976 | пылевлагозащищенный | 1.00 (шт) |
| Изолятор шинный SM40 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Наконечник кабельный НШП-10 медный луженый | штифтовой НШП 10-13 | 16.00 (шт) |
| Выключатель автоматический iC60N C10 Iн=10А 3P A9F79310 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Наконечник кабельный НШП-16 медный луженый | штифтовой НШП 16-14 | 32.00 (шт) |
| Стойка кабельная К1150цУТ1,5 | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Выключатель автоматический iC60N C Iн=50А 3P A9F79350 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Полка кабельная К-1162 УТ 1,5 ст.оц. | в соответствии с документацией | 80.00 (шт) |
| Труба гофрированная с протяжкой ПВХ d.25 | легкая из ПВХ-пластика неподдерживающего горение. ТГГ арт. 12501. Рувинил | 30.00 (м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 215753, РФ, Смоленская обл., Дорогобужский    р-он, г. Дорогобуж, территория Промплощадка  ПАО «Дорогобуж»

Срок поставки: минимально возможный

Условия поставки: доставка включена в стоимость товара

Условия оплаты: по факту поставки на склад Покупателя с отсрочкой 15 раб.дней

Дополнительные условия и требования: Наличие сертификатов соответствия, сертификатов соответствия требованиям пожарной безопасности, деклараций, паспортов.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 17.01.2022 15:40:00

Дата и время окончания подачи предложений: 19.01.2022 16:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 19.01.2022 16:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 19.01.2022 16:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.