24 января 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Электрокомплектующие (муфты и металлорукав) ЛОТ 2021-2768

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Дмитриева София Сергеевна, тел.: +7 (8162) 99 78 74, e-mail: dmitrieva@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Электрокомплектующие (муфты и металлорукав) ЛОТ 2021-2768

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Муфта труба-коробка PACM23M32N | в соответствии с документацией | 518.00 (шт) |
| Муфта концевая POLT 06/3x150-240/1200-L12 | или аналог | 50.00 (шт) |
| Муфта концевая EPKT-0047-L12 | для 4-х жильного кабеля с пласмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками в комплекте для кабеля сечением жилы 50...150 кв.мм, без брони. | 14.00 (шт) |
| Муфта концевая EPKT-0031-L12 | для 4-х жильного кабеля с пласмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками в комплекте для кабеля сечением жилы 25...70 кв.мм, без брони. | 32.00 (шт) |
| Муфта концевая POLT 01/5x35-70-L12 | для 5-жильного кабеля с пласмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками в комплекте для кабеля сечением жилы 35...70 кв.мм, без брони. | 10.00 (шт) |
| Муфта соединительная 4Стп-1-35/50 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Муфта концевая POLT 01/5x70-120-L12 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Муфта концевая EPKT-0031-L12-CEE01 | для 4-х жильного кабеля с пласмассовой изоляцией с болтовыми наконечниками в комплекте для кабеля сечением жилы 25...70 кв.мм, с броней. | 4.00 (шт) |
| Муфта соединительная POLJ 06/3x150-240 | или аналог | 126.00 (шт) |
| Металлорукав в ПВХ-НГ оболочке DN 25мм | РЗ-ЦП-НГ-25. | 50.00 (м) |
| Муфта соединительная POLJ 01/4x25-70 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Муфта соединительная 1СТп-5 (70-120) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление сроков

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 24.01.2022 15:30:00

Дата и время окончания подачи предложений: 26.01.2022 17:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 11.02.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 11.02.2022 12:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.