2 февраля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лампы  для РЭН цехов 2022

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гаргат Татьяна Ивановна, тел.: +7(8162)99-75-56, e-mail: tgargat@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лампы  для РЭН цехов 2022

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Лампа ртутная HWL 160Вт 225В Е27 | в соответствии с документацией | 65.00 (шт) |
| Лампа ртутная HWL 250Вт 225В Е40 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Лампа ртутная HQL 400Вт 220В Е40 | в соответствии с документацией | 126.00 (шт) |
| Лампа галогенная 1000Вт 230В R7s | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Лампа бактерицидная TUV 15Вт G13 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Лампа ртутная HQL 125Вт 220В Е27 | в соответствии с документацией | 22.00 (шт) |
| Лампа металлогалогенная HPI Plus 250/645 4500КK 250Вт E40 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Лампа бактерицидная ДБ-75-2 75Вт G13 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа металлогалогенная ДРИ 400 400Вт Е40 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа галогенная 500Вт 230В R7s | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Лампа галогенная 35Вт 230В GU5.3 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Лампа металлогалогенная 400/645K 400Вт E40 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Лампа CL2-523C 230В белая | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Лампа светодиодная KA2-2225 3.4Вт белая К 220В Ba9s ABB 1SFA616921R2225 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 12Б-Б-2 220В (Р) белый | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Лампа светодиодная LB-65 40Вт 6400 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 65.00 (шт) |
| Лампа светодиодная FL-LED 20Вт 4200 К 220В GX70 Foton | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 11Б-Л-2- 220В (Р) зеленый | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Лампа ртутная ДРВ 160Вт 220В Е27 | в соответствии с документацией | 85.00 (шт) |
| Лампа светодиодная Tablet 9Вт 4100 К 240В GX53 | в соответствии с документацией | 130.00 (шт) |
| Лампа светодиодная таблетка 6Вт 5000 К 230В GX53 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная DULUX D 18 W/840 18Вт G24d-2 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа газоразрядная ML 160Вт Е27 | в соответствии с документацией | 524.00 (шт) |
| Лампа светодиодная A 60 10W/827 шар 10Вт 2700 К 230В E27 | в соответствии с документацией | 222.00 (шт) |
| Лампа светодиодная ST8B-1.2M 18W/840 18Вт 4000 К 220В G13 OSRAM | в соответствии с документацией | 700.00 (шт) |
| Лампа маячок вращающийся красная XVR10B04 24В IP23 красный | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа ртутная ДРЛ 400Вт 220В Е40 | в соответствии с документацией | 102.00 (шт) |
| Лампа ртутная ДРЛ 700Вт 220В Е40 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Лампа ртутная ДРЛ 125Вт 220В Е40 | в соответствии с документацией | 91.00 (шт) |
| Лампа ртутная ДРЛ 250Вт 220В Е40 | в соответствии с документацией | 192.00 (шт) |
| Лампа настольная светодиодная Markslojd Glava 102509 30 Вт | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Лампа ртутная ДРЛ 125Вт 220В Е27 | в соответствии с документацией | 82.00 (шт) |
| Лампа ртутная ДРВ 250Вт 220В Е40 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 14Вт 4700-6000К 220В E27 | в соответствии с документацией | 250.00 (шт) |
| Лампа накаливания МО 60Вт 36В Е27 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 12Вт 4700-6000К 220В Е27 | в соответствии с документацией | 160.00 (шт) |
| Лампа накаливания МО 40Вт 36В Е27 | в соответствии с документацией | 150.00 (шт) |
| Лампа светодиодная T120 40Вт 6400 К 240В E27 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 5Вт 3000 К 12В Е27 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 5Вт 3500-4500 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 45.00 (шт) |
| Лампа газоразрядная ДНаТ 70Вт E27 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 100Вт 6500 К 220В Е40 | в соответствии с документацией | 151.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная Master PL-S 11W/840/4P 4000 11Вт 2G7 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 50Вт 6500 К 220В Е27 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 9Вт 3500-4500 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Лампа люминисцентная L 36W/840 4000 36Вт 2G11 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 9Вт 2700-3200 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 286.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная 18W/33-640 Philips 18Вт G 13 | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Лампа накаливания 60Вт 230В Е14 | в соответствии с документацией | 85.00 (шт) |
| Лампа светодиодная XF-A60 8Вт 3000 К 12В E27 | в соответствии с документацией | 111.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 14-КМ2- 24В красная | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Лампа коммутаторная КИПД 118Г1-Ж-1 Т6.8 24В желтый | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Лампа коммутаторная КИПД 118Г1-К-1 Т6.8 24В красный | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Лампа накаливания 75Вт 230В Е27 | в соответствии с документацией | 855.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная 18W/640 4000K 18Вт G13 | в соответствии с документацией | 350.00 (шт) |
| Лампа светодиодная LB-26 80 7Вт 230В G5.3 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Лампа XB7EV07BP 24В белая | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Лампа светодиодная Foton FL-LED MR16 7.5Вт 4200 К 12В GU5.3 | в соответствии с документацией | 150.00 (шт) |
| Лампа люминисцентная TLD 58/54-765 58Вт G13 | в соответствии с документацией | 75.00 (шт) |
| Лампа энергосберегающая 30Вт 230В Е27 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Лампа газоразрядная SON-T 250W E E40 SL/12 250Вт E40 | в соответствии с документацией | 240.00 (шт) |
| Лампа галогенная J117 500Вт 230В R7s | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа металлогалогенная MHN-TD 250W/842 1CT/12 250Вт FC2 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Лампа галогенная J189 1000Вт 230В R7s | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа светодиодная LED T8 600mm 9Вт 4000 К 220В G13 OSRAM | в соответствии с документацией | 950.00 (шт) |
| Лампа XB7EV04BP 24В красная | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Лампа накаливания 40Вт 36В Е27 | в соответствии с документацией | 150.00 (шт) |
| Лампа накаливания 60Вт 36В Е27 | в соответствии с документацией | 360.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 12Б-Ж-2- 220В (Р) желтый | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Лампа трубчатая ЛЛ 36Вт G13 | в соответствии с документацией | 225.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 12Б-Л-2- 220В (Р) зеленый | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Лампа светодиодная LED tube HO 600 10Вт 6500 К 230В G13 Philipps | в соответствии с документацией | 314.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 12Б-К-2- 220В (Р) красный | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 1-БМ-3- 220В белая | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная ЛБ-40 40Вт G13 | в соответствии с документацией | 45.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 11Б-К-2- 220В (Р) красный | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 7Б-Б-2- 220В (Р) белый | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 11Б-Ж-2- 220В (Р) желтый | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Лампа накаливания 60Вт 220В Е27 | в соответствии с документацией | 1049.00 (шт) |
| Лампа КЛЛ W/21-840 11Вт 220В 4000К G23 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Лампа накаливания 95Вт 220В Е27 | в соответствии с документацией | 2046.00 (шт) |
| Лампа для проектора OPTOMA SP.70201GC01 ( OPTOMA W316ST) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 7,5Вт 260В GU5.3 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Лампа накаливания Б 60Вт 12В Е27 | в соответствии с документацией | 134.00 (шт) |
| Лампа накаливания Б 40Вт 12В Е27 | в соответствии с документацией | 185.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная TLD 36/54-765 6200 36Вт G13 | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Лампа XB7EV03MP 230В зеленая | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 20Вт 4000 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 342.00 (шт) |
| Лампа XB7EV05MP 230В желтая | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Лампа светодиодная Т8 -1,2м 14Вт 4000 К 230В G13 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная L 36W T8 36Вт G13 | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Лампа XB7EV04MP 230В красная | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Лампа светодиодная AC/DC 24-36V 6,5Вт 36В E27 | в соответствии с документацией | 580.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 11Б-Л-2 220В зеленая | в соответствии с документацией | 13.00 (шт) |
| Лампа светодиодная для работы с ЭмПРА и прямого включения DULUX S11LED 6Вт 4000 К 220В G23 OSRAM | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа BA9S 130В белый | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Лампа S/E 1W/21-840 11Вт 230В 4000К 2G7 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа энергосберегающая лампа-руль 24/840Вт 220В Е27 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа энергосберегающая 55Вт 220В 2G11 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Лампа настольная ARTE Lamp A1330LT-1WH 40 Вт | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Лампа галогенная HALOLUX CERAM 64402 150Вт 220В E27 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная L 18W/765 6400 18Вт G13 | в соответствии с документацией | 845.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная L 58W/765 T8 58Вт G13 | в соответствии с документацией | 116.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная L 58W 58Вт G13 | в соответствии с документацией | 41.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная L 36W/79 36Вт G13 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Лампа светодиодная NLL-PAR16 5Вт 230В GU10 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная L 36W/765 36Вт G13 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная L 36W/765 T8 36Вт G13 | в соответствии с документацией | 751.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная L 36W/640 T8 4000K 36Вт G13 | в соответствии с документацией | 890.00 (шт) |
| Лампа со встроенным светодиодом CL2-502G | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Лампа галогенная КГ 1000Вт 220В R7s 189мм | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа СКЛ 14-ЛМ-2-24 24В зеленая | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Лампа коммутаторная КИПД 118Г1-Л-1 Т6.8 24В зеленый | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Лампа металлогалогенная HQI-T 250W/D 6000K 250Вт E40 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Лампа металлогалогенная CDO-TT Plus 250W/830 3000K 250Вт Е40 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа накаливания зеркальная 60Вт 230В E14 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа металлогалогенная CDO-TT Plus 70/828 2800K 70Вт E27 | в соответствии с документацией | 146.00 (шт) |
| Лампа светодиодная Т8 10Вт 6500 К 240В GU13 поворотный | в соответствии с документацией | 930.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная L 18W 18Вт G13 | в соответствии с документацией | 1441.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 12/24V 7,5Вт 4000 К 24В Е27 | в соответствии с документацией | 60.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 14Вт 6000-6600 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 150.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 10Вт 2700-3200 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 312.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 12Вт 3500-4500К 220В Е27 | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Лампа люминесцентная L 14W 14Вт G5 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 11Вт 4000 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 12Вт 3500-4500 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 609.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 13Вт 230В Е27 | в соответствии с документацией | 300.00 (шт) |
| Лампа AD16DS (LED) 230В красная | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Лампа AD16DS (LED) 230В зеленая | в соответствии с документацией | 46.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 15Вт 2700-3200 К 230В Е27 | в соответствии с документацией | 977.00 (шт) |
| Лампа AD16DS (LED) 230В желтая | в соответствии с документацией | 46.00 (шт) |
| Лампа светодиодная КА2-2222 3.4Вт 220В ВА9s ABB 1SFA616921R2222 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Лампа CL-523R 230В красная | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Лампа светодиодная KA2-2221 3.4Вт 220В ВА9s ABB 1SFA616921R2221 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 45Вт 230В Е40 | в соответствии с документацией | 140.00 (шт) |
| Лампа ртутная HPL-N 125Вт 220В E27 | в соответствии с документацией | 67.00 (шт) |
| Лампа CL-523G 230В зеленая | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Лампа CL-523Y 230В желтая | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 7,5Вт 3000 К 220В Е14 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Лампа металлогалогенная HQI-E 150W/WDL clear 3000K 150Вт E27 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Лампа металлогалогенная HIT 4200K 250Вт E40 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Лампа светодиодная форма рефлектор 7,5Вт 4500К К 240В GU5.3 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Лампа светодиодная Т8 21Вт 6500 К К 220В G13 поворотный ECOLA | в соответствии с документацией | 580.00 (шт) |
| Лампа CL2-523G 230В зеленая | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Лампа светодиодная 20Вт 4000 К 220В Е27 | в соответствии с документацией | 190.00 (шт) |
| Лампа CL2-523R 230В красная | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика, на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течении 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление подачи ТУП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.01.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 04.02.2022 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 03.03.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 04.03.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.