14 февраля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Светильник для цехов 2022 г.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Гаргат Татьяна Ивановна, тел.: +7(8162)99-75-56, e-mail: tgargat@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Светильник для цехов 2022 г.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Светильник люминесцентный ARCTIC 2х 58 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник ЛСП АЙСБЕРГ 2х 36 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ALD 236 2х 36 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник V1-U0-00005-21000-6501050 ЖКХ 10 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник "Вартонг" V1-U0-00362-21000-4401630, размер 300х85 мм 16 Вт IP44 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник LED LL/LINE.N 16 16 Вт накладной IP53 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник ЛВО-34 4х 18 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ДиУС-80 90 Вт IP67 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Панель светодиодная LPU-Призма-PRO LLT 36 Вт 595х595 IP40 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Светильник EVIX 4050-2100 20 Вт | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник WT045C NW 12 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник люминесцентный TOP 236 HF 2х 36 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник светодиодный 90х14,5х12 Senat Atlsnt Optic 160 Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник LZ. OPL LED 1200 45 Вт | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник АС-ДСП-014 6х150 Вт | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник L-industry 115 111 Вт | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-31 20 Вт IP66 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник LED-ID105-9 S 9 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник LZ. OPL LED 1200 45 Вт | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный PFL-C-SMD-50w LED 50Вт IP65 6500К 50Вт | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Светильник светодиодный с микроволновым датчиком движения 12 Вт накладной пылевлагозащищённый | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 47 Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 600EM 26 Вт с блоком аварийного питания 1 час IP65 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник ПСХ Oval sim 60Вт 230В | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Светильник РКУ М2 60 Вт кронштейн консольный | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Подвес для крепления кабеля к тросу ПКТ-160 | в соответствии с документацией | 100.00 (шт) |
| Светильник ЛВО CSVT 4х 18 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ДБО 1001 3 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник Luxon Uniled 40 Вт | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный СДО-06-30 30Вт | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Блок питания/ R-LED 1050 ЕV 5050 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Светильник РСП 05-125-001 125 Вт 220 V | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светофор двухсекционный ВЭЛАН61-К3-СД.Л АС220-В1,5 для ж/д путей | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник ДПП03-10-003 10 Вт | в соответствии с документацией | 21.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 47 Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Блок питания LWC-018S035SSP | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Прожектор переносной AC12B 20Вт | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник ДВО12-30-001 Opal 840 29 Вт встраиваемый | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Светильник ВЭЛАН-01-СД.Л.60--К-УХЛ1 60 Вт | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник LEDEL L-office 40 Вт | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 EM 47 Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник TITAN 16 Вт | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Светильник LODI LED 32 Вт | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Гирлянда LED Дождь (арт. 05-1944) цвет теплый белый, без мерцания 200х600 см с колпачками | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник НБП 01-60-033 60Вт 220В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник переносной СРП 1000 LUM LED 12V AC 10 Вт | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник FHB 06-90-50-D60 90 Вт | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник Camelion KD-017C С02 1х 11 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник EL-LED STREET 70-9000-5000 70 Вт IP66 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ДЛ/Н2-6 55 Вт под верхнюю полку (с быстроразьемом) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светофор светодиодный ASF25L2RV230 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник СОЮЗ 23-20/1-67 36В 20 Вт на любых опорах, вертикальных или горизонтальных поверхностях IP 67 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник светодиодный взрывозащищенный СГЖО1-7740С-12DC/K 57 Вт | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник ДВО 6572-Р 45 Вт встраиваемый/накладной IP20 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник ДСП-69-20-005 20 Вт подвесной IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник Leader LED 50 D75 55 Вт IP66 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Светильник MARK LED 112 Вт консоль IP66 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник 236 ARS/S G13 2х 36 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-42 32 Вт потолочный IP42 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник ДВО12-30-001 Opal 840 29 Вт встраиваемый | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Светильник НБО-23-100 100Вт 220В | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Блок питания / R-LED 2480/ 83100 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-37 30 Вт П IP66 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник ЛСП АЙСБЕРГ 2х 36 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Светильник НСП-41х200-003 с решеткой 200Вт 220В | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Светильник LODI LED 32 Вт | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник ДСП70-20-009 20 Вт подвес на универсальной скобе | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник переносной УП-1Р 60Вт 220В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник ALD UNI LED 1200 30 Вт | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Блок питания стационарный ШГВА-БП-СГР01-1-12DC-КОВ1Н | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник РИСТ 41 12 Вт Накладной IP54 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник Alenka LED-32-845-53 32 Вт | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Прожектор с зарядным устройством Feron LL-912 20Вт | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник ДСП-01-135-50Д 135 Вт IP66 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Светильник INSEL LB/S LED 70 D140 5000K 66 Вт IP66 | крепление на поворотном кронштейне(лире) Световые технологии арт.1334000310. | 19.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-31 20 Вт IP66 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 | в соответствии с документацией | 26.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 30 D150 5000K 29 Вт крепление-скоба IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Блок питания драйвер для светильника PPL 595/U 36W | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Светильник RKL LED 13 14 Вт IP40 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Светильник люминесцентный TOP 236 HF 2х 36 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник L-industry 48Т 54 Вт | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник АС-ДСП-07 40 Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник люминесцентный ARCTIC 2х 58 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-38 13 Вт УС IP67 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник РСП 38М 250 Вт 220 V | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник 1200 мм типа ССП-159 36 Вт накладной IP65 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный СДО-2П-30 30Вт | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Светильник светодиодный OlimpL45NS51 4000K MP 45 Вт накладной IP20 | в соответствии с документацией | 120.00 (шт) |
| Светильник светодиодный СПП 3401 ОВАЛ 12 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник ДКУ 29-100-561 100 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник взрывозащищенный переносной СГР01-8СЦ-12DC-1-15/ВГМ | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 600 26 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 30Вт 220В ДСП 69-30 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник FHB 06-90-50-D60 90 Вт | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник NBT 11 F218 2х 18 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник типа "Кобра" ДКУ PSL 03 100 Вт консольный, на трубу IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник настольный Дельта 60Вт 220В | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-37 30 Вт П IP66 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник RKL LED 13 14 Вт IP40 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 30 D120 29 Вт | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный IEK LPDO601-100-65-K02 100Вт | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник MARK LED 112 Вт консоль IP66 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Матрица светодиодная 2MCT84R-220 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник светодиодный Rexant с увеличительной линзой | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ВАД61-ГАЛ.Л.400Н-УХЛ1 400 Вт 220 V | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник переносной НРП-01-60 15 М ПВС 12/24/36/42 В 60Вт 42В | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-42 32 Вт потолочный IP42 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник GALAD Шар LED-40 40 Вт IP54 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-37 160 Вт -П- IP65 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный СДО-2П-10 10Вт | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник BRP392 LED 174/NW DM PSR 121 Вт | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Светильник настольный НТ 2077 А 60Вт 220В | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник АТ-ДКУ-40 'ECO VIKING' LED 40 Вт 5000К 40 Вт | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник уличный наземный OASIS LIGHT PROJECTOR 6290 35 Вт | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 30Вт 220В ДСП 69-30 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Светильник LODI LED 32 Вт | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник Sveteco 8 10 Вт | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник R63 60Вт 230В | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник 1200 мм типа ССП-159 36 Вт накладной IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник ССВ-37-4000-А50 37 Вт IP54 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник ДСП69-30-007 D120B Ex 30 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник ДВО12-38-001 Prizma GR 840 38 Вт встраиваемый | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный ДО-50w LED IP65 6000К 4000Лм 50Вт | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-37 60 Вт подвесной IP65 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник светодиодный с микроволновым датчиком движения 12 Вт накладной пылевлагозащищённый | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Прожектор заливающего света LEADER LED 50 A30 IP65 50Вт | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светофор двухсекционный Т.8 100 220В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник люминесцентный ARCTIC 2х 58 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Прожектор с зарядным устройством Feron LL-912 20Вт | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник ЛСП-16 2х 40 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Прожектор архитектурный Involigt LED ARCH2410 240 Вт | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник НББ-03-100-001 (Терма 1) 60Вт 220В | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 30 D120 29 Вт | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Светильник АС-ДПО-04 40 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный LED Qplus 150Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник Radian 15 10 Вт | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный IEK LPDO601-100-65-K02 100Вт | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-42 32 Вт потолочный IP42 | в соответствии с документацией | 35.00 (шт) |
| Светильник COLIBRI DL LED 19 Вт | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Светильник ДВО 1200 36 Вт | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный LPR-50-6500К 50Вт | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Светильник LZ. OPL LED 1200 45 Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник DL10-MR16 50Вт 230В | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник OWP ECO LED 595 EM 35 Вт IP54 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник НСП 43МТ-06Д 30 АО-3 30Вт 220В | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник АТ-ДБП-03-09 9 Вт накладной IP54 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 40Вт 220В ДСП 69-40 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Светильник НСП 02-200-002 "Желудь А" 200Вт 240В | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-32 180 Вт УС IP66 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник SLICK.PRS ECO LED 30 31 Вт | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник LL-DVO-082-M1200x600 82 Вт встраиваемый/накладной IP40 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ГСП 69-100-013 УХЛ1 100 Вт | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник ACORN D150 5000K 30 Вт | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник светодиодный ДСП69-50 50 Вт IP67 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный СДО-3-200 200Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный LED Qplus 150Вт | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник L-industry 24 27 Вт | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-44 48 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Светильник PRS/R 418 4х 18 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Прожектор на штативе LED ДО 2х50Feron 50Вт | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник LED (595х595) 30 Вт универсальный IP40 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник НББ 01-2х25-001 (Теда 2) 2х25Вт 250В | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник Alenka LED-32-845-53 32 Вт | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Светильник ЖКУ 16-250-001 250 Вт 220 V | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Светильник НСП 01-60-001 60Вт 240В | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник РСП 38М 125 Вт 220 V | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-32 180 Вт УС IP66 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник L-office 32/30/Д/5,0К/02/УК(v2) 32 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Светильник светодиодный URAN 6523-4 LED "Выход" | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Матрица светодиодная 2MCT84G-220 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный LEADER LED 100 D15 Ex 5000K 105Вт | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник АС-ДСП-07 60 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник PromLine LENS-300 300 Вт поворотная лира IP67 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник светодиодный ДСП69-30 30 Вт IP67 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник настольный Дельта 60Вт 220В | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Рассеиватель для светильника VARTON V2-R0-PR00-00.2.0003.25/V-05-062 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Светильник ДТУ 7 Вт тротуарный IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник TLWP236 PS ECP 2х 36 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Светильник 1200 мм типа ССП-159 36 Вт накладной IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ARS/R 4х х18 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник РКУ-06-400-001 400 Вт 220 V | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Светильник LODI LED 32 Вт | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник светодиодный СПП 3401 ОВАЛ 12 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный ДО-50w LED IP65 6000К 4000Лм 50Вт | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Блок питания / 40 Вт DC 30-42V | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 18,5Вт 220В ДСП 69-18 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Светильник ДСП-69-20-005 20 Вт подвесной IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник грильято 585х585х65 с функцией аварийного освещения 36 Вт потолочный IP20 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник LST-40-140-IP67-80-02 40 Вт скоба П образная IP67 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник АС-ДСП-024 150 Вт IP67 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник STAR NBT LED 32 black 20 Вт уличный IP65 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный СДО-2П-30 30Вт | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник ЛПО-46 2х 36 | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |
| Светильник светодиодный BЭЛАН 180 Version 3-СД.Л.40К (12 АС.ДС) УХЛ1 40 Вт | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Прожектор на штативе LED ДО 2х50Feron 50Вт | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник РИСТ-38 13 Вт УС IP67 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник LEDEXO 36 Вт | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Кронштейн настенный поворотный КР-3 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник ПСХ Oval 100Вт 230В | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник светодиодный Rexant с увеличительной линзой | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник BS-773-2x1 LED ВОЛНА | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник ДСП 40 40 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Светильник ДБП-7w круглый 7 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Светильник ЛСП АЙСБЕРГ 2х 36 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный PFL-C-SMD-50w LED 50Вт IP65 6500К 50Вт | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник L-industry 12 13 Вт | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник FL-LED 150 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник светодиодный Sholtz LOS3074 15 Вт потолочный встраиваемый IP20 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Прожектор светодиодный OSF100-37 100Вт | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Прожектор взрывозащищенный ВАТ53-ПР 80Вт | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник NLED-426 3 Вт настольный IP20 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Блок светодиодный R-LEDXLF-9R-25-12 12В красный | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Огонь заградительный СГА02-СЦ(К)220АС/Т-П-1КОВ2N/P/ПРОМ красный | в соответствии с документацией | 24.00 (шт) |
| Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 48Вт 220В ДСП 69-48 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика, на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течении 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 27.01.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 16.02.2022 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 03.03.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 04.03.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.