14 февраля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Запчасти к хроматографам и приборы производства Мета-Хром

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Долгих Сергей Алексеевич, тел.: +7(8162)99-71-77, e-mail: DOLGIKH@VNOV.ACRON.RU

Лот № 1

Предмет договора (лота): Запчасти к хроматографам и приборы производства Мета-Хром

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Колонка набивная стеклянная 2 м, внутренний диаметр 3 мм, заполненная Порапак Q | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Регулятор расхода газа МКУБ.13211.005-01 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Регулятор давления МКУБ.406223.021 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Фильтр деионизационный ионообменный для генератора водорода ГВ-7, ГВ-ВЧ-16 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Элемент чувствительный ДТП МКУБ.418481.005 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Пневмосопротивление (натекатель) МКУБ 418311.080 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Втулка МЕТ 8.223.092 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Втулка МЕТ 8.220.002 d.50 | в соответствии с документацией | 125.00 (шт) |
| Колонка длиной 1 м, внутренний диаметр 3 мм с алюмогелем АОА-1 марки ХЧ, фр. (0,25-0,5)мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран-дозатор 12-ходовой МЕТ5.122023 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Колонка разделительная стеклянная пустая рабочая МЕТ6.150.002 2 м, внутренний диаметр 3 мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Прокладка (резина) 8.684.001 | в соответствии с документацией | 950.00 (шт) |
| Кран-дозатор 6-ходовой к хроматографу МКУБ.4.18311.109 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фильтр МКУБ.302311.018 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Муфта МЕТ 8.658.022 | в соответствии с документацией | 40.00 (шт) |
| Блок усилителя ПИД МКУБ.468151.009 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Прокладка (графлекс) МКУБ.754141.002 . . | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Блок усилителя ТДХ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Колонка длиной 1 м, внутренний диаметр 3 мм с алюмогелем А-1 марки ХЧ, фр. (0,25-0,5)мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Фиксатор МЕТ 6.245.005 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Устройство для ввода образца МКУБ.418319.112, доза 2 мл | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Шайба МЕТ 8.947.002 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Муфта соединительная МЕТ 6.454.039 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Ниппель МЕТ 8.652.150 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Гайка МЕТ 8.930.038 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Регулятор расхода газа РРГ-33-02,5 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Усилитель ДТП 5.173.032 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Генератор водорода ГВ-ВЧ-7 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Втулка МЕТ 8.220.005 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Втулка МЕТ 8.223.098 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Колонка разделительная стеклянная 2 м, внутренний диаметр 3 мм,с 10% ПЭГ-400 на цветохроме-1К фр. (0,25-0,315) мм | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Колонка металлическая 2 м внутренний диаметр 3 мм, с 20% ПЭГА на цветохроме-1К фр. (0,25-0,315) мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Колонка насадочная М наполнитель SE-30 на Хроматоне N 1м х 3мм | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл.,  г.Великий Новгород, ПАО Акрон

Срок поставки: минимально возможный.

Условия поставки: стоимость доставки включить в стоимость Товара.

Условия оплаты: предпочтительные условия оплаты - по факту поставки Товара в течении 30 календарных дней

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 14.02.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 23.02.2022 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 25.02.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 28.02.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.