18 февраля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Манометры и вакуумметры отечеств.- РЭН цехов

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Папазова Светлана Валерьевна, тел.: +7(8162)99-66-70, e-mail: papazova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Манометры и вакуумметры отечеств.- РЭН цехов

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ (0-4) кгс/см2 исп.V кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0...60кг/см2 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП3-У-(0...1,6 кг/см2) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2-(0...100кгс/см2) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-160) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Вакуумметр ВУКсУХЛ1 (-0,1-0) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Манометр ДМ8008А ВУ 0-10 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-40 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 9.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-60 кгс/см2) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-25) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр ДМ8008-ВУф Кс 0-6 кгс/см2 кл.т.1,0 М 20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Вакуумметр ВУКсУХЛ1 (-0,1-0) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Мановакуумметр МВМ 0...5000 Па цена деления 10 Па длина соед. трубки 1.5 м | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ДМ 8008А-ВУ (0...400кгс/см2) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ДМ 8008А ВУ 0-25кгс/см2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МТ-100 (0...6) кгс/см2 G1/2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3-УУ2 (0-400кПа) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-25кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ТМ 210Р.00 (0-25МРа) М12х1,5 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 0-10 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2-(0...100кгс/см2) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-16 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-25) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ДМ2005СгУ2-ЭКМ (0-6)кгс/см2 исп.V кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-Кс (0-1,0) МПа | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Мановакуумметр в соответствии с ОЛ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-Кс (0-1,0) МПа | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0...25кг/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-10 кгс/см2) кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ДМ 8008А ВУ 0-60кгс/см2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-60) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-25кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ДМ 8008А ВУ 0-60кгс/см2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2-(0...100кгс/см2) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-10 кгс/см2) кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ТМ5 (0...0,6) МПа М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ДМ 8008А ВУ 0-25кгс/см2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.00-(0...0,6МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-10 кгс/см2) кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-6 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2- (0-10МПа) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2-(0...100кгс/см2) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 0-10 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-25кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-25) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр ДМ8008-ВУф Кс 0-10 кгс/см2 кл.т.1,0 М 20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МО-05 диапазон 0 - 60 МПа к.т. 0,025 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-25) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП3-У (0-10) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-16 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ЭКМ-1У 0.16МПа кл.т 1.5 М20х1.5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр М-4ВУКс (0-100) кгс/см2 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 0-10 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Вакуумметр ТВ-510Р.00 (-0.1-0) МПа М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0...400кг/см2 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-10 кгс/см2) кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-25кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тягомер ВП160НН (-6...0)кПа М20х1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-1 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0...250кг/см2 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр в соответствии с ОЛ | в соответствии с документацией | 73.00 (шт) |
| Манометр ДМ8008-ВУф Кс 0-1,6 МПа кт.1,0 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр цифровой ДМ5002М-А -УХЛ3,1-3-600кПа-0,1-СДИ-RS232-24В-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП3-УУ2 0-1 МПа М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ДМ 8008А ВУ 0-40кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-25кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Тягомер ВП 160Н-(-2.5...0) кПа | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ТМ 210Р.00 (0-0,6МРа) М12х1,5 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0...6кгс/см2) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4А-Кс - 10 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-25кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр дифференциальный ДМЦ-01М | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ВЭ-16РБ х 2,5 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МКУ-1072-25 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Манометр МП2-У-ФОШ-16кгс/см2 ТУ 25-02.180335-84 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 0-16 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП3А-Кс (0-2,5МПа) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 0-16 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-6 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4А-Кс (0-1) кгс/см2 кл.т. 1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП2-У-ФОШ-100кгс/см2 ТУ 25-02.180335-84 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-10 кгс/см2) кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Манометр ТМ-510Р.05- (0-10МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-6 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр М-4ВУКс 6 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-10 кгс/см2) кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0...25кг/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 0-16 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр ДМ2005Сг-ЭКМ (0-4) кгс/см2 исп.V кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МО-05-ДИ-16-(2,5; 4; 6; 10; 16;)-МПа-0,15-УХЛ 3.1-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Вакуумметр ВП4-УУ2 (-1...0) кгс/см2 с указателем предельного давления | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ДМ-2005Сг-У2 (0-100kgf/см2) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 0-10 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр МП3-УУ2 0-16 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП2-У-ФОШ-400кгс/см2 ТУ 25-02.180335-84 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП4А-Кс (0-100) кгс/см2 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 35.00 (шт) |
| Манометр ДМ2005Сг У2 (0-10) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0....1,6 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4А-Кс | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Манометр ТМ 210Р.00 (0-2,5МРа) М12х1,5 | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-6 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0...100кг/см2 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-60 кгс/см2) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП3-У (0-10) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-160) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ДМ-2005-СгУ2 (0-4kgf/см2) М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр в соответствии с ОЛ | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-10 кгс/см2) кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-100) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-25) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП3-У-(0...6кг/см2) | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр МП3-У-(0...6кг/см2) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-1) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-У 0-40 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-25кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-16 кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-250) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Мановакуумметр в соответствии с ОЛ | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-6) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-10 кгс/см2) кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-25кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0...25кг/см2 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП2-У-ФОШ-6кгс/см2 ТУ 25-02.180335-84 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 (0-4)кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Мановакуумметр МВП4А-УУ2 (-1...5 )кгс/см2 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 32.00 (шт) |
| Манометр ТМ-521Р.00-(0...1,6МПа)-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-4) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Манометр ДМ 8008А ВУ 0-16кгс/см2 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-25) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр ВЭ-16рб 0-10 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-25) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Манометр ДМ8008-ВУф Кс исп 1 (0..4) МПа кт.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МО-05-ДИ-16-(2,5; 4; 6; 10; 16;)-МПа-0,15-УХЛ 3.1-М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3-У (0-10) кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3-УУ2 0-10кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр М-4ВУКс (0-60) кгс/см2 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-60) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Манометр ТМ-321Р.20-(0-1мПа) М12х1.5 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Манометр МО-05 диапазон (-1) - (+2,5) МПа к.т. 0,1 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП4-УУ2 0-40 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр МП3А-УУ2 (0-2,5) кгс/см2 кл.т.1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Манометр ВЭ-16РБ х 2,5 кгс/см2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Разделитель мембранный РМ модель 5319 145 М20х1.5 5319 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Разделитель мембранный РМ 5320С 145 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Разделитель мембранный РМ 5320С 145 М20х1,5 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Напоромер МП 160Н 4 кПа | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

Срок поставки:

Условия поставки:

Условия оплаты:

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 18.02.2022 11:50:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.03.2022 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 03.03.2022 10:05:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 03.03.2022 10:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.