ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Шорина Мария Сергеевна, тел.: 8 (8162) 99-64-09, e-mail: shorina@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Пожарный инвентарь_2

Предмет договора (лота): Пожарный инвентарь_2.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [13 09 19 00 00007] Лопата штыковая пожарная [ед. измерения: шт] | Лопата штыковая пожарная | 12.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00004] Огнетушитель углекислотный ОУ-3 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель углекислотный ОУ-3 | 15.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00005] Огнетушитель углекислотный ОУ-5 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | 40.00 (шт) |
| [13 09 19 00 00008] Топор пожарный . [ед. измерения: шт] | Топор пожарный . | 5.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00007] Огнетушитель углекислотный ОУ-8 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель углекислотный ОУ-8 | 58.00 (шт) |
| [13 09 19 00 00009] Багор пожарный . [ед. измерения: шт] | Багор пожарный . | 2.00 (шт) |
| [13 05 01 00 00002] Шкаф пожарный закрытый навесной ШПК-310Н 540х650х230 [ед. измерения: шт] | Шкаф пожарный закрытый навесной ШПК-310Н 540х650х230 | 15.00 (шт) |
| [13 09 19 00 00010] Ведро пожарное конусное [ед. измерения: шт] | Ведро пожарное конусное | 4.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00010] Огнетушитель порошковый ОП-4 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель порошковый ОП-4 | 106.00 (шт) |
| [13 08 01 00 00003] Лестница-палка пожарная 3 . . . [ед. измерения: шт] | Лестница-палка пожарная 3 . . . | 2.00 (шт) |
| [13 08 01 00 00002] Лестница пожарная штурмовка 4 . . . [ед. измерения: шт] | Лестница пожарная штурмовка 4 . . . | 2.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00011] Огнетушитель порошковый ОП-5 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель порошковый ОП-5 | 15.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00012] Огнетушитель порошковый ОП-8 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель порошковый ОП-8 | 68.00 (шт) |
| [13 05 02 00 00015] Клапан пожарный угловой КПЛ-65 DN 65 PN 16кгс/см2 латунь муфта-цапка ручной [ед. измерения: шт] | Клапан пожарный угловой КПЛ-65 DN 65 PN 16кгс/см2 латунь муфта-цапка ручной | 6.00 (шт) |
| [13 09 11 00 00015] Рукав пожарный напорный 65 с головками ГР-70 [ед. измерения: шт] | Рукав пожарный напорный 65 с головками ГР-70 | 10.00 (шт) |
| [13 09 11 00 00012] Рукав пожарный напорный 65 с головкой пожарной ГР-65 [ед. измерения: шт] | Рукав пожарный напорный 65 с головкой пожарной ГР-65 | 20.00 (шт) |
| [13 09 11 00 00013] Рукав пожарный всасывающий 125 с соединительными головками [ед. измерения: шт] | Рукав пожарный всасывающий 125 с соединительными головками | 8.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00001] Кронштейн для ОП-10 [ед. измерения: шт] | Кронштейн для ОП-10 | 10.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00004] Подставка для огнетушителя П-10 [ед. измерения: шт] | Подставка для огнетушителя П-10 | 15.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00002] Кронштейн для ОП-4 [ед. измерения: шт] | Кронштейн для ОП-4 | 10.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00003] Кронштейн для ОП-5 [ед. измерения: шт] | Кронштейн для ОП-5 | 10.00 (шт) |
| [13 09 03 00 00027] Кольцо уплотнительное для пожарных рукавов КН125 ГОСТ 6557-79.81 [ед. измерения: шт] | Кольцо уплотнительное для пожарных рукавов КН125 ГОСТ 6557-79.81 | 40.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00016] Огнетушитель углекислотный ОУ-7 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель углекислотный ОУ-7 | 15.00 (шт) |
| [13 09 03 00 00029] Кольцо уплотнительное для пожарных рукавов КН70 ГОСТ 6557-79.81 [ед. измерения: шт] | Кольцо уплотнительное для пожарных рукавов КН70 ГОСТ 6557-79.81 | 20.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00017] Огнетушитель порошковый ОП-9 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель порошковый ОП-9 | 2.00 (шт) |
| [13 09 03 00 00028] Кольцо уплотнительное для пожарных рукавов КН50 ГОСТ 6557-79.81 [ед. измерения: шт] | Кольцо уплотнительное для пожарных рукавов КН50 ГОСТ 6557-79.81 | 20.00 (шт) |
| [13 09 12 00 00002] Ствол пожарный ручной РС-50.01А [ед. измерения: шт] | Ствол пожарный ручной РС-50.01А | 5.00 (шт) |
| [13 09 12 00 00003] Ствол пожарный ручной РС-70 [ед. измерения: шт] | Ствол пожарный ручной РС-70 | 20.00 (шт) |
| [13 05 01 00 00014] Шкаф пожарный для огнетушителя оп-8 закрытый со стеклом навесной ШПО-102-НЗК 650х300х230 [ед. измерения: шт] | Шкаф пожарный для огнетушителя оп-8 закрытый со стеклом навесной ШПО-102-НЗК 650х300х230 | 10.00 (шт) |
| [13 05 01 00 00022] Шкаф пожарный закрытый навесной ШПК-310НЗКП 540х650х200 [ед. измерения: шт] | Шкаф пожарный закрытый навесной ШПК-310НЗКП 540х650х200 | 1.00 (шт) |
| [13 09 11 00 00009] Рукав пожарный напорно-всасывающий 78 с головками ГР-80 [ед. измерения: шт] | Рукав пожарный напорно-всасывающий 78 с головками ГР-80 | 8.00 (шт) |
| [13 05 04 00 00003] Щит пожарный закрытого типа металлический ЩП-В в сборе (1200x700x300 мм, ящик для песка 0,5 м3: 1200x800x500 мм) [ед. измерения: компл] | Щит пожарный закрытого типа металлический ЩП-В в сборе (1200x700x300 мм, ящик для песка 0,5 м3: 1200x800x500 мм) | 30.00 (компл) |
| [13 05 04 00 00001] Щит пожарный закрытого типа с сеткой металлический 1300х1000 мм [ед. измерения: компл] | Щит пожарный закрытого типа с сеткой металлический 1300х1000 мм | 4.00 (компл) |
| [13 09 11 00 00005] Рукав пожарный напорный 77 с головками ГР-80 [ед. измерения: шт] | Рукав пожарный напорный 77 с головками ГР-80 | 40.00 (шт) |
| [13 09 11 00 00006] Рукав пожарный напорный 80 с головками ГР-80 [ед. измерения: шт] | Рукав пожарный напорный 80 с головками ГР-80 | 6.00 (шт) |
| [13 09 11 00 00003] Рукав пожарный напорный 51 с головками ГР-50 [ед. измерения: шт] | Рукав пожарный напорный 51 с головками ГР-50 | 212.00 (шт) |
| [13 03 04 00 00003] Огнетушитель ранцевый Ермак РП-18 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель ранцевый Ермак РП-18 | 10.00 (шт) |
| [13 09 11 00 00004] Рукав пожарный напорный 66 с головками ГР-70 [ед. измерения: шт] | Рукав пожарный напорный 66 с головками ГР-70 | 20.00 (шт) |
| [13 09 11 00 00002] Рукав пожарный напорный 50 с головками ГР-50 [ед. измерения: шт] | Рукав пожарный напорный 50 с головками ГР-50 | 51.00 (шт) |
| [13 05 06 00 00019] Головка напорная соединительная муфтовая ГМ-50 Алюминий [ед. измерения: шт] | Головка напорная соединительная муфтовая ГМ-50 Алюминий | 15.00 (шт) |
| [13 09 12 00 00017] Ствол пожарный РС-50 [ед. измерения: шт] | Ствол пожарный РС-50 | 15.00 (шт) |
| [13 09 12 00 00018] Ствол пожарный ручной СРК-50-2,7 У [ед. измерения: шт] | Ствол пожарный ручной СРК-50-2,7 У | 15.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00010] Шланг с распылителем к ОП-4 [ед. измерения: шт] | Шланг с распылителем к ОП-4 | 10.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00013] Крепление настенное для огнетушителя ОУ-5 [ед. измерения: шт] | Крепление настенное для огнетушителя ОУ-5 | 10.00 (шт) |
| [13 09 03 00 00015] Головка рукавная всасывающая ГРВ-125 [ед. измерения: шт] | Головка рукавная всасывающая ГРВ-125 | 10.00 (шт) |
| [13 09 03 00 00013] Головка рукавная ГР-70 [ед. измерения: шт] | Головка рукавная ГР-70 | 10.00 (шт) |
| [13 09 03 00 00021] Головка муфтовая ГМ-65 [ед. измерения: шт] | Головка муфтовая ГМ-65 | 5.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00009] Шланг с раструбом для ОУ-4,5,6,7,8 [ед. измерения: шт] | Шланг с раструбом для ОУ-4,5,6,7,8 | 20.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00006] Подставка для огнетушителя П-20 [ед. измерения: шт] | Подставка для огнетушителя П-20 | 25.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00007] Раструб для ОУ-1,2,3 [ед. измерения: шт] | Раструб для ОУ-1,2,3 | 10.00 (шт) |
| [13 09 15 00 00001] Ящик для песка 0.5 [ед. измерения: шт] | Ящик для песка 0.5 | 3.00 (шт) |
| [13 09 12 00 00020] Ствол пожарный РС-65 [ед. измерения: шт] | Ствол пожарный РС-65 | 35.00 (шт) |
| [13 05 02 00 00013] Клапан пожарный прямой 1Б1р DN 50 PN 10кгс/см2 латунь с муфтовым и цапковым присоед. концами ручной [ед. измерения: шт] | Клапан пожарный прямой 1Б1р DN 50 PN 10кгс/см2 латунь с муфтовым и цапковым присоед. концами ручной | 20.00 (шт) |
| [13 09 19 00 00038] Полотно противопожарное ПП-300 1500х2000мм [ед. измерения: шт] | Полотно противопожарное ПП-300 1500х2000мм | 51.00 (шт) |
| [13 09 03 00 00007] Головка муфтовая ГМ-70 [ед. измерения: шт] | Головка муфтовая ГМ-70 | 5.00 (шт) |
| [13 05 02 00 00011] Клапан пожарный прямой 1Б1р DN 65 PN 10кгс/см2 латунь с муфтовым и цапковым присоед. концами ручной [ед. измерения: шт] | Клапан пожарный прямой 1Б1р DN 65 PN 10кгс/см2 латунь с муфтовым и цапковым присоед. концами ручной | 30.00 (шт) |
| [13 09 12 00 00022] Ствол пожарный ручной СКРУ-20 [ед. измерения: шт] | Ствол пожарный ручной СКРУ-20 | 8.00 (шт) |
| [13 05 02 00 00010] Клапан пожарного крана КПК 50-2 DN 50 PN 16кгс/см2 чугун внутренняя/наружная ручной [ед. измерения: шт] | Клапан пожарного крана КПК 50-2 DN 50 PN 16кгс/см2 чугун внутренняя/наружная ручной | 10.00 (шт) |
| [13 05 01 00 00001] Шкаф пожарный открытый навесной ШПК-310НОБ 540х650х230 [ед. измерения: шт] | Шкаф пожарный открытый навесной ШПК-310НОБ 540х650х230 | 17.00 (шт) |
| [13 03 02 00 00005] Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8 8л [ед. измерения: шт] | Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-8 8л | 20.00 (шт) |
| [13 03 02 00 00007] Огнетушитель порошковый ОП-10 10л [ед. измерения: шт] | Огнетушитель порошковый ОП-10 10л | 35.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00003] Огнетушитель углекислотный ОУ-2 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель углекислотный ОУ-2 | 6.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00019] Чехол огнетушителя ОП-40 [ед. измерения: шт] | Чехол огнетушителя ОП-40 | 5.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00017] Шланг с распылителем к ОП-10 ( d = 16мм) [ед. измерения: шт] | Шланг с распылителем к ОП-10 ( d = 16мм) | 5.00 (шт) |
| [13 10 04 00 00008] Лента термоуплотнительная 15х2 25м [ед. измерения: шт] | Лента термоуплотнительная 15х2 25м | 4.00 (шт) |
| [13 10 04 00 00008] Лента термоуплотнительная 15х2 25м [ед. измерения: шт] | Лента термоуплотнительная 15х2 25м | 5.00 (шт) |
| [13 10 04 00 00007] Лента термоуплотнительная INVAMAT 710 15х2 100м [ед. измерения: шт] | Лента термоуплотнительная INVAMAT 710 15х2 100м | 2.00 (шт) |
| [13 10 04 00 00007] Лента термоуплотнительная INVAMAT 710 15х2 100м [ед. измерения: шт] | Лента термоуплотнительная INVAMAT 710 15х2 100м | 2.00 (шт) |
| [13 10 04 00 00004] Уплотнитель противопожарный терморасширяющийся [ед. измерения: м] | Уплотнитель противопожарный терморасширяющийся | 50.00 (м) |
| [13 10 04 00 00004] Уплотнитель противопожарный терморасширяющийся [ед. измерения: м] | Уплотнитель противопожарный терморасширяющийся | 150.00 (м) |
| [13 10 04 00 00004] Уплотнитель противопожарный терморасширяющийся [ед. измерения: м] | Уплотнитель противопожарный терморасширяющийся | 150.00 (м) |
| [13 03 02 00 00031] Огнетушитель порошковый ОП-70 70кг [ед. измерения: шт] | Огнетушитель порошковый ОП-70 70кг | 11.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00012] Огнетушитель порошковый ОП-8 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель порошковый ОП-8 | 33.00 (шт) |
| [13 03 01 00 00005] Огнетушитель углекислотный ОУ-5 [ед. измерения: шт] | Огнетушитель углекислотный ОУ-5 | 7.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00006] Подставка для огнетушителя П-20 [ед. измерения: шт] | Подставка для огнетушителя П-20 | 1.00 (шт) |
| [13 03 03 00 00006] Подставка для огнетушителя П-20 [ед. измерения: шт] | Подставка для огнетушителя П-20 | 4.00 (шт) |

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 22 февраля 2022 года в 16:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 25 февраля 2022 года в 14:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время подведения итогов: 28 февраля 2022 года в 17:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.