25 февраля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Сэндвич-панели для объекта капитального строительства "Ремонтный цех обогатительной фабрики"

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: info@szfk.biz

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Бочкарёва Анастасия Викторовна, тел.: 8 (81555)2-74-07, e-mail: BochkarevaAV@szfk.biz

Лот № 1

Предмет договора (лота): Сэндвич-панели для объекта капитального строительства "Ремонтный цех обогатительной фабрики"

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 5015 | ФЭ-8 L-440 мм ГОСТ 34180-2017 | 150.00 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 5015 / RAL 5015 150 мм | СП-10 ТСП-Z-150-1200-6000-H-H-МВ (RAL 5015-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 54 шт. | 388.80 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 5015 | ФЭ-6 L-170 мм ГОСТ 34180-2017 | 110.00 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 1013 / RAL 1013 150 мм | СП-4 ТСП-Z-150-1200-6210-H-H-МВ (RAL 1013-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 17 шт. | 126.68 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 5015 / RAL 5015 150 мм | СП-11 ТСП-Z-150-910-6210-H-H-МВ (RAL 5015-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 4 шт. | 22.60 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 1013 | ФЭ-6 L-170 мм ГОСТ 34180-2017 | 165.00 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 5015 / RAL 5015 150 мм | СП-16 ТСП-Z-150-1200-7285-H-H-МВ (RAL 5015-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 6 шт. | 52.45 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 1013 / RAL 1013 150 мм | СП-5 ТСП-Z-150-1200-6405-H-H-МВ (RAL 1013-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 16 шт. | 122.98 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 1013 / RAL 1013 150 мм | СП-6 ТСП-Z-150-1200-7000-H-H-МВ (RAL 1013-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 5 шт. | 42.00 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 5015 | ФЭ-2 L-800 мм ГОСТ 34180-2017 | 24.00 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 5015 / RAL 5015 150 мм | СП-13 ТСП-Z-150-910-6405-H-H-МВ (RAL 5015-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 4 шт. | 23.31 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 1013 | ФЭ-2 L-800 мм ГОСТ 34180-2017 | 24.00 (пог.м) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 5015 | ФЭ-1 L-290 мм ГОСТ 34180-2017 | 246.00 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 5015 / RAL 5015 150 мм | СП-9 ТСП-Z-150-910-6000-H-H-МВ (RAL 5015-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 16 шт. | 87.36 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 9002 | ФЭ-5 L-290 мм ГОСТ 34180-2017 | 135.00 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 5015 / RAL 5015 150 мм | СП-15 ТСП-Z-150-1200-6880-H-H-МВ (RAL 5015-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 6 шт. | 49.54 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 1013 / RAL 1013 150 мм | СП-8 ТСП-Z-150-1200-8000-H-H-МВ (RAL 1013-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 5 шт. | 48.00 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 1013 | ФЭ-1 L-290 мм ГОСТ 34180-2017 | 258.00 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 1013 / RAL 1013 150 мм | СП-7 ТСП-Z-150-1200-7405-H-H-МВ (RAL 1013-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 4 шт. | 35.54 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 5015 | ФЭ-4 L-280 мм ГОСТ 34180-2017 | 135.00 (пог.м) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 9002 | ФЭ-7 L-130 мм ГОСТ 34180-2017 | 275.00 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 1013 / RAL 1013 150 мм | СП-1 ТСП-Z-150-1200-1210-H-H-МВ (RAL 1013-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 2 шт. | 2.90 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 5015 / RAL 5015 150 мм | СП-12 ТСП-Z-150-1200-6210-H-H-МВ (RAL 5015-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 16 шт. | 119.23 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 5015 / RAL 5015 150 мм | СП-14 ТСП-Z-150-1200-6405-H-H-МВ (RAL 5015-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 14 шт. | 107.60 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 5015 | ФЭ-3 5 L-350 мм ГОСТ 34180-2017 | 135.00 (пог.м) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 1013 / RAL 1013 150 мм | СП-2 ТСП-Z-150-1200-2000-H-H-МВ (RAL 1013-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 6 шт. | 14.40 (кв.м.) |
| Сэндвич-панель стеновая МВУ, 0,5/0,5 RAL 1013 / RAL 1013 150 мм | СП-3 ТСП-Z-150-1200-6000-H-H-МВ (RAL 1013-0,5) ГОСТ 32603-2012. Требуется 64 шт. | 460.80 (кв.м.) |
| Элемент фасонный ФЭ RAL 5015 | ФЭ-9 L-110 мм ГОСТ 34180-2017 | 150.00 (пог.м) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: DDP АО "СЗФК" (Мурманская обл., н.п. Коашва, промплощадка ГОК "Олений ручей")

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами и за счет Поставщика до места поставки. Стоимость доставки до ГОК "Олений ручей", Мурманская область включить в цену товара

Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки в течение 30 рабочих дней

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление сроков подачи КП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 25.02.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 01.03.2022 13:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 03.03.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 04.03.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.