1 марта 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Трубопроводная арматура (ОГЭ, Компрессорный уч-к, УТВСиК)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: info@szfk.biz

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Чибриков Михаил Михайлович, тел.: 8(81555)27227, e-mail: ChibrikovMM@szfk.biz

Лот № 1

Предмет договора (лота): Трубопроводная арматура (ОГЭ, Компрессорный уч-к, УТВСиК)

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клапан обратный DN100 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. В | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 150 PN 1,6 МПа ст.20Л с КОФ, крепежом и прокладками исп.В кл.герм.А | в соответствии с документацией | 4.00 (компл) |
| Клапан пожарный прямой КПЧП DN 65 PN 1.6кгс/см2 чугун муфта-цапка ручной | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Клапан обратный поворотный межфланцевый DN 200 PN 6.3 МПа ст.20 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Затвор дисковый OMAL D376XE69 DN50 PN 1,6 МПа чугун с 2-х сторонним пневматическим приводом EN558-1 серии 20 кл.герм.А | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Клапан обратный DN 100 PN 1,6 МПа ст.чугун исп.В кл.герм.А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Фильтр сетчатый FVF DANFOSS 065B7801 DN100 PN1,6 МПа чугун яч.1,18 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Клапан обратный DN 65 PN 1.6 МПа ст.03Х18Н11 тип 11, исп. В кл.герм. А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 50 PN 1,6 МПа ст.угл. приварной | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 40 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой КТП DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 под приварку | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 150 PN 2.5 МПа ст.20 приварной | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 15 PN 2.5 МПа ст.угл. приварной | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Затвор дисковый FEOVLM110E DN100 PN 1,0 МПа ПВХ без КОФ кл.герм.B | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Затвор дисковый FEOVLM160E DN150 PN 1,0 МПа ПВХ без КОФ , кл.герм.B | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Затвор дисковый запорный Z011-А DN20 PN 10 МПа чугун GG25 с пневмо-актуатором и индикатором положения - кл.герм.А | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 32 PN 2.5 МПа ст.угл. приварной | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 20 PN 4 МПа ст.20 под приварку | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 100 PN 2.5 МПа ст.20 под приварку | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 80 PN 1,6 МПа ст. 20 приварной | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Кран шаровой LD DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 приварной | в соответствии с документацией | 15.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 20 (3/4") PN 1.6 МПа латунь резьба вн/вн | в соответствии с документацией | 50.00 (компл) |
| Кран шаровой DN 15 (1/2") PN 1.6 МПа латунь резьба вн/вн | в соответствии с документацией | 50.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Мурманская обл., г. Кировск, н.п. Коашва, территория промышленная площадка ГОК "Олений ручей"

Срок поставки: 1-2 кв. 2022 г.

Условия поставки: Транспортные расходы включить в стоимость продукции

Условия оплаты: 100% по факту поставки в течение 20 рабочих дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: Производитель, официальный представитель.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление приема ТКП.

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 01.03.2022 09:25:00

Дата и время окончания подачи предложений: 04.03.2022 11:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 04.03.2022 12:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 04.03.2022 12:10:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.