10 марта 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Светильники, рамки, выключатели (ремонт Дирекции)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Егорова Любовь Геннадьевна, тел.: +7(8162)99-68-60, e-mail: L_EGOROVA@VNOV.ACRON.RU

Лот № 1

Предмет договора (лота): Светильники, рамки, выключатели (ремонт Дирекции)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Блок розеток на 8 гнезд с выключателем 19" Gyders GDR-PDU-812-3 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник ORIO TRAIT 4Р Ra80 T80 36W Вт подвесной (1420мм подвес 3м) | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник hoop! 50P Ra80 54 Вт подвесной (1170mm подвес 3м) | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Светильник SNAP-STARLINE-FLAT-S1200 26 Вт потолочный IP40 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Светильник SELINE GERAD Ra90 T80 14 Вт встраиваемый | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Светильник SELINE GERAD Ra90 T80 23 Вт встраиваемый (1445мм) | в соответствии с документацией | 28.00 (шт) |
| Светильник INI LED 01SN Ra90 T90 33 Вт подвесной (1716мм подвес 3м) | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Светильник INI LED 01 SN Ra90 T90 36 Вт подвесной (1147мм подвес 3м) | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Светильник INI LED 01 SN Ra90 T90 18 Вт подвесной (578mm подвес 3м) | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Рамка 2 пост. Simon15 | в соответствии с документацией | 76.00 (шт) |
| Светильник светодиодный Aura 2030wd 20 Вт IP54 | в соответствии с документацией | 37.00 (шт) |
| Светильник DISK P 1000 DOWN ECO Ra80 101 Вт подвесной (подвес 4м) | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Розетка красного цвета с винтовым соединением Simon К01/6-1 Simon Schuko 2P+Е 16A IP20 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Розетка белого цвета с безвинтовым соединением Simon К11/9-2шт Simon Schuko 2P+Е 16A IP20 | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Рамка 5 пост. Simon15 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель Simon 15 AX 16A 1клав. белый цвет с винт. соединением | в соответствии с документацией | 56.00 (шт) |
| Выключатель Simon 15 AX 16A 2-хклав. белый цвет с винт. соединением | в соответствии с документацией | 12.00 (шт) |
| Соединитель для INI LED1 150mm AL | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C16 Iн=16А 1P 2CDS251001R0164 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Рамка 4 пост. Simon15 | в соответствии с документацией | 36.00 (шт) |
| Розетка HDMI v14 Тип А белого цвета Simon 15 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Розетка для передачи данных 2хRJ45 Cat5e UTP (AMP) белого цвета Simon15 (1591552-030) | в соответствии с документацией | 27.00 (шт) |
| Рамка 3 пост. Simon15 | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |
| Светильник hoop! 50 P Ra80 27 Вт подвесной (620mm подвес 3м) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник hoop!50 P Ra80 41 Вт подвесной (900mm, подвес 3м) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник hoop!50 P Ra80 63 Вт подвесной (1360mm подвес 3м) | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Светильник RINGO P Ra80 14 Вт подвесной (350mm подвес 3м) | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Заглушка глухая ALU-SUPER-H10 металл | в соответствии с документацией | 119.00 (шт) |
| Светильник ДВО 02-22-50-Д 22 Вт встраиваемый (235х235х100) IP20 | в соответствии с документацией | 23.00 (шт) |
| Светильник Novotech Recte 30 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 91.00 (шт) |
| Светильник Driver Box 36 Вт IP20 | в соответствии с документацией | 16.00 (шт) |
| Розетка Simon 14 Schuko 2Р+Е 16A 16A 1591432-037 цвет красный | в соответствии с документацией | 28.00 (шт) |
| Розетка Simon 15 Schuko 2Р+Е 16A 1591432-030 | в соответствии с документацией | 214.00 (шт) |
| Лента светодиодная MICROLED-M120-4mm цвет дневной 4000 K | в соответствии с документацией | 374.00 (шт) |
| Рамка 1 пост. Simon15 | в соответствии с документацией | 44.00 (шт) |
| Розетка R-TV-SAT Simon15 (1591466-030) одиночная белого цвета | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Коробка монажная Simon круглая 74х45 IP20 | в соответствии с документацией | 155.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г.Великий Новгород, ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: доставка в цене товара

Условия оплаты: отсрочка оплаты

Дополнительные условия и требования: прописать полностью наименование и основные характеристики

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление сроков подачи КП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 05.03.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 14.03.2022 11:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: г.Великий Новгород, ПАО "Акрон", 14.03.2022 11:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: г.Великий Новгород, ПАО "Акрон", 14.03.2022 11:05:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.