ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания".

Место нахождения: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26.

Адрес электронной почты: info@szfk.biz

Контактное лицо: Чибриков Михаил Михайлович, тел.: 8(81555)27227, e-mail: ChibrikovMM@szfk.biz.

Наименование закупки: Трубопроводная арматура (ОГЭ, Компрессорный уч-к, УТВСиК)

Предмет договора (лота): Трубопроводная арматура (ОГЭ, Компрессорный уч-к, УТВСиК).

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [01 12 02 00 00068] Клапан обратный DN100 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. В [ед. измерения: шт] | Клапан обратный DN100 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. В | 4.00 (шт) |
| [01 10 02 01 00286] Задвижка клиновая 30с41нж DN 150 PN 1,6 МПа ст.20Л с КОФ, крепежом и прокладками исп.В кл.герм.А [ед. измерения: компл] | Задвижка клиновая 30с41нж DN 150 PN 1,6 МПа ст.20Л с КОФ, крепежом и прокладками исп.В кл.герм.А | 4.00 (компл) |
| [13 05 02 00 00012] Клапан пожарный прямой КПЧП DN 65 PN 1.6кгс/см2 чугун муфта-цапка ручной [ед. измерения: шт] | Клапан пожарный прямой КПЧП DN 65 PN 1.6кгс/см2 чугун муфта-цапка ручной | 10.00 (шт) |
| [01 12 01 00 00488] Клапан обратный поворотный межфланцевый DN 200 PN 6.3 МПа ст.20 [ед. измерения: шт] | Клапан обратный поворотный межфланцевый DN 200 PN 6.3 МПа ст.20 | 4.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00593] Затвор дисковый OMAL D376XE69 DN50 PN 1,6 МПа чугун с 2-х сторонним пневматическим приводом EN558-1 серии 20 кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый OMAL D376XE69 DN50 PN 1,6 МПа чугун с 2-х сторонним пневматическим приводом EN558-1 серии 20 кл.герм.А | 3.00 (шт) |
| [01 12 01 00 00251] Клапан обратный DN 100 PN 1,6 МПа ст.чугун исп.В кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Клапан обратный DN 100 PN 1,6 МПа ст.чугун исп.В кл.герм.А | 2.00 (шт) |
| [12 01 12 02 00219] Фильтр сетчатый FVF DANFOSS 065B7801 DN100 PN1,6 МПа чугун яч.1,18 [ед. измерения: шт] | Фильтр сетчатый FVF DANFOSS 065B7801 DN100 PN1,6 МПа чугун яч.1,18 | 4.00 (шт) |
| [01 12 01 00 00461] Клапан обратный DN 65 PN 1.6 МПа ст.03Х18Н11 тип 11, исп. В кл.герм. А [ед. измерения: шт] | Клапан обратный DN 65 PN 1.6 МПа ст.03Х18Н11 тип 11, исп. В кл.герм. А | 2.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00798] Кран шаровой DN 50 PN 1,6 МПа ст.угл. приварной [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 50 PN 1,6 МПа ст.угл. приварной | 10.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00677] Кран шаровой DN 40 PN 1.6 МПа латунь муфтовый [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 40 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | 10.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00730] Кран шаровой КТП DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 под приварку [ед. измерения: шт] | Кран шаровой КТП DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 под приварку | 6.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00697] Кран шаровой DN 150 PN 2.5 МПа ст.20 приварной [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 150 PN 2.5 МПа ст.20 приварной | 4.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00740] Кран шаровой DN 15 PN 2.5 МПа ст.угл. приварной [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 15 PN 2.5 МПа ст.угл. приварной | 5.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00625] Затвор дисковый FEOVLM110E DN100 PN 1,0 МПа ПВХ без КОФ кл.герм.B [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый FEOVLM110E DN100 PN 1,0 МПа ПВХ без КОФ кл.герм.B | 3.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00626] Затвор дисковый FEOVLM160E DN150 PN 1,0 МПа ПВХ без КОФ , кл.герм.B [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый FEOVLM160E DN150 PN 1,0 МПа ПВХ без КОФ , кл.герм.B | 3.00 (шт) |
| [01 03 00 00 00219] Затвор дисковый запорный Z011-А DN20 PN 10 МПа чугун GG25 с пневмо-актуатором и индикатором положения - кл.герм.А [ед. измерения: шт] | Затвор дисковый запорный Z011-А DN20 PN 10 МПа чугун GG25 с пневмо-актуатором и индикатором положения - кл.герм.А | 3.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00739] Кран шаровой DN 32 PN 2.5 МПа ст.угл. приварной [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 32 PN 2.5 МПа ст.угл. приварной | 10.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00618] Кран шаровой DN 20 PN 4 МПа ст.20 под приварку [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 20 PN 4 МПа ст.20 под приварку | 10.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00616] Кран шаровой DN 100 PN 2.5 МПа ст.20 под приварку [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 100 PN 2.5 МПа ст.20 под приварку | 7.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00759] Кран шаровой DN 80 PN 1,6 МПа ст. 20 приварной [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 80 PN 1,6 МПа ст. 20 приварной | 5.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00109] Кран шаровой LD DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 приварной [ед. измерения: шт] | Кран шаровой LD DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 приварной | 15.00 (шт) |
| [01 05 00 00 00736] Кран шаровой DN 20 (3/4") PN 1.6 МПа латунь резьба вн/вн [ед. измерения: компл] | Кран шаровой DN 20 (3/4") PN 1.6 МПа латунь резьба вн/вн | 50.00 (компл) |
| [01 05 00 00 00735] Кран шаровой DN 15 (1/2") PN 1.6 МПа латунь резьба вн/вн [ед. измерения: шт] | Кран шаровой DN 15 (1/2") PN 1.6 МПа латунь резьба вн/вн | 50.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Мурманская обл., г. Кировск, н.п. Коашва, территория промышленная площадка ГОК "Олений ручей"

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 11 марта 2022 года в 11:15 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 15 марта 2022 года в 15:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время подведения итогов: 15 марта 2022 года в 15:05 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.