ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРЕТОРЖКИ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон".

Место нахождения: г. Великий Новгород, Россия, 173012.

Адрес электронной почты: info@acron.ru

Контактное лицо: Гаргат Татьяна Ивановна, тел.: +7(8162)99-75-56, e-mail: tgargat@vnov.acron.ru.

Наименование закупки: Светильник для цехов 2022 г.

Предмет договора (лота): Светильник для цехов 2022 г.

Классификация товаров, работ, услуг:

| Код классификатора / номенклатуры ТРУ | Наименование товаров, работ, услуг | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| [59 02 05 00 00054] Светильник люминесцентный ARCTIC 2х 58 [ед. измерения: шт] | Светильник люминесцентный ARCTIC 2х 58 | 2.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00011] Светильник ЛСП АЙСБЕРГ 2х 36 [ед. измерения: шт] | Светильник ЛСП АЙСБЕРГ 2х 36 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00072] Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | 10.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00066] Светильник ALD 236 2х 36 [ед. измерения: шт] | Светильник ALD 236 2х 36 | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00052] Светильник V1-U0-00005-21000-6501050 ЖКХ 10 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник V1-U0-00005-21000-6501050 ЖКХ 10 Вт IP65 | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00363] Светильник "Вартонг" V1-U0-00362-21000-4401630, размер 300х85 мм 16 Вт IP44 [ед. измерения: шт] | Светильник "Вартонг" V1-U0-00362-21000-4401630, размер 300х85 мм 16 Вт IP44 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00044] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00266] Светильник LED LL/LINE.N 16 16 Вт накладной IP53 [ед. измерения: шт] | Светильник LED LL/LINE.N 16 16 Вт накладной IP53 | 3.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00080] Светильник ЛВО-34 4х 18 [ед. измерения: шт] | Светильник ЛВО-34 4х 18 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00398] Светильник ДиУС-80 90 Вт IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник ДиУС-80 90 Вт IP67 | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00450] Панель светодиодная LPU-Призма-PRO LLT 36 Вт 595х595 IP40 [ед. измерения: шт] | Панель светодиодная LPU-Призма-PRO LLT 36 Вт 595х595 IP40 | 50.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00050] Светильник EVIX 4050-2100 20 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник EVIX 4050-2100 20 Вт | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00319] Светильник WT045C NW 12 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник WT045C NW 12 Вт IP65 | 6.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00071] Светильник люминесцентный TOP 236 HF 2х 36 [ед. измерения: шт] | Светильник люминесцентный TOP 236 HF 2х 36 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00072] Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00590] Светильник светодиодный 90х14,5х12 Senat Atlsnt Optic 160 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный 90х14,5х12 Senat Atlsnt Optic 160 Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00031] Светильник LZ. OPL LED 1200 45 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник LZ. OPL LED 1200 45 Вт | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00361] Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00245] Светильник АС-ДСП-014 6х150 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник АС-ДСП-014 6х150 Вт | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00122] Светильник L-industry 115 111 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник L-industry 115 111 Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00204] Светильник РИСТ-31 20 Вт IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-31 20 Вт IP66 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00313] Светильник LED-ID105-9 S 9 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник LED-ID105-9 S 9 Вт IP65 | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00031] Светильник LZ. OPL LED 1200 45 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник LZ. OPL LED 1200 45 Вт | 6.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00017] Прожектор светодиодный PFL-C-SMD-50w LED 50Вт IP65 6500К 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный PFL-C-SMD-50w LED 50Вт IP65 6500К 50Вт | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00358] Светильник светодиодный с микроволновым датчиком движения 12 Вт накладной пылевлагозащищённый [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный с микроволновым датчиком движения 12 Вт накладной пылевлагозащищённый | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00292] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 47 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 47 Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00598] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 600EM 26 Вт с блоком аварийного питания 1 час IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 600EM 26 Вт с блоком аварийного питания 1 час IP65 | 6.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00010] Светильник ПСХ Oval sim 60Вт 230В [ед. измерения: шт] | Светильник ПСХ Oval sim 60Вт 230В | 40.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00471] Светильник РКУ М2 60 Вт кронштейн консольный [ед. измерения: шт] | Светильник РКУ М2 60 Вт кронштейн консольный | 10.00 (шт) |
| [59 04 01 00 00006] Подвес для крепления кабеля к тросу ПКТ-160 [ед. измерения: шт] | Подвес для крепления кабеля к тросу ПКТ-160 | 100.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00075] Светильник ЛВО CSVT 4х 18 [ед. измерения: шт] | Светильник ЛВО CSVT 4х 18 | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00232] Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00067] Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00413] Светильник ДБО 1001 3 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ДБО 1001 3 Вт IP20 | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00134] Светильник Luxon Uniled 40 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник Luxon Uniled 40 Вт | 4.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00036] Прожектор светодиодный СДО-06-30 30Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный СДО-06-30 30Вт | 15.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00080] Блок питания/ R-LED 1050 ЕV 5050 [ед. измерения: шт] | Блок питания/ R-LED 1050 ЕV 5050 | 50.00 (шт) |
| [59 02 06 00 00027] Светильник РСП 05-125-001 125 Вт 220 V [ед. измерения: шт] | Светильник РСП 05-125-001 125 Вт 220 V | 32.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00072] Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | 10.00 (шт) |
| [59 02 02 00 00045] Светофор двухсекционный ВЭЛАН61-К3-СД.Л АС220-В1,5 для ж/д путей [ед. измерения: шт] | Светофор двухсекционный ВЭЛАН61-К3-СД.Л АС220-В1,5 для ж/д путей | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00105] Светильник ДПП03-10-003 10 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ДПП03-10-003 10 Вт | 21.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00292] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 47 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 47 Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00265] Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 | 30.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00109] Блок питания LWC-018S035SSP [ед. измерения: шт] | Блок питания LWC-018S035SSP | 10.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00041] Прожектор переносной AC12B 20Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор переносной AC12B 20Вт | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00072] Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00401] Светильник ДВО12-30-001 Opal 840 29 Вт встраиваемый [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО12-30-001 Opal 840 29 Вт встраиваемый | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00041] Светильник ВЭЛАН-01-СД.Л.60--К-УХЛ1 60 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ВЭЛАН-01-СД.Л.60--К-УХЛ1 60 Вт | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00072] Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00130] Светильник LEDEL L-office 40 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник LEDEL L-office 40 Вт | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00293] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 EM 47 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 EM 47 Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00076] Светильник TITAN 16 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник TITAN 16 Вт | 7.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00028] Светильник LODI LED 32 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник LODI LED 32 Вт | 4.00 (шт) |
| [59 03 00 00 00018] Гирлянда LED Дождь (арт. 05-1944) цвет теплый белый, без мерцания 200х600 см с колпачками [ед. измерения: шт] | Гирлянда LED Дождь (арт. 05-1944) цвет теплый белый, без мерцания 200х600 см с колпачками | 5.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00077] Светильник НБП 01-60-033 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник НБП 01-60-033 60Вт 220В | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00291] Светильник переносной СРП 1000 LUM LED 12V AC 10 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник переносной СРП 1000 LUM LED 12V AC 10 Вт | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00262] Светильник FHB 06-90-50-D60 90 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник FHB 06-90-50-D60 90 Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00052] Светильник Camelion KD-017C С02 1х 11 [ед. измерения: шт] | Светильник Camelion KD-017C С02 1х 11 | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00195] Светильник EL-LED STREET 70-9000-5000 70 Вт IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник EL-LED STREET 70-9000-5000 70 Вт IP66 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00592] Светильник ДЛ/Н2-6 55 Вт под верхнюю полку (с быстроразьемом) [ед. измерения: шт] | Светильник ДЛ/Н2-6 55 Вт под верхнюю полку (с быстроразьемом) | 1.00 (шт) |
| [59 02 02 00 00023] Светофор светодиодный ASF25L2RV230 [ед. измерения: шт] | Светофор светодиодный ASF25L2RV230 | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00360] Светильник СОЮЗ 23-20/1-67 36В 20 Вт на любых опорах, вертикальных или горизонтальных поверхностях IP 67 [ед. измерения: шт] | Светильник СОЮЗ 23-20/1-67 36В 20 Вт на любых опорах, вертикальных или горизонтальных поверхностях IP 67 | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00595] Светильник светодиодный взрывозащищенный СГЖО1-7740С-12DC/K 57 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный взрывозащищенный СГЖО1-7740С-12DC/K 57 Вт | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00599] Светильник ДВО 6572-Р 45 Вт встраиваемый/накладной IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО 6572-Р 45 Вт встраиваемый/накладной IP20 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00361] Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00024] Светильник ДСП-69-20-005 20 Вт подвесной IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ДСП-69-20-005 20 Вт подвесной IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00231] Светильник Leader LED 50 D75 55 Вт IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник Leader LED 50 D75 55 Вт IP66 | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00053] Светильник MARK LED 112 Вт консоль IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник MARK LED 112 Вт консоль IP66 | 5.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00045] Светильник 236 ARS/S G13 2х 36 [ед. измерения: шт] | Светильник 236 ARS/S G13 2х 36 | 30.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00297] Светильник РИСТ-42 32 Вт потолочный IP42 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-42 32 Вт потолочный IP42 | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00401] Светильник ДВО12-30-001 Opal 840 29 Вт встраиваемый [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО12-30-001 Opal 840 29 Вт встраиваемый | 15.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00012] Светильник НБО-23-100 100Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник НБО-23-100 100Вт 220В | 3.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00079] Блок питания / R-LED 2480/ 83100 [ед. измерения: шт] | Блок питания / R-LED 2480/ 83100 | 50.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00254] Светильник РИСТ-37 30 Вт П IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-37 30 Вт П IP66 | 2.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00011] Светильник ЛСП АЙСБЕРГ 2х 36 [ед. измерения: шт] | Светильник ЛСП АЙСБЕРГ 2х 36 | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00044] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | 11.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00015] Светильник НСП-41х200-003 с решеткой 200Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник НСП-41х200-003 с решеткой 200Вт 220В | 30.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00028] Светильник LODI LED 32 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник LODI LED 32 Вт | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00299] Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00164] Светильник ДСП70-20-009 20 Вт подвес на универсальной скобе [ед. измерения: шт] | Светильник ДСП70-20-009 20 Вт подвес на универсальной скобе | 5.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00055] Светильник переносной УП-1Р 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник переносной УП-1Р 60Вт 220В | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00127] Светильник ALD UNI LED 1200 30 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ALD UNI LED 1200 30 Вт | 5.00 (шт) |
| [59 09 05 00 00053] Блок питания стационарный ШГВА-БП-СГР01-1-12DC-КОВ1Н [ед. измерения: шт] | Блок питания стационарный ШГВА-БП-СГР01-1-12DC-КОВ1Н | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00342] Светильник РИСТ 41 12 Вт Накладной IP54 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ 41 12 Вт Накладной IP54 | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00106] Светильник Alenka LED-32-845-53 32 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник Alenka LED-32-845-53 32 Вт | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00280] Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | 6.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00058] Прожектор с зарядным устройством Feron LL-912 20Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор с зарядным устройством Feron LL-912 20Вт | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00023] Светильник ДСП-01-135-50Д 135 Вт IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник ДСП-01-135-50Д 135 Вт IP66 | 30.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00235] Светильник INSEL LB/S LED 70 D140 5000K 66 Вт IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник INSEL LB/S LED 70 D140 5000K 66 Вт IP66 | 19.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00204] Светильник РИСТ-31 20 Вт IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-31 20 Вт IP66 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00002] Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 | 26.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00174] Светильник ACORN LED 30 D150 5000K 29 Вт крепление-скоба IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ACORN LED 30 D150 5000K 29 Вт крепление-скоба IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 09 05 00 00060] Блок питания драйвер для светильника PPL 595/U 36W [ед. измерения: шт] | Блок питания драйвер для светильника PPL 595/U 36W | 7.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00014] Светильник RKL LED 13 14 Вт IP40 [ед. измерения: шт] | Светильник RKL LED 13 14 Вт IP40 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00044] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | 12.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00071] Светильник люминесцентный TOP 236 HF 2х 36 [ед. измерения: шт] | Светильник люминесцентный TOP 236 HF 2х 36 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00123] Светильник L-industry 48Т 54 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник L-industry 48Т 54 Вт | 3.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00165] Светильник АС-ДСП-07 40 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник АС-ДСП-07 40 Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00054] Светильник люминесцентный ARCTIC 2х 58 [ед. измерения: шт] | Светильник люминесцентный ARCTIC 2х 58 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00145] Светильник РИСТ-38 13 Вт УС IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-38 13 Вт УС IP67 | 20.00 (шт) |
| [59 02 06 00 00005] Светильник РСП 38М 250 Вт 220 V [ед. измерения: шт] | Светильник РСП 38М 250 Вт 220 V | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00359] Светильник 1200 мм типа ССП-159 36 Вт накладной IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник 1200 мм типа ССП-159 36 Вт накладной IP65 | 2.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00023] Прожектор светодиодный СДО-2П-30 30Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный СДО-2П-30 30Вт | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00603] Светильник светодиодный OlimpL45NS51 4000K MP 45 Вт накладной IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный OlimpL45NS51 4000K MP 45 Вт накладной IP20 | 120.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00585] Светильник светодиодный СПП 3401 ОВАЛ 12 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный СПП 3401 ОВАЛ 12 Вт IP65 | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00537] Светильник ДКУ 29-100-561 100 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ДКУ 29-100-561 100 Вт IP65 | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00002] Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 02 00 00049] Светильник взрывозащищенный переносной СГР01-8СЦ-12DC-1-15/ВГМ [ед. измерения: шт] | Светильник взрывозащищенный переносной СГР01-8СЦ-12DC-1-15/ВГМ | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00361] Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00597] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 600 26 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 600 26 Вт IP65 | 7.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00095] Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 30Вт 220В ДСП 69-30 [ед. измерения: шт] | Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 30Вт 220В ДСП 69-30 | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00262] Светильник FHB 06-90-50-D60 90 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник FHB 06-90-50-D60 90 Вт | 4.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00067] Светильник NBT 11 F218 2х 18 [ед. измерения: шт] | Светильник NBT 11 F218 2х 18 | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00594] Светильник типа "Кобра" ДКУ PSL 03 100 Вт консольный, на трубу IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник типа "Кобра" ДКУ PSL 03 100 Вт консольный, на трубу IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00265] Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 | 30.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00006] Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В [ед. измерения: шт] | Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В | 3.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00045] Светильник настольный Дельта 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник настольный Дельта 60Вт 220В | 3.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00067] Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт | 9.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00254] Светильник РИСТ-37 30 Вт П IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-37 30 Вт П IP66 | 3.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00014] Светильник RKL LED 13 14 Вт IP40 [ед. измерения: шт] | Светильник RKL LED 13 14 Вт IP40 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00029] Светильник ACORN LED 30 D120 29 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ACORN LED 30 D120 29 Вт | 12.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00051] Прожектор светодиодный IEK LPDO601-100-65-K02 100Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный IEK LPDO601-100-65-K02 100Вт | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00053] Светильник MARK LED 112 Вт консоль IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник MARK LED 112 Вт консоль IP66 | 10.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00107] Матрица светодиодная 2MCT84R-220 [ед. измерения: шт] | Матрица светодиодная 2MCT84R-220 | 4.00 (шт) |
| [59 02 02 00 00018] Светильник светодиодный Rexant с увеличительной линзой [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный Rexant с увеличительной линзой | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00232] Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 06 00 00041] Светильник ВАД61-ГАЛ.Л.400Н-УХЛ1 400 Вт 220 V [ед. измерения: шт] | Светильник ВАД61-ГАЛ.Л.400Н-УХЛ1 400 Вт 220 V | 1.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00013] Светильник переносной НРП-01-60 15 М ПВС 12/24/36/42 В 60Вт 42В [ед. измерения: шт] | Светильник переносной НРП-01-60 15 М ПВС 12/24/36/42 В 60Вт 42В | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00297] Светильник РИСТ-42 32 Вт потолочный IP42 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-42 32 Вт потолочный IP42 | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00196] Светильник GALAD Шар LED-40 40 Вт IP54 [ед. измерения: шт] | Светильник GALAD Шар LED-40 40 Вт IP54 | 25.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00192] Светильник РИСТ-37 160 Вт -П- IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-37 160 Вт -П- IP65 | 4.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00022] Прожектор светодиодный СДО-2П-10 10Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный СДО-2П-10 10Вт | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00596] Светильник BRP392 LED 174/NW DM PSR 121 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник BRP392 LED 174/NW DM PSR 121 Вт | 40.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00061] Светильник настольный НТ 2077 А 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник настольный НТ 2077 А 60Вт 220В | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00095] Светильник АТ-ДКУ-40 'ECO VIKING' LED 40 Вт 5000К 40 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник АТ-ДКУ-40 'ECO VIKING' LED 40 Вт 5000К 40 Вт | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00418] Светильник уличный наземный OASIS LIGHT PROJECTOR 6290 35 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник уличный наземный OASIS LIGHT PROJECTOR 6290 35 Вт | 3.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00095] Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 30Вт 220В ДСП 69-30 [ед. измерения: шт] | Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 30Вт 220В ДСП 69-30 | 25.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00028] Светильник LODI LED 32 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник LODI LED 32 Вт | 12.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00006] Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В [ед. измерения: шт] | Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00073] Светильник Sveteco 8 10 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник Sveteco 8 10 Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00067] Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт | 1.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00001] Светильник R63 60Вт 230В [ед. измерения: шт] | Светильник R63 60Вт 230В | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00359] Светильник 1200 мм типа ССП-159 36 Вт накладной IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник 1200 мм типа ССП-159 36 Вт накладной IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00280] Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00308] Светильник ССВ-37-4000-А50 37 Вт IP54 [ед. измерения: шт] | Светильник ССВ-37-4000-А50 37 Вт IP54 | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00086] Светильник ДСП69-30-007 D120B Ex 30 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ДСП69-30-007 D120B Ex 30 Вт IP65 | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00400] Светильник ДВО12-38-001 Prizma GR 840 38 Вт встраиваемый [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО12-38-001 Prizma GR 840 38 Вт встраиваемый | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00299] Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 | 6.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00010] Прожектор светодиодный ДО-50w LED IP65 6000К 4000Лм 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный ДО-50w LED IP65 6000К 4000Лм 50Вт | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00316] Светильник РИСТ-37 60 Вт подвесной IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-37 60 Вт подвесной IP65 | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00358] Светильник светодиодный с микроволновым датчиком движения 12 Вт накладной пылевлагозащищённый [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный с микроволновым датчиком движения 12 Вт накладной пылевлагозащищённый | 6.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00072] Прожектор заливающего света LEADER LED 50 A30 IP65 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор заливающего света LEADER LED 50 A30 IP65 50Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 02 00 00021] Светофор двухсекционный Т.8 100 220В [ед. измерения: шт] | Светофор двухсекционный Т.8 100 220В | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00002] Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 | 6.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00054] Светильник люминесцентный ARCTIC 2х 58 [ед. измерения: шт] | Светильник люминесцентный ARCTIC 2х 58 | 10.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00058] Прожектор с зарядным устройством Feron LL-912 20Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор с зарядным устройством Feron LL-912 20Вт | 6.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00027] Светильник ЛСП-16 2х 40 [ед. измерения: шт] | Светильник ЛСП-16 2х 40 | 16.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00501] Прожектор архитектурный Involigt LED ARCH2410 240 Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор архитектурный Involigt LED ARCH2410 240 Вт | 3.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00085] Светильник НББ-03-100-001 (Терма 1) 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник НББ-03-100-001 (Терма 1) 60Вт 220В | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00029] Светильник ACORN LED 30 D120 29 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ACORN LED 30 D120 29 Вт | 16.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00166] Светильник АС-ДПО-04 40 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник АС-ДПО-04 40 Вт IP20 | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00265] Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 | 50.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00067] Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник PRS/R ECO LED 595 34 Вт | 20.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00068] Прожектор светодиодный LED Qplus 150Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный LED Qplus 150Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00126] Светильник Radian 15 10 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник Radian 15 10 Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00051] Прожектор светодиодный IEK LPDO601-100-65-K02 100Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный IEK LPDO601-100-65-K02 100Вт | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00297] Светильник РИСТ-42 32 Вт потолочный IP42 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-42 32 Вт потолочный IP42 | 35.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00034] Светильник COLIBRI DL LED 19 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник COLIBRI DL LED 19 Вт | 12.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00516] Светильник ДВО 1200 36 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО 1200 36 Вт | 6.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00039] Прожектор светодиодный LPR-50-6500К 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный LPR-50-6500К 50Вт | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00072] Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | 40.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00031] Светильник LZ. OPL LED 1200 45 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник LZ. OPL LED 1200 45 Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 08 00 00002] Светильник DL10-MR16 50Вт 230В [ед. измерения: шт] | Светильник DL10-MR16 50Вт 230В | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00011] Светильник OWP ECO LED 595 EM 35 Вт IP54 [ед. измерения: шт] | Светильник OWP ECO LED 595 EM 35 Вт IP54 | 20.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00083] Светильник НСП 43МТ-06Д 30 АО-3 30Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник НСП 43МТ-06Д 30 АО-3 30Вт 220В | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00185] Светильник АТ-ДБП-03-09 9 Вт накладной IP54 [ед. измерения: шт] | Светильник АТ-ДБП-03-09 9 Вт накладной IP54 | 30.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00092] Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 40Вт 220В ДСП 69-40 [ед. измерения: шт] | Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 40Вт 220В ДСП 69-40 | 25.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00035] Светильник НСП 02-200-002 "Желудь А" 200Вт 240В [ед. измерения: шт] | Светильник НСП 02-200-002 "Желудь А" 200Вт 240В | 12.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00252] Светильник РИСТ-32 180 Вт УС IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-32 180 Вт УС IP66 | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00361] Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00051] Светильник SLICK.PRS ECO LED 30 31 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник SLICK.PRS ECO LED 30 31 Вт | 4.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00559] Светильник LL-DVO-082-M1200x600 82 Вт встраиваемый/накладной IP40 [ед. измерения: шт] | Светильник LL-DVO-082-M1200x600 82 Вт встраиваемый/накладной IP40 | 10.00 (шт) |
| [59 02 03 00 00002] Светильник ГСП 69-100-013 УХЛ1 100 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ГСП 69-100-013 УХЛ1 100 Вт | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00069] Светильник ACORN D150 5000K 30 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ACORN D150 5000K 30 Вт | 14.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00044] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00587] Светильник светодиодный ДСП69-50 50 Вт IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный ДСП69-50 50 Вт IP67 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00232] Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ACORN LED 40 D150 5000K 41 Вт IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00006] Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В [ед. измерения: шт] | Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В | 5.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00062] Прожектор светодиодный СДО-3-200 200Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный СДО-3-200 200Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00068] Прожектор светодиодный LED Qplus 150Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный LED Qplus 150Вт | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00124] Светильник L-industry 24 27 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник L-industry 24 27 Вт | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00296] Светильник РИСТ-44 48 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-44 48 Вт IP65 | 12.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00065] Светильник PRS/R 418 4х 18 [ед. измерения: шт] | Светильник PRS/R 418 4х 18 | 1.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00031] Прожектор на штативе LED ДО 2х50Feron 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор на штативе LED ДО 2х50Feron 50Вт | 3.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00286] Светильник LED (595х595) 30 Вт универсальный IP40 [ед. измерения: шт] | Светильник LED (595х595) 30 Вт универсальный IP40 | 10.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00087] Светильник НББ 01-2х25-001 (Теда 2) 2х25Вт 250В [ед. измерения: шт] | Светильник НББ 01-2х25-001 (Теда 2) 2х25Вт 250В | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00106] Светильник Alenka LED-32-845-53 32 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник Alenka LED-32-845-53 32 Вт | 30.00 (шт) |
| [59 02 06 00 00031] Светильник ЖКУ 16-250-001 250 Вт 220 V [ед. измерения: шт] | Светильник ЖКУ 16-250-001 250 Вт 220 V | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00280] Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | 30.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00074] Светильник НСП 01-60-001 60Вт 240В [ед. измерения: шт] | Светильник НСП 01-60-001 60Вт 240В | 10.00 (шт) |
| [59 02 06 00 00006] Светильник РСП 38М 125 Вт 220 V [ед. измерения: шт] | Светильник РСП 38М 125 Вт 220 V | 2.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00265] Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ДВО 36 Вт универсальный 595х595 IP20 | 30.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00252] Светильник РИСТ-32 180 Вт УС IP66 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-32 180 Вт УС IP66 | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00115] Светильник L-office 32/30/Д/5,0К/02/УК(v2) 32 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник L-office 32/30/Д/5,0К/02/УК(v2) 32 Вт IP20 | 24.00 (шт) |
| [59 02 01 00 00030] Светильник светодиодный URAN 6523-4 LED "Выход" [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный URAN 6523-4 LED "Выход" | 5.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00108] Матрица светодиодная 2MCT84G-220 [ед. измерения: шт] | Матрица светодиодная 2MCT84G-220 | 4.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00046] Прожектор светодиодный LEADER LED 100 D15 Ex 5000K 105Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный LEADER LED 100 D15 Ex 5000K 105Вт | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00446] Светильник АС-ДСП-07 60 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник АС-ДСП-07 60 Вт IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00494] Светильник PromLine LENS-300 300 Вт поворотная лира IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник PromLine LENS-300 300 Вт поворотная лира IP67 | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00280] Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник Nord 236 LED 36 Вт IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00588] Светильник светодиодный ДСП69-30 30 Вт IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный ДСП69-30 30 Вт IP67 | 4.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00045] Светильник настольный Дельта 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник настольный Дельта 60Вт 220В | 3.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00002] Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC 136 (SAN/SMC) 36 Вт потолочный IP65 | 5.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00051] Рассеиватель для светильника VARTON V2-R0-PR00-00.2.0003.25/V-05-062 [ед. измерения: шт] | Рассеиватель для светильника VARTON V2-R0-PR00-00.2.0003.25/V-05-062 | 5.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00368] Светильник ДТУ 7 Вт тротуарный IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ДТУ 7 Вт тротуарный IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00007] Светильник TLWP236 PS ECP 2х 36 [ед. измерения: шт] | Светильник TLWP236 PS ECP 2х 36 | 30.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00359] Светильник 1200 мм типа ССП-159 36 Вт накладной IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник 1200 мм типа ССП-159 36 Вт накладной IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00025] Светильник ARS/R 4х х18 [ед. измерения: шт] | Светильник ARS/R 4х х18 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00072] Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | 3.00 (шт) |
| [59 02 06 00 00020] Светильник РКУ-06-400-001 400 Вт 220 V [ед. измерения: шт] | Светильник РКУ-06-400-001 400 Вт 220 V | 2.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00019] Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В | 12.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00028] Светильник LODI LED 32 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник LODI LED 32 Вт | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00585] Светильник светодиодный СПП 3401 ОВАЛ 12 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный СПП 3401 ОВАЛ 12 Вт IP65 | 20.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00010] Прожектор светодиодный ДО-50w LED IP65 6000К 4000Лм 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный ДО-50w LED IP65 6000К 4000Лм 50Вт | 5.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00077] Блок питания / 40 Вт DC 30-42V [ед. измерения: шт] | Блок питания / 40 Вт DC 30-42V | 10.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00093] Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 18,5Вт 220В ДСП 69-18 [ед. измерения: шт] | Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 18,5Вт 220В ДСП 69-18 | 25.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00024] Светильник ДСП-69-20-005 20 Вт подвесной IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ДСП-69-20-005 20 Вт подвесной IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00350] Светильник грильято 585х585х65 с функцией аварийного освещения 36 Вт потолочный IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник грильято 585х585х65 с функцией аварийного освещения 36 Вт потолочный IP20 | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00600] Светильник LST-40-140-IP67-80-02 40 Вт скоба П образная IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник LST-40-140-IP67-80-02 40 Вт скоба П образная IP67 | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00080] Светильник АС-ДСП-024 150 Вт IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник АС-ДСП-024 150 Вт IP67 | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00508] Светильник STAR NBT LED 32 black 20 Вт уличный IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник STAR NBT LED 32 black 20 Вт уличный IP65 | 2.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00023] Прожектор светодиодный СДО-2П-30 30Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный СДО-2П-30 30Вт | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00361] Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | 2.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00020] Светильник ЛПО-46 2х 36 [ед. измерения: шт] | Светильник ЛПО-46 2х 36 | 50.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00591] Светильник светодиодный BЭЛАН 180 Version 3-СД.Л.40К (12 АС.ДС) УХЛ1 40 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный BЭЛАН 180 Version 3-СД.Л.40К (12 АС.ДС) УХЛ1 40 Вт | 2.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00031] Прожектор на штативе LED ДО 2х50Feron 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор на штативе LED ДО 2х50Feron 50Вт | 3.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00145] Светильник РИСТ-38 13 Вт УС IP67 [ед. измерения: шт] | Светильник РИСТ-38 13 Вт УС IP67 | 10.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00019] Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00129] Светильник LEDEXO 36 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник LEDEXO 36 Вт | 24.00 (шт) |
| [59 04 01 00 00012] Кронштейн настенный поворотный КР-3 [ед. измерения: шт] | Кронштейн настенный поворотный КР-3 | 8.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00006] Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В [ед. измерения: шт] | Светильник НКП03У-60-003 60Вт 230В | 1.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00009] Светильник ПСХ Oval 100Вт 230В [ед. измерения: шт] | Светильник ПСХ Oval 100Вт 230В | 20.00 (шт) |
| [59 02 02 00 00018] Светильник светодиодный Rexant с увеличительной линзой [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный Rexant с увеличительной линзой | 1.00 (шт) |
| [59 02 01 00 00027] Светильник BS-773-2x1 LED ВОЛНА [ед. измерения: шт] | Светильник BS-773-2x1 LED ВОЛНА | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00090] Светильник ДСП 40 40 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ДСП 40 40 Вт IP65 | 15.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00088] Светильник ДБП-7w круглый 7 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник ДБП-7w круглый 7 Вт IP65 | 6.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00044] Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник ARCTIC OPL ECO LED 1500 60 Вт | 20.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00072] Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник OPL/R ECO LED 595 34 Вт IP20 | 12.00 (шт) |
| [59 02 05 00 00011] Светильник ЛСП АЙСБЕРГ 2х 36 [ед. измерения: шт] | Светильник ЛСП АЙСБЕРГ 2х 36 | 10.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00017] Прожектор светодиодный PFL-C-SMD-50w LED 50Вт IP65 6500К 50Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный PFL-C-SMD-50w LED 50Вт IP65 6500К 50Вт | 8.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00125] Светильник L-industry 12 13 Вт [ед. измерения: шт] | Светильник L-industry 12 13 Вт | 3.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00323] Светильник FL-LED 150 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник FL-LED 150 Вт IP65 | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00299] Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 [ед. измерения: шт] | Светильник TL-STREET 55 Вт IP65 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00601] Светильник светодиодный Sholtz LOS3074 15 Вт потолочный встраиваемый IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник светодиодный Sholtz LOS3074 15 Вт потолочный встраиваемый IP20 | 10.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00361] Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник ЭРА NLED-440-7W-BK 7 Вт настольный и струбцина на край стола IP20 | 4.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00026] Прожектор светодиодный OSF100-37 100Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор светодиодный OSF100-37 100Вт | 7.00 (шт) |
| [59 02 09 00 00037] Прожектор взрывозащищенный ВАТ53-ПР 80Вт [ед. измерения: шт] | Прожектор взрывозащищенный ВАТ53-ПР 80Вт | 1.00 (шт) |
| [59 02 07 00 00224] Светильник NLED-426 3 Вт настольный IP20 [ед. измерения: шт] | Светильник NLED-426 3 Вт настольный IP20 | 10.00 (шт) |
| [59 02 04 00 00019] Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В [ед. измерения: шт] | Светильник AVH11 E27 без решетки 60Вт 220В | 4.00 (шт) |
| [59 05 04 00 00038] Блок светодиодный R-LEDXLF-9R-25-12 12В красный [ед. измерения: шт] | Блок светодиодный R-LEDXLF-9R-25-12 12В красный | 5.00 (шт) |
| [59 05 02 00 00006] Огонь заградительный СГА02-СЦ(К)220АС/Т-П-1КОВ2N/P/ПРОМ красный [ед. измерения: шт] | Огонь заградительный СГА02-СЦ(К)220АС/Т-П-1КОВ2N/P/ПРОМ красный | 24.00 (шт) |
| [59 04 06 00 00094] Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 48Вт 220В ДСП 69-48 [ед. измерения: шт] | Модуль световой светодиодный для светильников ДСП 69 48Вт 220В ДСП 69-48 | 25.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: г. Великий Новгород ПАО "Акрон"

Сведения о переторжке

Сведения об объявлении проведения переторжки: не завершать закупку и объявить переторжку по лоту №1.

Дата и время начала подачи улучшенных предложений: 18 марта 2022 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время окончания подачи улучшенных предложений: 21 марта 2022 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Дата и время подведения итогов: 22 апреля 2022 года в 10:00 по времени сервера https://etp.acron.ru/.

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи заявок.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.