21 марта 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Трубопроводная арматура для участка Фильтрации и сушки ОФ

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: info@szfk.biz

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Чибриков Михаил Михайлович, тел.: 8(81555)27227, e-mail: ChibrikovMM@szfk.biz

Лот № 1

Предмет договора (лота): Трубопроводная арматура для участка Фильтрации и сушки ОФ

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Задвижка клиновая DN 125 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. E-F кл.герм. А | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой Naval DN 50 PN 4.0 МПа ст.P235GH (1.0345) приварной | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN125 PN 1,6 МПа ст.12Х18Н10Т КОФ отв.фл. кл.герм.А | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Кран шаровой Naval DN 15 PN 4.0 МПа ст.P235GH (1.0345) приварной | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN200 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ исп.1 кл.герм.А | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Затвор дисковый DN150 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ исп.1 кл.герм.А | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Затвор дисковый с пневмоприводом VZAS-200-CS1519821 с КОФ | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 32 PN 16 МПа латунь муфтовый резьбовой | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Клапан обратный вертикальный DN20 PN25 3/4" Eurostop латунный | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Клапан регулирующий для мазута АТЭК-32.014-РМ-НЖ-40 (PN 40, Kv 1,5) в комплекте с эл.приводом | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 80 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 01, исп. В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 200 PN 1.6 МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 100 PN 1,6 МПа ст.угл. с КОФ исп.В кл.герм.А | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Затвор дисковый без пневмопривода VZAS-200-CS1519821 с КОФ | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 50 PN 4.0 МПа ст.20 приварной | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 150 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ тип 01 исп.В кл.герм.А | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой Naval DN 20 PN 4.0 МПа ст.P235GH (1.0345) приварной | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 40 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Кран шаровой 11с01пф DN 20 PN 6.3 МПа ст.20 с КОФ отв.фл. | в соответствии с документацией | 20.00 (шт) |
| Кран шаровой 11с67п DN 50 PN 40 МПа ст.20 с КОФ отв.фл. | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 50 PN 1 МПа ст.угл. с КОФ, прокладками и крепежом тип 01, исп. В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 250 PN 1,6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежем исп В тип 11 кл.герм.А ручной | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 100 PN 2.5 МПа ст.20 под приварку | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой DN 20 (3/4") PN 1.6 МПа латунь резьба вн/вн | в соответствии с документацией | 10.00 (компл) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Мурманская обл., г. Кировск, н.п. Коашва, территория промышленная площадка ГОК "Олений ручей"

Срок поставки: 2 кв. 2022 г.

Условия поставки: Транспортные расходы включить в стоимость продукции

Условия оплаты: 100% по факту поставки в течение 20 рабочих дней

Квалификационные требования к поставщику услуг: Производитель, официальный представитель.

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Продление приема ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 21.03.2022 15:15:00

Дата и время окончания подачи предложений: 24.03.2022 18:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 24.03.2022 18:10:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 24.03.2022 18:30:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.