4 апреля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Запчасти МИНИМАКС

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Титова Ирина Александровна, тел.: 88162-99-66-23, e-mail: ititova@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Запчасти МИНИМАКС

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Муфта приварная под насадок DN40 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Переходник М12х1,5 G1/8 | Арт. 887644 Минимакс. | 5.00 (шт) |
| Устройство механическое пусковое MINIMAX | Арт.887668 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Хомут для крепления модуля ГПТ 180л МИНИМАКС | Хомут для крепления баллона 100/140/180 л для баллонов MX 200/MX 1230. Арт. 887639 Минимакс. | 3.00 (шт) |
| Клапан предохранительный SFD 4мм 4,2 резьба 10 | Арт. 885869 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Муфта под приварку РВД DN50 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Элемент соединительный GZR06L/06SCF MINIMAX | Арт. 910650 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Муфта приварная под насадок DN25 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Устройство пневматическое пусковое MINIMAX | Арт. 887669 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Элемент соединительный GZR06L/06SCF MINIMAX | Арт. 910650 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Муфта приварная для СДУ/ПКВ с прокладкой | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Заглушка испытательная T9-2-Zn-A type D DN50 | Арт. 759800 Минимакс. | 6.00 (шт) |
| Клапан КСИД-1000-600-Н 1000 0,6 накладной | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль газового пожаротушения MX 1230 (60-180-49) S | Заправка 128 кг. Арт.926271 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Шланг управляющий DN4х600 MINIMAX | Арт. 887834 Минимакс. | 5.00 (шт) |
| Элемент соединительный EW06LCF MINIMAX | Арт. 889145 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Устройство механическое пусковое MINIMAX | Арт.887668 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Модуль газового пожаротушения MX 1230 (60-180-49) M | Заправка 155 кг. Арт.926270 Минимакс. | 3.00 (шт) |
| Муфта приварная для СДУ/ПКВ с прокладкой | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Заглушка VSTI R 1/2-ED АЗС (под СДУ) | Арт. 774822 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Рукав высокого давления 90° (РВД) MINIMAX DN50 | Арт. 887650 Минимакс. | 6.00 (шт) |
| Шланг управляющий DN4х600 MINIMAX | Арт. 887834 Минимакс. | 3.00 (шт) |
| Элемент соединительный EW06LCF MINIMAX | Арт. 889145 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Вещество огнетушащее газовое NOVEC 1230 | Арт. 888054 Минимакс. | 954.00 (кг) |
| Хомут для крепления модуля ГПТ 180л МИНИМАКС | Хомут для крепления баллона 100/140/180 л для баллонов MX 200/MX 1230. Арт. 887639 Минимакс. | 2.00 (шт) |
| Устройство механическое пусковое MINIMAX | Арт.887668 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Вещество огнетушащее газовое NOVEC 1230 | Арт. 888054 Минимакс. | 471.00 (кг) |
| Элемент соединительный GZR06L/06SCF MINIMAX | Арт. 910650 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Клапан предохранительный SFD 4мм 4,2 резьба 10 | Арт. 885869 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Устройство пневматическое пусковое MINIMAX | Арт. 887669 Минимакс. | 3.00 (шт) |
| Муфта приварная под насадок DN40 | в соответствии с документацией | 8.00 (шт) |
| Элемент соединительный EW06LCF MINIMAX | Арт. 889145 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Муфта приварная под насадок DN40 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Насадок DN25 360°-латунь, d отв.=15,7 мм | Арт. 888174 Минимакс. | 2.00 (шт) |
| Вещество огнетушащее газовое NOVEC 1230 | Арт. 888054 Минимакс. | 620.00 (кг) |
| Переходник М12х1,5 G1/8 | Арт. 887644 Минимакс. | 11.00 (шт) |
| Клапан КСИД-1500-600-Н 1500 0,6 накладной | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Муфта под приварку РВД DN50 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Муфта приварная для СДУ/ПКВ с прокладкой | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Муфта приварная под насадок DN40 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Рукав высокого давления 90° (РВД) MINIMAX DN50 | Арт. 887650 Минимакс. | 2.00 (шт) |
| Клапан КСИД-500-600-Н 500 0,6 накладной | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Насадок DN25 360°-латунь, d отв.=14,9 мм | Арт. 888174 Минимакс. | 4.00 (шт) |
| Муфта приварная под насадок DN25 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Хомут для крепления модуля ГПТ 180л МИНИМАКС | Хомут для крепления баллона 100/140/180 л для баллонов MX 200/MX 1230. Арт. 887639 Минимакс. | 6.00 (шт) |
| Устройство пневматическое пусковое MINIMAX | Арт. 887669 Минимакс. | 2.00 (шт) |
| Насадок DN40 360°-латунь, d отв.=22,4 мм | Арт. 888175 Минимакс. | 4.00 (шт) |
| Муфта приварная под насадок DN25 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Насадок DN40 360°-латунь, d отв.=19,9 мм | Арт.888175 Минимакс. | 2.00 (шт) |
| Модуль газового пожаротушения MX 1230 (60-180-49) S | Заправка 155 кг. Арт.926271 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Модуль газового пожаротушения MX 1230 (60-180-49) S | Заправка 157 кг. Арт.926271 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Заглушка испытательная T1-1.1/2-Zn-A type D DN40 | Арт.749929 Минимакс. | 8.00 (шт) |
| Устройство механическое пусковое MINIMAX | Арт.887668 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Муфта под приварку РВД DN50 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Модуль газового пожаротушения MX 1230 (60-180-49) M | Заправка 159 кг. Арт.926270 Минимакс. | 5.00 (шт) |
| Клапан КСИД-1000-600-Н 1000 0,6 накладной | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Муфта приварная для СДУ/ПКВ с прокладкой | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Шланг управляющий DN4х600 MINIMAX | Арт. 887834 Минимакс. | 2.00 (шт) |
| Насадок DN40 360°-латунь, d отв.=23,6 мм | Арт. 888175 Минимакс. | 4.00 (шт) |
| Насадок DN40 360°-латунь, d отв.=19,2 мм | Арт 888175 Минимакс. | 8.00 (шт) |
| Устройство пневматическое пусковое MINIMAX | Арт. 887669 Минимакс. | 5.00 (шт) |
| Насадок DN25 360°-латунь, dотв.=15 мм | Арт. 888174 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Рукав высокого давления 90° (РВД) MINIMAX DN50 | Арт. 887650 Минимакс. | 3.00 (шт) |
| Клапан предохранительный SFD 4мм 4,2 резьба 10 | Арт. 885869 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Клапан предохранительный SFD 4мм 4,2 резьба 10 | Арт. 885869 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Муфта под приварку РВД DN50 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Шланг управляющий DN4х600 MINIMAX | Арт. 887834 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Элемент соединительный GZR06L/06SCF MINIMAX | Арт. 910650 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Хомут для крепления модуля ГПТ 180л МИНИМАКС | Хомут для крепления баллона 100/140/180 л для баллонов MX 200/MX 1230. Арт. 887639 Минимакс. | 4.00 (шт) |
| Модуль газового пожаротушения MX 1230 (60-180-49) M | Заправка 128 кг. Арт.926270 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Рукав высокого давления 90° (РВД) MINIMAX DN50 | Арт. 887650 Минимакс. | 4.00 (шт) |
| Заглушка испытательная T1-1-Zn-A type D DN25 | Арт.749905 Минимакс. | 4.00 (шт) |
| Переходник М12х1,5 G1/8 | Арт. 887644 Минимакс. | 3.00 (шт) |
| Модуль газового пожаротушения MX 1230 (60-180-49) M | Заправка 157 кг. Арт.926270 Минимакс. | 2.00 (шт) |
| Модуль газового пожаротушения MX 1230 (60-180-49) S | Заправка 159 кг. Арт.926271 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Вещество огнетушащее газовое NOVEC 1230 | Арт. 888054 Минимакс. | 256.00 (кг) |
| Элемент соединительный EW06LCF MINIMAX | Арт. 889145 Минимакс. | 1.00 (шт) |
| Насадок DN40 360°-латунь, d отв.=17,5 мм | Арт.888175 Минимакс. | 2.00 (шт) |
| Переходник М12х1,5 G1/8 | Арт. 887644 Минимакс. | 7.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон".

Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 к/дней после поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: Окончание подачи ТКП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 10.03.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 04.04.2022 13:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/, 12.04.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/, 19.04.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.