18 апреля 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Приборы лабораторные для АО "СЗФК"

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Почтовый адрес Организатора: Мурманская обл., г. Кировск, населенный пункт Коашва, д. 26

Адрес электронной почты Организатора: info@szfk.biz

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Хребтова Алина Максимовна, тел.: +78155527296, e-mail: HrebtovaAM@szfk.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Приборы лабораторные для АО "СЗФК"

Сведения о заказчике: Акционерное общество "Северо-Западная Фосфорная Компания"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Шланг спиральный пневматический PU5 5000 (8х12) | Для соединения без масляного компрессора с прямой передачей Кратон AC-140-8-OFS 3 01 01 051 и пистолета для форм с230-05 с соединением рапид | 1.00 (шт) |
| Пескоуловитель ОВП 0,5-25 420*320*370 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Сито КСВ пластик, ячейки 0.08х0.08 мм, сито 86х118 мм | Для определения тонкости помола цемента согласно ГОСТ 310.2-76 | 1.00 (шт) |
| Форма куба 2ФК пластиковая 100 | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |
| Лист опорный с ручкой 700х700х3 мм | Для определения подвижности бетонной смеси по осадке конуса, в соответствии с требованиями ГОСТ 10181-2000, необходим лист опорный 700*700*3 мм д/конуса | 1.00 (шт) |
| Заглушка пластиковая С 232-01 к форме куба 2ФК-100 | Для пластиковых форм куба 2ФК-100 с232 N , как расходный материал, необходимы заглушки пластиковые с232-01 | 24.00 (шт) |
| Пистолет С230-05 7/11 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Форма куба ФК 150 | Для изготовления лабораторных образцов кубов для определения водонепроницаемости, необходима - форма куба ФК-150 ( С224) пластиковая | 6.00 (шт) |
| Сито из нержавеющей стали 1,0 мм (300/50 мм) | в соответствии с документацией | 6.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком путем его доставки Покупателю по адресу: промышленная площадка ГОК «Олений ручей», АО «СЗФК», на территории муниципального образования г. Кировск с подведомственной территорией, в 20 км северо-восточнее г. Кировска Мурманской области.

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Доставка осуществляется силами поставщика и должна быть включена в стоимость товара.

Условия оплаты: Платеж в размере 100% стоимости Товара, указанной в соответствующей Спецификации, Покупатель осуществляет в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты:

-  поставки Товара в полном соответствии со Спецификацией и подписания Сторонами товарной накладной (унифицированная форма № ТОРГ-12) или универсального передаточного документа, соответствующего требованиям ФНС России (далее – «УПД»).

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: продление срока подачи КП

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 18.04.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 21.04.2022 10:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 22.04.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 05.05.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.