11 мая 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Лот 2379. Электрокомплектующие РЭН II кв.

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Сорокина Анна Александровна, тел.: +7(8162)99-61-82, e-mail: asorokina@vnov.acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Лот 2379. Электрокомплектующие РЭН II кв.

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Реле промежуточное CR-M220DC4 1SVR405613R9000 | в соответствии с документацией | 7.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S803N-C100 Iн=100А 3P 2CCS893001R0824 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клемма проходная WDU 35 1020500000 | в соответствии с документацией | 72.00 (шт) |
| Реле повторного включения с микропроцессорным управлением РПВ-ЭД-380 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Модуль релейный PLC-RSC- 24DC/21 2966171 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Модуль релейный PLC-RSC- 24DC/21-21 2967060 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Кнопка управления KP6-40R красная 1SFA616105R4001 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клемма соединительная 222-412 2x0.08-2.5мм | в соответствии с документацией | 55.00 (шт) |
| Клемма соединительная 222-413 0,08-2,5мм2 | в соответствии с документацией | 135.00 (шт) |
| Реле термисторное защиты EMT6-K 220V 50Hz | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Контакт состояния iOF Acti 9 A9A26924 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Модуль релейный PLC-RSC-230UC/21-21 2967099 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Реле промежуточное G2R-1-SN 24VDC | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Реле времени РВО-П2-У-08 | в соответствии с документацией | 4.00 (шт) |
| Вольтметр универсальный В7-78/1 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический Tmax 4N Iн=250А 4p | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S803S-C40 Iн=40А 3P 2CCS863001R0404 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Плата управления электронная ZP146-13 100...250В AC/DC 1SFN164623R1013 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический GV2P32 Iн=32А 3P | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Выключатель автоматический iC60H С40 Iн=40А 3P A9F89340 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Сирена оповещения С-40 380В | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S201-C16NA Iн=16А 1P 2CDS251103R0164 | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Выключатель автоматический S802S-C40-R Iн=40А 2P 2CCS862002R0404 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Соединитель к датчикам CS S-27-2 . | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Реле времени ВЛ-6-2 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Клемма для распр.коробок с 5 жилами 2273-205 0,5-2,5мм2 | в соответствии с документацией | 200.00 (шт) |
| Реле электромеханическое REL-MR-24DC/21 | в соответствии с документацией | 30.00 (шт) |
| Контактор A16-30-22 1SBL181001R8010 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Контактор A26-30-32 1SBL241001R8032 | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Реле времени ETR4-51-A 031884 | в соответствии с документацией | 5.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DS201M-C6 AC30 Iн=6A 2CSR275040R1064 | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Выключатель автоматический диф.тока DS201-C16 A30 Iн=16A 2CSR255140R1164 | в соответствии с документацией | 25.00 (шт) |
| Штанга для переключений ШОПР-15 УХЛ1 15 кВ | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Бокс кабельный открытый БКТО-В/200 | в соответствии с документацией | 10.00 (шт) |
| Микропереключатель BZ-R-A2 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Розетка на кабель с прямым патрубком 2PMT14КПН4Г1В1В | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Шина питания универсальная UPR-03-S 35х15х800 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клещи токоизмерительные FLUKE 381 | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Отвертка индикаторная Gedore 4615 250В | в соответствии с документацией | 11.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, Новгородская обл., г. Великий Новгород

Срок поставки: 30.06.2022

Условия поставки: Силами поставщика на склад ПАО "Акрон"

Условия оплаты: 100% оплата в течение 30 к/дней с даты поставки

Дополнительные условия и требования:

Краткое описание изменений относительно предыдущей версии: -

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 11.05.2022 15:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 17.05.2022 14:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 19.05.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 23.05.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.