30 мая 2022 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупочной процедуры

Уважаемый партнер!

ГК "Акрон" (далее – Организатор) объявляет о проведении закупочной процедуры.

Наименование закупки: Общепромышленная арматура (Лот 87)

Способ закупки: Запрос коммерческих предложений в электронной форме.

Описание проведения закупки: Поэтапный выбор лучшего предложения среди предложенных по набору критериев.

Место нахождения Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Почтовый адрес Организатора: г. Великий Новгород, Россия, 173012

Адрес электронной почты Организатора: info@acron.ru

Контактное лицо Организатора (ФИО, тел.): Авдеев Илья Игоревич, тел.: +7 (8162) 99-64-57, e-mail: avdeev@acron.ru

Лот № 1

Предмет договора (лота): Общепромышленная арматура (Лот 87)

Сведения о заказчике: ПАО "Акрон"

Классификация товаров, работ, услуг (далее – ТРУ)

| Наименование ТРУ | Характеристики ТРУ | Количество (ед. измерения) |
| --- | --- | --- |
| Клапан запорный 15нж66нж DN 15 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.Е-F кл.герм.А | материал крепежа Болт 45Х14Н14В2М, Гайка 12Х18Н10Т. | 8.00 (шт) |
| Кран шаровой 10нж16п DN 10 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н9Т муфтовый | в соответствии с документацией | 3.00 (шт) |
| Устройство отборное угловое 16-70-ст20-МУ DN , PN1.6МПа | ТУ 4218-008-51216464-01 | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Т=150гр.С , ГОСТ 21345-2005 | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ тип 01 исп В кл.герм.В | в комплекте- прокладки, крепеж | 1.00 (шт) |
| Затвор дисковый поворотный 32ч24р DN100 PN 1 МПа чугун КОФ, крепеж и прокладки отв.фл. кл.герм.. | Т=120° С | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. С | в соответствии с 33761-1015-ТХ.ОЛ G-105. под трурубу 32х3. | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 100 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. С | в соответствии с документацией | 21.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с65нж DN 25 PN 1.6 МПа ст. 20Л фланцевый КОФ исп.В кл.герм.А | КОФ тип 11, с прокладками и крепежом - болт Ст35, - гайка Ст-20. | 14.00 (компл) |
| Задвижка клиновая DN 300 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. С | согласно опросному листу №33761-1015-ТХ.ОЛ G-138-1 | 1.00 (шт) |
| Клапан пожарный прямой 1Б1р DN 50 PN 10кгс/см2 латунь с муфтовым и цапковым присоед. концами ручной | Кран пожарный комплектно в соответствии с листом 1 спецификации: а) Клапан запорный проходной пожарный РУ 1,0 МПа, Т=50 град.С Ду 50 ГОСТ Р 53278-2009 1Б1р - 1 шт; б) Ствол пожарный ручной диам. 50 с диаметром мпрыска 16 мм для внутренних пожарных кранов ГОСТ Р 53331-2009 РС-50-01 -1 шт; в) Головка соеденительная напорная диам. 50 ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-50 - 1 шт; г) Головка соединительная напорная руковная диам. 50 ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50 - 2 шт; д) Рукав пожарный напорный латексный Ду51, L=20м ГОСТ Р 51049-2008 РПК-В-50-1,0-У - 1 шт; е) Пожарный шкаф навесной ширина 540 мм, вымота 1300 мм, глубина 230 мм ТУ 4854-002-86730452-2016 Ш-ПК-03Н - 1 шт. | 3.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 150 PN 1,6 МПа ст.20Л с КОФ, крепежом и прокладками исп.В кл.герм.А | тип 11, Материал крепежа - болт 35, гайка 20 | 4.00 (компл) |
| Устройство отборное угловое 16-200-ст20-МУ DN , PN1.6МПа | ТУ 36.22.19.05-005-85 | 1.00 (шт) |
| Клапан обратный DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 тип 11, исп. В кл.герм. C | в соответствии с опросным листом 33761-1015-ТХ.ОЛ-CV117-1. | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж DN 25 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ тип 11 исп.В кл.герм.А | в комплекте с прокладками и крепежом, материал крепежа - болт 45Х14Н14В2М, гайка 12Х18Н10Т | 14.00 (шт) |
| Клапан пожарный прямой 1Б1р DN 50 PN 10кгс/см2 латунь с муфтовым и цапковым присоед. концами ручной | ГОСТ Р 53278-2009, в комплекте - ствол пожарный ручной DN50 с диаметром спрыска 16мм для внутренних пожарных кранов, ГОСТ 9923-80 - 1шт, головка соединительная напорная рукавная ГР-50, ГОСТ Р 532-79-2009 - 2 шт, головка соединительная напорная ГМ-50, ГОСТ Р 53279-2009 - 1 шт, рукав пожарный напорный DN 50 мм , длиной 20м РКП-В-50-1,0-У ,ГОСТ Р 51049-2019 - 1 шт, пожарный шкаф навесной ширина 540 мм, высота 1300 мм, глубина 230 мм- 1 шт. | 10.00 (шт) |
| Клапан запорный DN 25 PN 1.6 МПа ст.угл. фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.В кл.герм.С | в соответствии с опросным листом 33761-1015-ТХ.ОЛ-GV115-1. | 11.00 (шт) |
| Клапан обратный 16нж10нж1 DN 25 PN 1,6 МПа ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | материал крепежа Болт 45Х14Н14В2М, Гайка 12Х18Н10Т. | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 40 PN 1,6 МПа латунь муфтовый | Т=150° С | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж1 DN 15 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | материал крепежа Болт 45Х14Н14В2М, Гайка 12Х18Н10Т. | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ исп.1 кл.герм.С ручной | Т= 50гр.С,в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом, ГОСТ 9698-86 | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 200 PN 1.6 МПа ст.20Л с КОФ прокладками и крепежом тип В кл.герм. А | тип 11, исп. В, материал крепежа - болт 35, гайка 20 | 6.00 (шт) |
| Клапан обратный 16нж10п DN 10 PN 1,6 МПа ст.н/ж кл.герм. А по ГОСТ 9544-2015 | с возможностью становки как горизонтально, так и вертикально | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж1 DN 80 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | материал крепежа Болт 45Х14Н14В2М, Гайка 12Х18Н10Т. | 5.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 20 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Т=150° С | 3.00 (шт) |
| Клапан обратный 16ч6бр DN 80 PN 1,6 МПа ст.СЧ18 КОФ тип 11, исп.В, прокладками и крепежом | Т=200° С | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ исп.1 кл.герм.С ручной | в комплекте с КОФ, прокладками и крепежом, ГОСт 9698-86 | 5.00 (шт) |
| Фонарь смотровой АТК 26-01-1-89 DN 50 PN1.6МПа | 1-1-50-1-3-12Х18Н10Т | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 32 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Т=150° С | 1.00 (шт) |
| Устройство отборное угловое 16-70-ст20-МУ DN , PN1.6МПа | ТУ 4218-008-51216464-01 | 3.00 (шт) |
| Клапан обратный DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 тип 11, исп. В кл.герм. C | согласно опросному листу №33761-1015-ТХ.ОЛ CV-120 | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 20 PN 1.6 МПа ст.09Г2С с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. E-F кл.герм. А | в соответствии с 33761-1015-ТХ.ОЛ G-106-1. под трубу 25х3 | 12.00 (шт) |
| Устройство отборное для импульсной линии 16-300-12Х18Н9Т-Л-(П3.2286-015-14)/15нж54бк6 DN , PN1.6МПа | ТУ 4218-008-51216464-01 | 4.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж1 DN 25 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | материал крепежа Болт 45Х14Н14В2М, Гайка 12Х18Н10Т. | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | ГОСТ 21345-2005, т=150 град.С | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж54бк DN 6 PN 1.6 МПа ст. 12Х18Н9Т муфтовый , кл.герм.А | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 32 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Т=150° С | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 80 PN 1,6 МПа ст.чугун с КОФ, прокладками и крепежом, тип 11,исп.В кл.герм.А ручной | в соответствии с документацией | 14.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Т=150грС, ГОСТ 21345-2005 | 1.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Т=150° С | 7.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Т=150гр.С , ГОСТ 21345-2005 | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 100 PN 1.6 МПа ст.ст.угл. КОФ, крепеж и прокладки тип 01 исп.В кл.герм.В | среда - речная вода. Температура: +5С... +15С. | 1.00 (шт) |
| Клапан пожарный прямой КПЧП-65 DN 65 PN 16кгс/см2 чугун муфта-цапка ручной | Кран пожарный согласно листа 1 спецификаци 33760-795-ВК.СО: В комплекте: клапан пожарный прямоточный на входе муфтовый, на выходе цапковый Т=50 град. С. - ствол пожарный ручной Ду 65 с диаметром спрыска 19 мм для внутренних пожарных кранов по ГОСТ 9923-80 РС-70-01 - 1шт; - головка напорная по ГОСТ Р 53279-2009 ГР-70 - 2 шт; - головка напорная по ГОСТ Р 53279-2009 ГМ-70 - 1шт; - рукав пожарный напорный латексированный Ду 66мм, длина 20м РПК-В -65-1,0-У по ГОСТ Р 51049-2019 - 1 шт; - пожарный шкаф навесной ширина 540 мм, высота 1300 мм, глубина 230мм по ГОСТ Р 51844-2009 ШПК Пульс - 320Н - 1шт. | 47.00 (шт) |
| Клапан запорный 15с65нж DN 25 PN 1.6 МПа ст. 20Л фланцевый КОФ исп.В кл.герм.А | тип 11, в комплекте с прокладками и крепежом, материал крепежа - болт 35, гайка 20 | 8.00 (компл) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. С | в соответствии с документацией | 1.00 (шт) |
| Клапан обратный 16нж10нж1 DN 80 PN 1,6 МПа ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | материал крепежа Болт 45Х14Н14В2М, Гайка 12Х18Н10Т. | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 40 PN 1,6 МПа латунь муфтовый | Т=150° С | 1.00 (шт) |
| Клапан обратный 16ч6бр DN 100 PN 1,6 МПа ст.СЧ18 КОФ тип 11, исп.В, прокладками и крепежом | Т=200° С | 2.00 (шт) |
| Клапан обратный 16нж10п DN 15 PN 1,6 МПа ст.н/ж КОФ тип 01 исп. E/F, прокладками и крепежом кл.герм.А по ГОСТ 9544-2015 | с возможностью становки как горизонтально, так и вертикально | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж DN 50 PN 1.6 МПа ст. 12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ исп.F кл.герм.А | в комплекте крепеж, прокладки и КОФ тип 11, материал крепежа Болт 45Х14Н14В2М, Гайка 12Х18Н10Т. | 4.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1,6 МПа ст.20 КОФ исп.1 кл.герм.С ручной | Т=50гр.С, в комплекте с КОФ, прокладками и крепежом,ГОСТ 9698-86 | 5.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с941нж DN 80 PN 1,6МПа ст.20 КОФ тип 11 исп. В кл.герм.А электропривод | с эл. приводом Н-А2-11К, ТЭ099.058-11М1 (нормальное исполнение), эл. двигатель АИР56В2, N=0,25кВт U380В, 50Гц, в комплекте с КОФ, прокладками и крепежом, ГОСТ 9698-86 | 1.00 (компл) |
| Клапан запорный DN 50 PN 1.6 МПа ст.угл. фланцевый КОФ , кл.герм.С | в соответствии с опросным листом 33761-1015-ТХ.ОЛ-GV115-1. | 4.00 (компл) |
| Фильтр сетчатый муфтовый DN20 PN1.6 МПа латунь | ТУ 4145-005-04606952 | 1.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 80 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. С | в соответствии с документацией | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая DN 25 PN 1.6 МПа ст.20 с КОФ, прокладками и крепежом тип 11, исп. В кл.герм. С | согласно опросному листу №33761-1015-ТХ.ОЛ G-138-1 | 3.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж1 DN 20 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | материал крепежа Болт 45Х14Н14В2М, Гайка 12Х18Н10Т. | 4.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | ГОСТ 21345-2005, т=150 град.С | 3.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 15 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | Т=150° С | 1.00 (шт) |
| Клапан запорный 15нж65нж1 DN 150 PN 1.6 МПа ст.12Х18Н9ТЛ фланцевый КОФ, крепеж и прокладки тип 11 исп.E-F кл.герм.А | материал крепежа Болт 45Х14Н14В2М, Гайка 12Х18Н10Т. | 3.00 (шт) |
| Фильтр сетчатый IS15-032 DN32 PN1,6 МПа чугун 150°С | муфтовый | 2.00 (шт) |
| Кран шаровой 11б27п1 DN 25 PN 1.6 МПа латунь муфтовый | ГОСТ 21345-2005, т=150 град.С | 2.00 (шт) |
| Задвижка клиновая 30с41нж DN 50 PN 1,6 МПа ст.20 с КОФ исп.1 кл.герм.С ручной | Т=50грС,в комплекте с КОФ, прокладками и крепежом, ГОСТ 9698-86 | 2.00 (шт) |

Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 173012, г. Великий Новгород, площадка ПАО "Акрон"

Срок поставки: В соответствии с документацией.

Условия поставки: Стоимость доставки включена в стоимость Товара.

Условия оплаты: 100% постоплата

Дополнительные условия и требования:

Место подачи предложений: Электронная торговая площадка ПАО "Акрон" https://etp.acron.ru/

Дата и время начала подачи предложений: 30.05.2022 10:00:00

Дата и время окончания подачи предложений: 03.06.2022 12:00:00

Место, дата и время рассмотрения предложений: 01.07.2022 10:00:00

Место, дата и время подведения итогов закупки: 04.07.2022 10:00:00

Запрос предложений или Редукцион не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447 – 449 части первой и статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Организатора и Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

Организатор имеет право вносить изменения в извещение о проведении Запроса предложений или Редукциона и в сопроводительную документацию в любое время до истечения срока подачи предложений.

Заказчик, Организатор имеют право отказаться от проведения Запроса предложений или проведения Редукциона в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед участниками размещения заказа или третьими лицами, которым такие действия могут принести убытки, а также оставляет за собой право не разглашать состав участников процедур и коммерческие условия предложений.